## 申請用紙（様式６）
応募申請書 様式６
業績名称：
■CO2削減量の集計表
(1) 再生可能エネルギーの自家消費量とそれによるCO2削減量
| エネルギー種別 | 設備容量等 | 年間 利用量 |  | 再生可能エネルギーでなかった 場合の CO2排出係数 | 再生可能エネルギーを利用した ことによる CO2削減量 |  | 備考
| 電力 | 太陽光発電、風力発電、その他（ ）
|  | 定格設備容量（ ○○.○ kW） | 千kWh/年 |  | t-CO2/千kWh | t-CO2/年
|  | 自家消費分 | 99999 |  | 0.xxx | 9999999
| 温熱 | 利用源（ ） | [5 empty] | 太陽熱、ゴミ焼却や生産プロセスの排熱などの直接利用
|  | 定格設備容量（ ○○.○ MJ/h） | GJ/年 |  | t-CO2/GJ | t-CO2/年
|  | 自家消費分 | 99999 |  | 0.0xxx | 9999999
| 冷熱 | 利用源（ ） | [5 empty] | 井水、氷雪の冷熱の直接利用など
|  | 定格設備容量（ ○○.○ MJ/h） | GJ/年 |  | t-CO2/GJ | t-CO2/年
|  | 自家消費分 | 99999 |  | 0.0xxx | 9999999
| バイオ燃料など | 利用源（ ） | GJ/年 |  | t-CO2/GJ | t-CO2/年
|  | 定格設備容量（ ○○.○ MJ/h） | 99999 |  | 0.0xxx | 9999999
| その他 | 利用源（ ）
|  | 定格設備容量（ ○○.○ MJ/h） | GJ/年 |  | t-CO2/GJ | t-CO2/年
|  | 自家消費分 | 99999 |  | 0.0xxx | 9999999
| 合計 |  |  |  | (g) | t-CO2/年 |  | 建物全体の 合計値
9999999
[5 empty] | (h) |  | kg-CO2/年･㎡ | 建物全体の 延床面積あたり
9999999
※１ 太陽光発電・風力発電システムは、補機動力分や蓄電損失分を除いた電力利用量を計上してください。
※２ 温熱は、太陽熱や地熱の直接利用・ごみ焼却廃熱等が評価可能です。
例えば、太陽熱の直接利用を行う場合は、補機などの電力消費は様式５に計上し、直接利用熱量をこの表で計上してください。
ヒートポンプのヒートソースとしての自然エネルギー利用は、効率向上、エネルギー消費削減という観点で、様式５のみに反映してください。
※３ 冷熱は、井水や雪の冷熱の直接利用などが評価可能です。
例えば、井水の直接利用を行う場合は、補機などの電力消費は様式５に計上し、直接利用熱量をこの表で計上してください。
ヒートポンプのヒートシンクとしての自然エネルギー利用は、効率向上、エネルギー消費削減という観点で、様式５のみに反映してください。
※４ バイオ燃料利用などに際して消費される補機動力分は、様式５に含めて計上してください。
※５ CGSなどは、一次側のエネルギー消費量を様式５に反映させてください。排熱利用は、効率向上という観点で評価します。
※６ 再生可能エネルギー利用の地域熱源施設からエネルギー供給を受ける場合には、様式５のCO2排出係数の向上として評価することも可能です。
(2) 再生可能エネルギーの他のプロジェクトでの活用量とそれによるCO2削減量
| エネルギー 種別 | 設備容量等 | 年間 利用量 |  | 再生可能エネルギーでなかった 場合の CO2排出係数 | 再生可能エネルギーを利用した ことによる CO2削減量 |  | 備考
| 電力 | 仕様は上記参照、他の建物での利用分（逆潮流を含む） | kWh/年 |  | t-CO2/千kWh | t-CO2/年
|  | （利用先： ） | 99999 |  | 0.xxx | 9999999
| 温熱 | 仕様は上記参照、他の建物での利用分（面的利用など） | GJ/年 |  | t-CO2/GJ | t-CO2/年
|  | （利用先： ） | 99999 |  | 0.0xxx | 9999999
| 冷熱 | 仕様は上記参照、他の建物での利用分（面的利用など） | GJ/年 |  | t-CO2/GJ | t-CO2/年
|  | （利用先： ） | 99999 |  | 0.0xxx | 9999999
| その他 | 仕様は上記参照、他の建物での利用分（面的利用など） | GJ/年 |  | t-CO2/GJ | t-CO2/年
|  | （利用先： ） | 99999 |  | 0.0xxx | 9999999
| 合計 |  |  |  | (i) | t-CO2/年 |  | 建物全体の 合計値
9999999
[5 empty] | (j) | kg-CO2/年･㎡ |  | 建物全体の 延床面積あたり
99.99
(3) 一次エネルギー消費とCO2排出削減量のまとめ
| 項目 |  | 推定値・実測値 |  |  | 削減率 | 備考
| 一次エネルギーの削減量(k)＝(a)－(b) 削減率＝[ (a)－(b) ]／(a) |  | (k) | 9999999 | MJ/年･㎡ | 99%
| この建物のCO2排出量(m)＝(f) （実績値ベースで算定されたCO2排出量の実績値） |  | (m) | 999 | kg-CO2/年･㎡
| この建物の再生可能エネルギーによるCO2削減量(n)＝(h) （実績値ベース） |  | (n) | 999 | kg-CO2/年･㎡
| 参照建物のCO2排出量の推定値(p)＝(f)*(a)/(b) ※２ |  | (p) | 999 | kg-CO2/年･㎡
| 省エネルギー等の取り組み・工夫によるCO2削減量(q)＝(p)－(m)－(ｎ) 削減率＝(q)／(p) |  | (q) | 999 | kg-CO2/年･㎡ | 99%
| 再生可能エネルギー利用によるCO2削減量(r)＝(n)＝(h) 削減率＝(r)／(p) |  | (r) | 999 | kg-CO2/年･㎡ | 99%
| 再生可能エネルギーの他のプロジェクトでの活用によるCO2削減量(s)＝ (j) 削減率＝(s)／(p) |  | (s) | 999 | kg-CO2/年･㎡ | 99%
| カーボンクレジット等によるCO2削減量(t) 削減率＝(t)／(p) |  | (t) | 999 | kg-CO2/年･㎡ | 99%
（概要 ）
| CO2削減量の合計(u)＝(q)＋(r)＋(s)＋(t) |  | (u) | 999 | kg-CO2/年･㎡ | 99%
※１ 応募の業績により、この様式で記載できない場合には、適宜、変更して利用してください。
※２ ここでは、評価する業績とベースラインとなる建物で、同じようなエネルギー種別（電気・ガス・燃料）等を消費していると仮定して参照建物（ベンチマーク）の
エネルギー消費量から、参照建物のCO2を推定しています。これが、=(f)*(a)/(b) の意味です。
しかし、参照値として申請業績と異なったエネルギー利用を想定する場合には、各業績に適したCO2排出量のベースラインの算定方法を別紙で示し、ここで引用してください。
例えば、様式５は、申請業績のエネルギ－消費実績を記載する書式ですが、参照建物において異なったエネルギー利用を想定することが妥当な場合は様式５を利用して
参照建物のエネルギ－消費量とそれに伴うCO2排出量を推定することも可能です（ex. クリーンエネルギーへの転換等を評価する場合）。