## 共通
竣工設備データシート
（社）建築設備技術者協会
はじめに
(1)アンケート対象施設
・建物主要用途：商業建築（店舗）
・竣工期間：2007年（平成19年）4月から2012年（平成24年）3月竣工のものとします。
・規 模：延床面積 2,000㎡以上 のものとします。
・新築建物または増築建物（大規模改修も含む）
(2)アンケート期限
・お手数ですが 7月23日までに、ご回答くださるようお願い致します。
(3)記入要領
・必要箇所に○印または数字等をご記入ください。なお、Excel版をお使いの方は、
選択項目を ( ) や Ａ.〔 〕 内にアルファベットまたは数字でご入力ください。
・建物名称は、必ず記入して下さい。略称でもかまいません。（ただし、建物名は公表しません。）
・工事種類選択で、増改修の場合は「増築」、と「改修」の両方を選択してください。
・「増築」の場合、既設部分の竣工年を[既設部分の竣工年 ]内にご記入ください。
・増築のみで独立するものは増築関連のみでご記入下さい。
・大規模改修の場合は既設熱源、設備、電気等も含んでご記入ください。
・延床面積には屋内駐車場面積を含んでください。
◎回答内容について確認させて頂く場合があります。お手数ですが、貴殿の連絡先もご記入願います。
◎Ｅ-ｍａｉｌアドレスは来年度のアンケートをお送りすること以外、他の目的で使用いたしません。
◎下記にご記入いただいた個人情報はすべて、他の目的で使用いたしません。
回答者連絡先 |  |  |  |  | ◎回答内容について確認させて頂く場合があります。お手数ですが、貴殿の連絡先もご記入願います。
ふ り が な
回 答 者 名： | [14 empty] | 社 名 ：
所 属： | [14 empty] | 連絡先電話番号：
F A X： | [14 empty] | E - m a i l ：
ふ り が な | [9 empty] | ふ り が な | [9 empty] | ふ り が な
空調回答者名： | [9 empty] | 衛生回答者名： | [9 empty] | 電気回答者名：
竣工設備データの活用についてご意見をお聞かせください。
建物概要
建物名称
建物案内 |  |  |  | 場 所： | [7 empty] | 都，道，府，県 | [6 empty] | 竣工年月：西暦 20 | [7 empty] | 年 |  |  | 月
市，区，町，村
|  |  |  | 工事種類： |  |  |  | 1.新築 2.増築 3.改修 | [17 empty] | [既設部分の竣工年：西暦20 |  |  | 年]
種 別 |  |  |  | 1.百貨店 | [7 empty] | 2.ショッピングセンター（各種のﾃﾅﾝﾄが入居する建物）
|  |  |  | 3.大型量販店 | [7 empty] | 4.大型専門店
|  |  |  | 5.スーパーマーケット | [7 empty] | 6.その他 （ | [11 empty] | ）
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
建物規模 |  |  |  | 主要構造： |  |  |  | 1.ＳＲＣ 2.Ｓ 3.ＲＣ | [10 empty] | 階数：地上 | [5 empty] | 階、地下 |  |  |  |  | 階
|  |  |  | 特別な地震対策： | [5 empty] | 1.免震 （a.全体 b.部分（ | [11 empty] | )）
[10 empty] | 2.制震 （a.全体 b.部分（ | [11 empty] | )）
[10 empty] | 3.その他 | [15 empty] | /
|  |  |  | 延床面積： | [7 empty] | ㎡ |  |  |  | （内増築部分 |  |  |  |  | ㎡）
（同上には駐車場面積を含む）
|  |  |  | 全空調床面積： | [8 empty] | ㎡ |  |  |  | （内増築部分 |  |  |  |  | ㎡）
|  |  |  | 屋内駐車場： | [5 empty] | 1.有り（ |  |  |  | ㎡） | [7 empty] | 2.無し（または別棟（面積： |  |  |  | ㎡））
|  |  |  | 基準階 階 高： | [8 empty] | ｍ
|  |  |  | 天井高： | [8 empty] | ｍ
|  |  |  | 従業員数： | [7 empty] | 人 |  |  |  |  | 来客数（最大） |  |  |  |  | 人 |  |  | （平均） |  |  |  |  | 人
主要用途別床面積（区分の困難な場合はまとめてください。）
|  |  |  | 1.物販（食品） | [6 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 2.物販（食品以外） | [7 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 3.飲食店 | [6 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 4.映画館 | [7 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 5.ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ | [6 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 6.ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ | [7 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 7.ｱﾄﾘｳﾑ，ﾓｰﾙ | [6 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 8.スポーツ施設 | [12 empty] | （1.プール 2.ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 3. |  |  |  | ）
[25 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 9.その他（用途 | [16 empty] | ） |  |  |  | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | その他（用途 | [16 empty] | ） |  |  |  | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | その他（用途 | [16 empty] | ） |  |  |  | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 駐車台数：屋内 | [6 empty] | 台、屋上 |  |  |  |  | 台、屋外 |  |  |  |  | 台、 （合計 | [5 empty] | 台）
[24 empty] | （ これらの内機械式駐車 |  |  | 台）
屋内駐車場とは地下駐車場、駐車場ビル、立体駐車場をいい、 機械式駐車とは立体駐車、複数段機械駐車をいう。
設 備 |  |  |  | 主機械室面積*1） ： | [6 empty] | 合計 |  |  |  |  | ㎡
スペース |  |  |  |  | （電気*2） |  |  |  |  | ㎡、衛生・消火*3） | [6 empty] | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡、 |  |  | 昇降機 |  |  | ㎡）
|  |  |  | 中央監視室（防災ｾﾝﾀｰを含む） 面積 | [15 empty] | ㎡
|  |  |  | 主機械室を除く機械室延面積合計 | [15 empty] | ㎡
[7 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | 屋上機器設置スペース合計 | [15 empty] | ㎡
[7 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | 屋外機器設置スペース合計 | [15 empty] | ㎡
[7 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | シャフトスペース合計 | [15 empty] | ㎡（ＥＳ，ＰＳ，ＤＳの概算合計値）
|  |  | 注 | *1)主機械室は、熱源機械室、水槽室、電気室、発電機室、変電室、等とする。
*2)主電気室には、副電気室・蓄電池室等を含む。
*3)衛生・消火には厨房除害設備、中水道設備等を含む。
省エネルギー計画
計画値を下の欄に記入してください。
|  |  |  | ＰＡＬ | [6 empty] | ＣＥＣ/Ａ |  |  |  |  | ＣＥＣ/Ｖ |  |  |  |  | ＣＥＣ/Ｌ |  |  |  |  | ＣＥＣ/ＨＷ
|  |  |  | 外壁性能 | [6 empty] | 空調設備 |  |  |  |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | 照明設備 |  |  |  |  | 給湯設備
物販店舗 | [7 empty] | (MJ/年・㎡)
飲 食 店 | [7 empty] | (MJ/年・㎡)
ＣＡＳＢＥＥ（ｷｬｽﾋﾞｰ建築環境総合性能評価システム） | [14 empty] | 評価結果の数値を下の欄に記入してください。
ランク |  |  | BEE |  |  | Q 環境品質 | [5 empty] | Q1 室内環境 |  |  |  |  | Q2 ｻｰﾋﾞｽ性能 | [6 empty] | Q3 室外環境
[6 empty] | L 環境負荷 | [5 empty] | LR1 ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  |  |  | LR2 資源・ﾏﾃﾘｱﾙ | [6 empty] | LR3 敷地外環境
特殊機能
1）省エネルギーシステム ：採用されている機能を選んでください（複数回答）。
（電気設備） | [9 empty] | （空調設備） | [10 empty] | （衛生設備）
1. | 照明の自動点滅 | [8 empty] | 11. | 外気冷房 | [9 empty] | 29. | 排水再利用
2. | 初期照度補正 | [8 empty] | 12. | 自然通風 | [9 empty] | 30. | 節水器具の採用
3. | デマンド制御 | [8 empty] | 13. | CO2コントロール | [9 empty] | 31. | 雨水利用
4. | 昼光利用 | [8 empty] | 14. | 全熱交換器 | [9 empty] | 32. | 井水利用
5. | ブラインドコントロール | [8 empty] | 15. | 高効率機器（熱源） | [9 empty] | 33. | その他
6. | 深夜電力利用と蓄熱槽 | [8 empty] | 16. | 都市廃熱の有効利用 | [10 empty] | （ | [7 empty] | ）
7. | コージェネレーション | [8 empty] | 17. | 廃熱ボイラ
8. | 太陽光発電 | [8 empty] | 18. | 排水熱回収
9. | 高効率照明（LED等） | [8 empty] | 19. | 排熱回収ヒートポンプ
10. | その他 | [8 empty] | 20. | 搬送でのVWV方式
| （ | [7 empty] | ） | 21. | 搬送でのVAV方式
[10 empty] | 22. | 水搬送での大温度差方式
[10 empty] | 23. | 空気搬送での大温度差方式
[10 empty] | 24. | 太陽熱の利用
[10 empty] | 25. | BEMS・ビル管理システム
[10 empty] | 26. | ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ、Low-Eｶﾞﾗｽ、断熱ｻｯｼ
[10 empty] | 27. | 地中熱の利用
[10 empty] | 28. | その他
[11 empty] | （ | [7 empty] | ）
２）地球環境対応策 ：採用した対策を選んでください（複数回答）。
（設計時） | [19 empty] | （建設時）
1. | 代替フロンの使用 | [7 empty] | 6. | 石油代替エネルギーの活用 | [9 empty] | 10. | 建設時のゴミ発生量削減
2. | 脱ハロン消火 | [7 empty] | 7. | ライフサイクルでのCO2の抑制 | [9 empty] | 11. | 型枠材料の合理的使用
3. | 設備の長寿命化 | [7 empty] | 8. | 未利用エネルギーの活用 | [9 empty] | 12. | 材料のリサイクル
4. | 建物の長寿命化 | [7 empty] | 9. | 建物使用時のｺﾞﾐ発生量の削減策 | [9 empty] | 13. | ｸﾞﾘｰﾝ購入法の特定調達品採用
5. | 省エネルギー対策の採用 | [18 empty] | 14. | その他
[21 empty] | （ | [7 empty] | ）
設備の信頼性・安全性向上策
設備の信頼性・安全性向上のために採用されている対策を選んでください（複数回答）。
（電気設備） | [9 empty] | （空調設備） | [9 empty] | （衛生設備）
1. | 引込の二重化 | [8 empty] | 10. | 配管の二重化・ループ化 | [8 empty] | 20. | 受水槽・高置水槽の二重化
2. | 配電系統の二重化ループ化 | [8 empty] | 11. | 熱源等バックアップ | [8 empty] | 21. | 受水槽・高置水槽の
3. | 機器の複数分割設置 | [8 empty] | 12. | 空調機器の小型分散化 | [9 empty] | 中間中仕切を設置
4. | 停電時のバックアップ | [8 empty] | 13. | エネルギー源の二重化 | [8 empty] | 22. | 給湯・厨房熱源分散／二重化
| （自家発・蓄電池・CVCF等） | [8 empty] | 14. | エネルギーの備蓄（蓄熱槽） | [8 empty] | 23. | 貯水槽容量割り増し
5. | 機器の不燃化（オイルレス） | [8 empty] | 15. | エネルギー源（油）の備蓄 | [8 empty] | 24. | 排水の仮貯留槽の設置
6. | 機器の密閉化 | [8 empty] | 16. | 機器への自家発電源供給 | [8 empty] | 25. | 雨水貯留槽の設置
| （ﾓｰﾙﾄﾞ化、GIS化） | [8 empty] | 17. | 断水対策（空冷機器の採用） | [8 empty] | 26. | 井水の利用
7. | 機器のメンテナンスフリー化 | [8 empty] | 18. | 空調機器の耐震グレード強化 | [8 empty] | 27. | 蓄熱槽の転用（消火雑用水）
8. | 機器の耐震グレード強化 | [8 empty] | 19. | その他 | [8 empty] | 28. | 水槽の耐震グレード強化
9. | その他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ） | 29. | 埋設配管沈下対策
| （ | [7 empty] | ） | [10 empty] | 30. | その他
[21 empty] | （ | [7 empty] | ）
設備機器耐震計画
設備機器の耐震クラスを選んでください。
「建築設備耐震設計・施工指針 2005年改訂版」による。
| 1. | 耐震クラス S
| 2. | 耐震クラス A
| 3. | 耐震クラス B

## ｴﾈﾙｷﾞｰ1
[5 empty] | エネルギー回答者（ふりがな） |  | （ |  | ）
エネルギー・水 使用量（1） |  |  |  | （電力、燃料ガス、油）
種 別 |  | 電 力 | [5 empty] | 燃料ガス | [6 empty] | 油 |  | その他
[8 empty] | 会社名 |  | （ |  |  |  | ガス） | 種類*2
|  | （電力会社） |  |  |  | （自家発電 設備） |  | ガスの種類 |  | 1.都市ガス （ |  |  |  | ）*1
[10 empty] | 2.LPガス（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ） |  |  |  |  | （ | ）
[8 empty] | 高位発熱量 |  | （ |  |  |  | ｋJ/Nm3）
|  | 一 般 電 力 | 深 夜 電 力 |  |  | 自家発電機*3 |  | 冷温熱源 |  | 給 湯 |  | 厨房、他 |  | 自家発電機＊４ （電気・コジェネ）
単 位 |  | ｋＷｈ | ｋＷｈ |  |  | ｋＷｈ |  | Nｍ3 |  | Nｍ3 |  | Nｍ3 |  | Nｍ3 | （㍑）
月別使用量（ | 年 1月
年 2月
年 3月
年 4月
年 5月
年 | 年 6月
年 ７月
月～ | 年 8月
年 9月
年 | 年 10月
年 11月
月） | 年 12月
合 計
・エネルギー使用量は、できるだけ最近のデータでお願いします。また単位に注意してください。
*１ 都市ガスの場合はガス会社名、ガスの種類（5A・5B・6A・6B・12A・13A等）または高位発熱量を記入してください。
*２ 油の種類 | [10 empty] | ① 特Ａ重油 ② Ａ重油 ③ Ｂ重油 ④ Ｃ重油 ⑤ 灯油 ⑥ その他（ |  | )
*３ *４の自家発電機で発電した電力量をご記入ください。
,
,
,
,
,
,
,
,

## ｴﾈﾙｷﾞｰ2
エネルギー・水 使用量（2） |  |  |  |  | （地域供給熱、、水道水、井水、再利用水、給湯水、未利用エネルギー）
種 別 |  | 地 域 供 給 熱 | [6 empty] | 水 ・ 給湯 |  |  |  |  | 再生可能エネルギー ・未利用エネルギー |  |  |  | その他
|  | 冷 水 |  | 温 水 |  |  | 蒸 気 |  | 水 道 水 | 井 水 | 再 利 用 水 （雨水を含む） | 給 湯 水 |  | 電気 |  | 熱
|  | （ | ℃） | （ |  | ℃） | （ | kPa） |  |  |  | （ | ℃） | 方式 |  | 方式
[14 empty] | （ | ） | （ | ）
単 位 |  | ×ＭＪ （×106Ｊ） |  | ×ＭＪ （×106Ｊ） |  |  | ×ＭＪ （×106Ｊ） |  | ｍ3 | ｍ3 | ｍ3 | ｍ3 |  | ｋWｈ |  | ×ＭＪ （×106Ｊ）
月別使用量（ | 年 1月
年 2月
年 3月
年 4月
年 5月
年 | 年 6月
年 ７月
月～ | 年 8月
年 9月
年 | 年 10月
年 11月
月） | 年 12月
合 計
・エネルギー使用量は、できるだけ最近のデータでお願いします。また単位に注意してください。
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

## ｴﾈﾙｷﾞｰ3
配 管 材 料
|  |  | 空調 | [10 empty] | 衛生 | [12 empty] | その他
[14 empty] | 供給系 |  |  |  | 排水系 |  |  |  |  | 消火・ガス |  |  | その他
|  |  | 冷 水 | 冷温水 | 温 水 | 冷却水 | 熱源水 | 蒸 気 | 凝縮水 | 冷房ドレン | 油 | 冷媒 | ブライン | 上 水 | 雑用水 | 給湯水 | 温泉水 | 汚 水 | 雑排水 | 厨房排水 | 通 気 | 雨 水 | 水消火 | ガス消火 | 燃料ガス
配管方法 密閉(○) 開放(×) （１次側開放で2次側密閉の場合(△))
水処理の有(○) 無(×)
鋼管類 |  | 配管用炭素鋼鋼管（白）
配管用炭素鋼鋼管（黒）
水道用亜鉛めっき鋼管（Ｗ）
圧力配管用炭素鋼鋼管
ライニング・ | コーティング | 塩ビライニング鋼管（黒，白，Ｗ）
ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ナイロンコーティング鋼管
耐熱塩ビライニング鋼管
内外面塩ビ（ポリ）ライニング鋼管
外面塩ビ（ポリ）ライニング鋼管
SUS ・ Ｃｕ |  | 一般配管用ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管(10S)*2
配管用ステンレス鋼管(40)*3
銅管
冷媒用被覆銅管
高分子系 |  | 塩ビ管
耐衝撃性塩ビ管
耐熱塩ビ管
ポリエチレン管
ポリブテン管
排水用 |  | 排水用鋳鉄管（メカニカル）
耐火二層管
排水用塩ビライニング鋼管
排水用タールエポキシ塗装鋼管
ドレン配管用結露防止層付塩ビ管 （ACドレン）
そ の 他
1） 使用配管材料を○印で記入してください。（用途各列配管材料については主として使用した材料をひとつあげてください）
| 2） 上記以外を使用のときは追加してください。 | 2） 上記以外を使用のときは追加してください。
*１ 採用配管材料の欄に、○では無く、「高圧」「中圧」「低圧」と記入してください。
*2 配管用ステンレス鋼管(10S)：スケジュール10S
*3 配管用ステンレス鋼管(40)：スケジュール40
用 途
管 材 料
設 備
用 途
管 材 料
設 備
*1

## 電気
電気回答者（ふりがな） | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
受変電設備 | 受電方式： 1．１回線 2．本線予備線 3．スポットネットワーク 4．ループ
受電方式： 1．70kV 2．60kV 3．30kV 4．20kV 5.6kV
| 契約電力： | [6 empty] | kW |  |  | 自家発補給電力： | [8 empty] | kW
| 契約種別： | [10 empty] | 1．業務用電力 2．その他 （ | [7 empty] | ）
| 特別高圧変圧器容量 ： | [10 empty] | kVA × | [5 empty] | 台
高圧変圧器合計容量：
|  | 1． | 一般電灯コンセント用変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 2． | 一般動力用変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 3． | 非常用電灯変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 4． | 非常用動力変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 5． | 売場（飲食店を含む）単相変圧器合 計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 6． | 売場（飲食店を含む）動力変圧器合 計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 7． | 昇降設備・運搬設備動力変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 8． | その他用合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
[7 empty] | 1～8の総合計 | [9 empty] | ： | [5 empty] | kVA
| 高調波対策設備： | [8 empty] | 1．有（方式： | [6 empty] | ） | 2．無
非常用自家 | 原 動 機 種 別： 1．ディーゼル 2．ガスタービン 3．ガスエンジン
発電設備 | 冷 却 方 式 ： 1．水冷 2．空冷
発 電 電 圧 ： 1．低圧 2．高圧
| 発 電 機 容 量： | [8 empty] | kVA × | [5 empty] | 台
| 運 転 時 間 ： | [8 empty] | 時間
| 燃料タンク容量： | [8 empty] | kℓ
コージェネ | 非 常 用 兼 用： 1．有 2．無
設備 | 商 用 連 系 ： 1．有 2．無
原 動 機 種 別： 1．ディーゼル 2．ガスタービン 3．ガスエンジン 4．燃料電池
発 電 機 電 圧： 1．低圧 2．高圧
| 発 電 機 容 量： | [8 empty] | kVA × | [5 empty] | 台
| 運 転 時 間 ： | [8 empty] | 時間/日
| 廃 熱 利 用 ： 1．給湯 2．暖房 3．冷暖房 4．その他 （ | [20 empty] | ）
自然エネル | 発電装置設備 ： 1．太陽電池 2．風力 3．その他 （ | [20 empty] | ）
ギー利用 | 発 電 機 電 圧： 1．低圧 2．高圧
| 発 電 機 容 量： | [8 empty] | kVA × | [5 empty] | 台
商 用 系 統 ： 1．有 2．無
蓄電池 | 対 象 負 荷 ： 1．非常照明用 2．操作制御用 3．兼用
設備 | 容 量： | [8 empty] | Ah × | [5 empty] | 台
形 式： 1．開放 2．キュービクル
| 蓄 電 池 種 別： 1．アルカリ 2．鉛 3．その他（ | [20 empty] | ）
ＵＰＳ設備 | 用 途 分 類 ： 1．ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用 2．ｾｷｭﾘﾃｨ用 3．その他 （ | [20 empty] | ）
| 容 量： |  |  |  | 1． |  |  |  | kVA× |  |  |  | 台 |  | 2． |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
[5 empty] | 3． |  |  |  | kVA× |  |  |  | 台 |  | 4． |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
(注)自動充電装置と蓄電池がある据置型設備をいい可搬型のものは含みません。
動力設備 |  | 1． | 空調動力負荷合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kW
|  | 2． | 衛生動力負荷合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kW
|  | 3． | 非常用動力負荷合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kW
|  | 4． | 昇降設備・運搬設備動力負荷合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kW
|  | 5． | 売場（飲食店含む）動力負荷合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kW
|  | 6． | その他負荷容量合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kW
[6 empty] | 1～6の総合計 | [10 empty] | ： | [5 empty] | kW
電灯 |  | 1． | 共用部分電灯コンセント負荷合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
コンセント |  | 2． | 売場（飲食店を含む）部分単相負荷合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
負荷容量 |  | 3． | その他単相負荷合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
[6 empty] | 1～3の総合計 | [10 empty] | ： | [5 empty] | kVA
計量設備 | 計量方式 ： 1．中央集中自動計量 2．保守員による個別計量の読み取り
3．設備なし
計量区分 ：
| 共用部分動力 1．面積按分 2．個別計量 3．その他（ | [20 empty] | ）
| 売場（飲食店を含む）部分動力 1．面積按分 2．個別計量 3．その他（ | [20 empty] | ）
| 共用部分電灯コンセント 1．面積按分 2．個別計量 3．その他（ | [20 empty] | ）
| 売場（飲食店を含む）部分電灯ｺﾝｾﾝﾄ 1．面積按分 2．個別計量 3．その他（ | [20 empty] | ）
電話設備 | 交換方式 ： 1．中継台 2．分散中継台 3．ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
4．ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾀﾞｲﾔﾙ 5．ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾗｲﾝ
| 局線数： |  |  | 1．一般回線 |  |  |  |  | 回線 |  | 2．ISDN |  |  |  | 回線 |  | 3．その他局線 | [6 empty] | 回線
| 内線数： |  |  | 1． |  |  | 回線 |  |  | 2．構内PHS | [5 empty] | 回線
監視設備 | 監視制御点数（電力・空調・衛生含む）： | [12 empty] | 点
（注）制御点数のカウント方法はON・OFF・表示・故障で4点とします。
自動火災 | 受 信 機 方 式： |  |  |  | 1．Ｐ型 回線数（防排煙含む） | [15 empty] | 回線
報知設備 |  |  |  |  | 2．Ｒ型 アドレス点数（防排煙含む） | [15 empty] | 回線
感 知 器 方 式： 1．一般（デジタル）方式 2．アナログ方式
放送設備 | 出 力 容 量 ： | [7 empty] | W |  |  | 系 統 数 ： | [6 empty] | 系統
ページング | 送 信 方 式 ： 1．内線電話方式 2．ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ単独方式（ a．有線式 b．無線式 ） | [21 empty] | /
設備 | 受 信 方 式 ： 1．単音 2．複数音 3．数字表示 4．文字表示
| 受 信 機 数 ： | [7 empty] | 台
セキュリティ | 監 視 方 式 ： 1．外部侵入センサ 2．ITV設備 3．警備巡回
設備 | 4．カード管理 5．盗難警報設備 6．その他( | [23 empty] | )
昇降機設備 | エレベータ台数： |  |  |  | 1．乗用 |  |  |  |  | 台 |  | 2．乗用・荷物用 | [5 empty] | 台 |  | 3．荷物用 |  |  |  |  | 台
| エレベータ種類： |  |  |  | 1．ﾛｰﾌﾟ式 |  |  |  |  | 台 |  | 2．油圧式 |  |  |  | 台 |  | 3．機械室ﾚｽ式 | [6 empty] | 台
| エスカレータ台数： | [6 empty] | 台
電気設備工事費 | [9 empty] | 左記に含まれていないものは下記項目に○印またはご記入ください。
（施主との工事契約 | [9 empty] | コージェネ・中央監視・電話機器・機械警備工事
金額ベース） | [7 empty] | 千円 |  |  |  | その他（ | [12 empty] | ）
ﾃﾅﾝﾄ電気工事費
（施主との工事契約 | [7 empty] | 千円
金額ベース）
昇降機設備工事費
（施主との工事契約 | [7 empty] | 千円
金額ベース）
■改修工事項目は増築工事に於いて既設部分を改修した場合及び大規模改修においてお答えください。（複数選択可）
改修工事の動機 |  | 1. | 設備の劣化・機器類の効率化 | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
と具体的な内容 |  | 2. | 設備の能力不足 | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
|  | 3. | 機能追加・向上 | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
|  | 4. | 省力化 | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
|  | 5. | 省エネルギー化 | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
|  | 6. | 法の遡及 | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
|  | 7. | 用途変更 | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
|  | 8. | 耐震性能向上 | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
|  | 9. | 他の改修（内装・間仕切変更）に伴って | [10 empty] | （内容： | [10 empty] | ）
|  | 10. | その他 （ | [10 empty] | ） （内容： | [10 empty] | ）
改修工事の |  | 1. | 受変電設備 | [6 empty] | 2. | 非常用自家発電設備 | [6 empty] | 3. | コージェネ設備
主要工事 |  | 4. | 共用部分電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | [6 empty] | 5. | 売場部分電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | [6 empty] | 6. | 共用部分動力設備
|  | 7. | 売場部分動力設備 | [6 empty] | 8. | 幹線設備 | [6 empty] | 9. | 計量設備
|  | 10. | 電話設備 | [6 empty] | 11. | 監視設備 | [6 empty] | 12. | 自動火災報知設備
|  | 13. | 放送設備 | [6 empty] | 14. | ページング設備 | [6 empty] | 15. | セキュリティ設備
|  | 16. | 昇降機設備 | [6 empty] | 17. | その他 （ | [6 empty] | 設備）

## 空調
空調回答者（ふりがな） | [11 empty] | （ | [5 empty] | ）
以下の内容はすべて（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
熱源システム
複合建築の場合、病院用途に相当する部分について記載し、容量などは適宜全体共用からの按分としてください。
1)主熱源方式が冷温熱源兼用の場合は、冷房能力の合計を冷熱源として、暖房能力の合計を温熱源として計上してください。
2)主熱源が２方式以上あると判断される場合は該当する全ての熱源について記入してください。
（同容量程度で中央熱源と個別熱源を併用する場合、異なる個別熱源方式を併用する場合など）
3)搬送については、該当する方式を○で囲んでください。Excel版の方はA.〔 〕内に入力してください。（複数選択可）
冷 熱 源 |  | 装置容量 |  |  | 1.電気 | [8 empty] | kW |  | 2.ガス | [10 empty] | kW
|  | （冷房能力） |  |  | 3．油 | [8 empty] | kW |  | 4．地域熱供給 | [10 empty] | kW
[5 empty] | 5．ｺｰｼﾞｪﾈ排熱 | [8 empty] | kW |  | 6．その他 （ | [6 empty] | ） |  |  |  | kW
[19 empty] | 蓄熱槽方式 |  |  | 1．有り*3） |  |  |  | （方式 |  | ）
|  | 合計装置容量（冷房能力） | [11 empty] | kW | [7 empty] | 2．無し
|  | 主熱源方式 *1） | [11 empty] | 冷水 |  |  |  |  | 蓄熱槽材質*4）
|  | ・その他特記すべき熱源機器の仕様*2） | [12 empty] | 往 |  |  | ℃ | 蓄熱槽容量 | [7 empty] | ㎥
[15 empty] | 還 |  |  | ℃ | （ |  |  | MJまたは |  |  |  |  | RT・H）
冷 熱 源 |  | 装置容量 |  |  | 1.電気 | [8 empty] | kW |  | 2.ガス | [10 empty] | kW
|  | （暖房能力） |  |  | 3．油 | [8 empty] | kW |  | 4．地域熱供給 | [10 empty] | kW
[5 empty] | 5．ｺｰｼﾞｪﾈ排熱 | [8 empty] | kW |  | 6．その他 （ | [6 empty] | ） |  |  |  | kW
[19 empty] | 蓄熱槽方式 |  |  | 1．有り*3） |  |  |  | （方式 |  | ）
|  | 合計装置容量（暖房能力） | [11 empty] | kW | [7 empty] | 2．無し
|  | 主熱源方式 *1） | [11 empty] | 温水 |  |  |  |  | 蓄熱槽材質*4）
|  | ・その他特記すべき熱源機器の仕様*2） | [12 empty] | 往 |  |  | ℃ | 蓄熱槽容量 | [7 empty] | ㎥
[15 empty] | 還 |  |  | ℃ |  |  |  |  | （ |  |  |  | MJ）
搬 送 |  | 配管方式： | [5 empty] | 一次側（熱源）変流量制御： | [10 empty] | 二次側変流量制御：
|  | 1．2管式 | [5 empty] | 1．冷温水一次側ポンプ変流量制御 | [10 empty] | 1．冷温水二次側ポンプ台数制御
|  | 2．4管式 | [5 empty] | 2．冷却水ポンプ変流量制御 | [10 empty] | 2．冷温水二次側ポンプ回転数制御
*1） | 主熱源方式（アルファベットを記入してください。複数選択可）
冷熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 |  |  | Ａ． | 地域供給熱源 | [5 empty] | Ｄ． | 水冷冷専チラー | [8 empty] | Ｎ． | 吸収式冷凍機（蒸気）
|  |  |  | （冷水） | [6 empty] | （ターボ含む） | [8 empty] | Ｏ． | 吸収式冷凍機（温水）
[10 empty] | Ｅ． | 空冷冷専チラー
個別式 | [9 empty] | Ｆ． | 水冷パッケージエアコン
温熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 |  |  | Ｂ． | 地域供給熱源 | [5 empty] | Ｇ． | 電気ボイラ | [8 empty] | Ｐ． | ボイラ（温水）
|  |  |  | （温水） | [15 empty] | Ｑ． | ボイラ（蒸気）
|  |  | Ｃ． | 地域供給熱源
（蒸気）
個別式 | [9 empty] | Ｈ． | 電気ヒーター | [8 empty] | Ｒ． | ファンヒーター
冷温熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 | [9 empty] | Ｉ． | 空冷ヒートポンプチラー | [8 empty] | Ｓ． | 直焚吸収式冷温水発生機
[10 empty] | Ｊ． | 水冷ヒートポンプチラー | [8 empty] | Ｔ． | 排熱投入型冷温水発生機
個別式 | [9 empty] | Ｋ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｕ． | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[11 empty] | （冷暖切替） | [9 empty] | （冷暖切替）
[10 empty] | Ｌ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｖ． | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[11 empty] | （冷暖同時） | [9 empty] | （冷暖同時）
[10 empty] | Ｍ． | 小型水冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｗ． | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
*2) | その他特記すべき熱源機器の仕様（熱回収ターボ、インバーターターボ、3重効用吸収式冷温水発生機など、採用した
熱源機器の特徴があれば記入してください。）
*3) | 蓄熱方式（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．水蓄熱（連結混合槽型） | [7 empty] | Ｂ．水蓄熱（温度成層型） | [8 empty] | Ｃ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ内融式）
| Ｄ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ外融式） | [7 empty] | Ｅ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ内外融式） | [8 empty] | Ｆ．氷蓄熱（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ式）
| Ｇ．潜熱蓄熱 | [7 empty] | Ｈ．その他（ | [12 empty] | ）
*4) | 蓄熱槽材質（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．躯体 |  |  |  | Ｂ．パネル組立 |  |  |  |  | Ｃ．タンク一体成形 | [5 empty] | Ｄ．その他（ | [8 empty] | ）
空調システム
１） | それぞれの部位で、その代表的な方式についてお答えください。
２） | 同一部門で、２通り以上の方式がある場合は、縦に線を入れて区分してください。
３） | 組合わせ方式の場合は、該当の記号を＋記号で接続して記入してください。
４） | 「標準空調容量」「予備空調容量」は対象部分の床面積当たりの空調実装容量を記入してください。
主用途 項目 |  |  |  |  | 物販 |  |  | 物販 |  |  | 飲食店舗 | [5 empty] | シネマ |  |  | バック オフィス |  | 共用 |  |  | その他 |  | 記入例
[5 empty] | （食品以外） |  |  | （食品） |  |  | 客席 |  |  | 厨房 |  |  | （映画館）
系統数 / 平均 対象面積(㎡) | [26 empty] | 5/400
主な空調方式*1） | [26 empty] | A+G
空調機給気量*2） （㎥/ｈ・㎡） | [26 empty] | 25
外気量割合（％） | [26 empty] | 25
主な外気 供給方式*3） | [26 empty] | D
換気回数 （回/ｈ）*4） | [26 empty] | 2
空調機ﾌｨﾙﾀｰ の種類*5） | [26 empty] | C
加湿方式*6） | [26 empty] | G
標準空調容量 （W/㎡） | [26 empty] | 200
予備空調対応*7） | [26 empty] | A
予備空調容量 （W/㎡） | [26 empty] | 30
計量方式ａ） 標準空調*8） | [26 empty] | A
計量方式ｂ） 予備空調*8） | [26 empty] | B(3)
*１） | 主な空調方式 （アルファベットを記入してください。また、冷媒方式の場合は採用冷媒を記入ください。）
|  |  |  | ゾーン式 | [8 empty] | 局所式 | [8 empty] | その他
冷温水方式 |  |  |  | Ａ．定風量単一ダクト | [8 empty] | Ｆ．ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（2管式） | [8 empty] | Q．デシカント空調
|  |  |  | Ｂ．変風量単一ダクト（VAV） | [8 empty] | G．ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（4管式）
|  |  |  | Ｃ．ダクトレス床吹出 | [8 empty] | Ｈ．床吹出ファン
|  |  |  | Ｄ．ディスプレスメント（置換） | [8 empty] | Ｉ．その他( | [7 empty] | ) | ゾーン・局所併用式
|  |  |  | Ｅ．その他( | [7 empty] | )
冷媒方式 |  |  |  | Ｊ．パッケージ直吹き | [8 empty] | Ｎ．空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | ※Ａ＋Ｃ、Ｆ＋Ｈなど
採用冷媒 |  |  |  | Ｋ．パッケージダクト吹き | [8 empty] | Ｏ．水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | [8 empty] | のように記入してくだ
(R- |  |  | ) | Ｌ．パッケージ床吹出し | [8 empty] | Ｐ．その他( | [7 empty] | ) | さい。
|  |  |  | Ｍ．その他( | [7 empty] | )
*２） | 空調機の㎡あたりの給気風量を記入してください。
ファンコイルユニット・水熱源ヒートポンプユニット等端末機器の循環風量は含まないでください。
*３） | 外気供給方式（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．外調機（複数階一括） | [6 empty] | Ｂ．外調機（各階毎） | [5 empty] | Ｃ．空調機混合処理（複数階一括） | [7 empty] | Ｄ．空調機混合処理（各階毎）
| Ｅ．個別（全熱交換器付） | [6 empty] | Ｆ．個別（全熱交換器無し）
*４） | 平均循環風量（回／h）＝全室風量／全室容積
*５） | 主フィルタの種類（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．粗塵のみ |  |  |  | Ｂ．中性能（比色法50～80％） | [7 empty] | Ｃ．中性能（比色法80％以上） | [7 empty] | Ｄ．静電式
| Ｅ．その他( | [8 empty] | )
*６） | 加湿方式（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．高圧水ｽﾌﾟﾚｰ式 | [5 empty] | Ｂ．気化式 |  |  |  |  | Ｃ．電気式加湿パン式 | [6 empty] | Ｄ．電気式蒸気発生器 | [5 empty] | Ｅ．中央式蒸気方式
| Ｆ．間接式蒸気方式 | [5 empty] | Ｇ．遠赤外線式 |  |  |  |  | Ｈ．その他( | [8 empty] | )
*７） | 予備空調の手段（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．冷水主管サイズアップ＋想定階バルブ止め | [11 empty] | Ｂ．冷却塔＋冷却水配管（ともに実装）
| Ｃ．冷却塔スペース＋冷却水配管（実装） | [11 empty] | Ｄ．室外機スペース＋シャフトのみ
| Ｅ．その他( | [8 empty] | )
*８） | 計量方式（アルファベットを記入してください。）
Ａ．面積按分
| Ｂ．個別計量 |  |  |  | （1．熱量計 2．流量計 3．電力計 4．その他 ( | [16 empty] | ))
空調設備動力 |  |  |  |  | (注) ・各用途の電動機定格容量の合計を記入ください。kVA表示の機器は0.7を乗じてkW換算した
上で算入ください。
設 備 項 目 | [5 empty] | 冷温熱源機器 |  |  |  |  | 空調用ポンプ |  |  |  |  | 空調用ファン |  |  |  |  | 換気ファン |  |  |  | 排煙ファン
動 力 | [9 empty] | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  | ｋW |  |  |  | ｋW
空調設備工事費 |  |  |  |  | (注) ・空調設備工事費は、施主との工事契約金額として下さい。
空調設備工事費 | [13 empty] | 左記に含まれていないものは下記項目に○印またはご記入ください。
温熱源、冷熱源、給湯用熱源、中央監視、
[12 empty] | 千円 |  | その他（ | [13 empty] | ）
中央監視設備 |  |  |  |  | (注) ・電気設備他全て含む
監視点数
[6 empty] | 計 | [5 empty] | 点（ON・OFF・状態・警報で4点）
改修工事
改修工事項目は増築工事に於いて既設部分を改修した場合及び大規模改修においてお答えください。（複数選択可）
改修工事の動機 |  |  |  |  | A. | 設備の劣化・機器類の効率化 | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
と具体的な内容 |  |  |  |  | B. | 設備の能力不足 | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
[5 empty] | C. | 機能追加・向上 | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
[5 empty] | D. | 省力化 | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
[5 empty] | E. | 省エネルギー化 | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
[5 empty] | F. | 法の遡及 | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
[5 empty] | G. | 用途変更 | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
[5 empty] | H. | 耐震性能向上 | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
[5 empty] | I. | 他の改修（内装・間仕切変更）に伴って | [12 empty] | （内容： | [8 empty] | ）
[5 empty] | J. | その他 （ | [12 empty] | ） （内容： | [8 empty] | ）
改修工事の
主要工事*9)
*９） | 改修工事の内容（アルファベットを記入して下さい。複数選択可）
| Ａ．熱源設備 |  |  |  |  | Ｂ．空調機器設備 | [6 empty] | Ｃ．空調ダクト設備 | [6 empty] | Ｄ．空調配管設備
| Ｅ．換気機器設備 |  |  |  |  | Ｆ．換気ダクト設備 | [6 empty] | Ｇ．排煙設備 | [6 empty] | Ｈ．自動制御設備
| Ｉ．その他 （ | [16 empty] | 設備）

## 衛生
衛生回答者（ふりがな） | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
給水設備
水源*1） | 上水用 |  | （ |  |  |  | ） | [6 empty] | 雑用水用 |  |  | （ |  |  |  | ）
給水方式*2） |  |  | （ |  |  |  | ）
設計計画 給水量*3） | 客1人1日当り給水量 | [7 empty] | 上水（ |  |  | ）ℓ/人・日 雑用水（ | [7 empty] | ）ℓ/人・日 合計（ | [6 empty] | ）ℓ/人・日
| 従業員1人1日当り給水量 | [7 empty] | 上水（ |  |  | ）ℓ/人・日 雑用水（ | [7 empty] | ）ℓ/人・日 合計（ | [6 empty] | ）ℓ/人・日
| 合計*4） | [7 empty] | 上水（ |  |  | ）ℓ/人・日 雑用水（ | [7 empty] | ）ℓ/人・日 合計（ | [6 empty] | ）ℓ/人・日
水槽*5） | 種別 |  |  |  |  | 上 水 用
| 種類 |  |  |  |  | 受水槽 | [7 empty] | 高置水槽 | [7 empty] | 圧力水槽
| 容量 |  |  |  |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
[6 empty] | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
| 材質*6） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 種別 |  |  |  |  | 雑 用 水 用
| 種類 |  |  |  |  | 受水槽 | [7 empty] | 高置水槽 | [7 empty] | 圧力水槽
| 容量 |  |  |  |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
[6 empty] | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
| 材質*6） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
管内流速*7） |  |  | （ |  |  |  | ）m/s
負荷流量の 算定方法 | 1.水使用時間率と器具給水負荷単位による方法 | [13 empty] | 2.器具給水負荷単位による方法
| 3.器具利用から予想する方法 | [13 empty] | 4.その他（ | [6 empty] | ）
計量区分*8） | 売場（物販） |  |  |  |  | ( |  |  | ） | 売場（食品） | [5 empty] | ( |  |  | ） | 飲食店 | [5 empty] | ( |  |  | ）
| カルチャーセンタ |  |  |  |  | ( |  |  | ） | バックオフィス | [5 empty] | ( |  |  | ） | スポーツ施設 | [5 empty] | ( |  |  | ）
| 映画館 |  |  |  |  | ( |  |  | ） | その他 | [5 empty] | ( |  |  | ） | その他 | [5 empty] | ( |  |  | ）
*1）水源 |  |  |  | Ａ.公共水道 Ｂ.井水 Ｃ.再利用水 Ｄ.雨水 Ｅ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*2）給水方式 |  |  |  | Ａ.高置水槽方式 Ｂ.圧力水槽方式 Ｃ.ポンプ直送方式 Ｄ.水道直結直圧方式
|  |  |  | Ｅ．水道直結増圧方式 Ｆ．その他 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*3）設計計画給水量 |  |  |  | 計画時の値を記入してください。
*4）合計 |  |  |  | 内訳が困難な場合は１人１日当たりの合計値を記入してください。
*5）水槽 |  |  |  | 上水、雑用水が共用の場合は上水用に記入してください。
*6）材質 |  |  |  | Ａ.ステンレス Ｂ.鋼鈑 Ｃ.FRP(単板) Ｄ.FRP(複合板) Ｅ.コンクリート
|  |  |  | Ｆ.木製 Ｇ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*7）管内流速 |  |  |  | 配管口径を決定する際に設定した流速を記入してください。
*8）計量区分 |  |  |  | Ａ.面積按分 Ｂ.個別計量 Ｃ.その他 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
給湯設備
*給湯方式が中央式と局所式の併用の場合は両方に記入してください。
給湯方式 | 1.中央給湯方式 2.局所給湯方式 3.中央と局所の併用方式
局所式の 場合 | 供給方式*9） |  |  |  | 貯湯式 |  |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 利用の方法 |  |  |  | 貯湯式 |  |  |  | 1.飲用 2.雑用 3.その他 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 瞬間式 |  |  |  | 1.飲用 2.雑用 4.その他 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 設計計画 給湯量*3） |  |  |  | 1.飲用 |  |  | （ |  |  |  | ）ℓ/人・日 |  |  |  |  | 2.雑用 |  | （ |  |  |  | ）ℓ/人・日
[5 empty] | 3.その他 |  |  | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ）ℓ/（ |  |  |  | ）
| 容量、能力、 設置台数 |  |  |  | 貯湯式 |  |  |  | 貯湯容量（ℓ） |  |  |  |  | 5ℓ |  |  |  | 10ℓ |  |  |  | 15ℓ |  |  |  | 20ℓ
[9 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[9 empty] | 貯湯容量（ℓ） |  |  |  |  | 25ℓ |  |  |  | 30ℓ |  |  |  | 40ℓ |  |  |  | 50ℓ
[9 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[5 empty] | 瞬間式 |  |  |  | 出湯能力（号） |  |  |  |  | 3号 |  |  |  | 5号 |  |  |  | 10号 |  |  |  | 16号
[9 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[9 empty] | 出湯能力（号） |  |  |  |  | 20号 |  |  |  | 24号 |  |  |  | 32号 |  |  |  | 50号
[9 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
| 使用時の給湯温度*10） | [7 empty] | 貯湯式 |  |  |  | （ |  |  | ）℃ |  | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  | ）℃
| 燃料の種類*11） | [7 empty] | 貯湯式 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
中央式の 場合 | 供給方式*12） | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 設計計画給湯量*3） | [7 empty] | 客1人1日当り給湯量 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）ℓ/人・日
[9 empty] | 従業員1人1日当り給湯量 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）ℓ/人・日
[9 empty] | 合計*4） | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）ℓ/人・日
| 貯湯槽の給湯温度*10） | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）℃
| 管内流速*7） | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）m/s
| 利用の方法 | [7 empty] | 1.飲用 2.雑用 3.その他 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 給湯加熱器 |  |  |  | 種類 |  |  |  | 1.ボイラ 2.熱交換器 3.その他 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 容量（*合計値を記入してください） | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）kJ/h
[5 empty] | 1日使用量の割合*13） | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 燃料の種類*11） | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 貯湯タンク |  |  |  | 容量 | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） ㎥× （ |  |  |  | ）基
[5 empty] | 1日使用量の割合*13） | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 材質 |  |  |  | 1.ステンレス（304・316・444・クラッド） 2.鋼板（ライニング）
[9 empty] | 3.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
*3）設計計画給湯量 |  |  |  | 計画時の値を記入してください。
*4）合計 |  |  |  | 内訳が困難な場合は1人1日当たりの合計値を記入してください。
*7）管内流速 |  |  |  | 配管口径を決定する際に設定した流速を記入してください。
*9）供給方式 |  |  |  | Ａ.壁掛け式 Ｂ.置き台式 Ｃ.床置き式 Ｄ.その他 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*10）給湯温度 |  |  |  | 設定温度を記入してください。
*11）燃料の種類 |  |  |  | Ａ.都市ガス Ｂ.ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ Ｃ.灯油 Ｄ.重油 Ｅ.蒸気 Ｆ.温水 Ｇ.電気 Ｈ.ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
|  |  |  | Ｉ.太陽熱 Ｊ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*12）供給方式 |  |  |  | Ａ.上向き供給方式 Ｂ.下向き供給方式 Ｃ.その他 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*13）1日使用量の割合 |  |  |  | Ａ.１/１５ Ｂ.１/１０ Ｃ.１/８ Ｄ.１/７ Ｅ.１/６ Ｆ.１/５ Ｇ.１/４ Ｈ.１/３
|  |  |  | Ｉ.３/１０ Ｊ.１/２ Ｋ.２/５ Ｌ.３/５ Ｍ.３/４ Ｎ.４/５ Ｏ.１.０ Ｐ.その他 | [18 empty] | （ |  |  |  |  | ）
排水通気設備
排水の放流先*14） |  |  |  |  | 生活排水 |  |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 雨水 |  |  |  | （ |  |  | ）
屋内 排水方式 | 汚水、雑排水 の方式 |  |  |  | 1.合流排水方式 2.分流排水方式 { 分流区分*15） | [18 empty] | }
通気方式 | 通気方式*16） |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
生活排水の 処理施設 （再利用しない場合） | 施設の有無と処理方式 |  |  |  | 汚水、雑排水 |  |  |  | 1.無 2.有 | [6 empty] | { 処理方法 1.単独方式 2.合併方式 }
[16 empty] | { 処理方式*17）（ | [9 empty] | ） }
[5 empty] | 厨房排水 |  |  |  | 1.無 2.有 | [6 empty] | { 処理方式*17）（ | [9 empty] | ） }
| 処理能力 |  |  |  | 汚水、雑排水 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）㎥/日 |  |  |  | 厨房排水 |  |  | （ |  |  |  |  | ）㎥/日
| 処理水の水質 |  |  |  | 汚水、雑排水 |  |  |  | ＢＯＤ |  |  |  | １.10ｐｐｍ ２.20ｐｐｍ ３.30ｐｐｍ ４.60ｐｐｍ ５.90ｐｐｍ
[13 empty] | ６.120ｐｐｍ ７.その他 | [6 empty] | （ |  |  | ｐｐｍ）
[9 empty] | ＣＯＤ |  |  |  | １.15ｐｐｍ ２.30ｐｐｍ ３.45ｐｐｍ ４.60ｐｐｍ
[13 empty] | ５.その他 |  |  | （ |  |  | ｐｐｍ）
[9 empty] | ＳＳ |  |  |  | １.20ｐｐｍ ２.50ｐｐｍ ３.60ｐｐｍ
[13 empty] | ４.その他 |  |  | （ |  |  | ｐｐｍ）
[5 empty] | 厨房排水 |  |  |  | ＢＯＤ |  |  |  | １.300ｐｐｍ ２.600ｐｐｍ ３.その他 | [9 empty] | （ |  |  | ｐｐｍ）
[9 empty] | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ |  |  |  | １.20ｐｐｍ ２.30ｐｐｍ ３.その他 | [9 empty] | （ |  |  | ｐｐｍ）
[9 empty] | ＳＳ |  |  |  | １.300ｐｐｍ ２.600ｐｐｍ ３.その他 | [9 empty] | （ |  |  | ｐｐｍ）
排水(再)利用 の処理施設 （再利用する場合） | 施設の有無、 原水の種類 及び 利用方法 |  |  |  | 生活排水 （厨房含む） |  |  |  | 1.無 2.有 | [6 empty] | { 原水の種類*18）（ | [10 empty] | ） }
[16 empty] | { 利用の方法*19）（ | [10 empty] | ） }
[5 empty] | 雨水 |  |  |  | 1.無 2.有 | [6 empty] | { 利用の方法*19）（ | [10 empty] | ） }
[9 empty] | 集水場所*20） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 集水面積 |  |  | （ |  |  |  | ）㎡
| 処理方式、 処理能力 及び水質 |  |  |  | 生活排水 （厨房含む） |  |  |  | 処理方式*17） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 処理能力 |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
[9 empty] | 処理水の水質*21） | [5 empty] | ＢＯＤ |  | （ |  | ） | ＣＯＤ |  | （ |  | ） | ＳＳ | （ |  | ）
[5 empty] | 雨水 |  |  |  | 処理方式*17） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 処理能力 |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
[9 empty] | 処理水の水質*21） | [5 empty] | ＢＯＤ |  | （ |  | ） | ＣＯＤ |  | （ |  | ） | ＳＳ | （ |  | ）
管径決定法 |  |  |  |  | 1.器具単位法 2.定常流量法 3.その他 | [11 empty] | （ | [5 empty] | ）
排水の放流規制 |  |  |  |  | 1.無 2.有 | [10 empty] | { 放流規制 （ | [10 empty] | ） }
*14）放流先 |  |  |  | １.公共下水道 ２.河川 ３.その他 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*15）分流区分 |  |  |  | Ａ.汚水 Ｂ洗面・手洗い Ｃ.厨房 Ｄ.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*16）通気方式 |  |  |  | Ａ.各個通気方式 Ｂ.ﾙｰﾌﾟ通気方式 Ｃ.伸頂通気方式
|  |  |  | Ｄ.特殊継ぎ手の一管方式 Ｅ．その他 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*17）処理方式 |  |  |  | Ａ.長時間ばっき方式 Ｂ.標準活性汚泥方式 Ｃ.回転板接触方式 Ｄ.接触ばっき方式
Ｅ.散水濾床方式 Ｆ.凝集濾過方式 Ｇ.凝集加圧浮上方式 Ｈ.活性汚泥方式
Ｉ．微生物処理方式 Ｊ.急速濾過方式 Ｋ.沈砂方式 Ｌ.中和沈殿方式 Ｍ．滅菌処理（薬品）
|  |  |  | Ｎ.滅菌処理（熱） Ｏ.貯留減衰方式 Ｐ.希釈方式 Ｑ.焼却方式 Ｒ．その他（ | [24 empty] | ）
*18）原水の種類 |  |  |  | Ａ.汚水 Ｂ.雑排水 Ｃ.厨房排水 Ｄ.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*19）利用の方法 |  |  |  | Ａ.便所洗浄水 Ｂ.散水用水 Ｃ.池・噴水用水 Ｄ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*20）集水場所 |  |  |  | Ａ.屋根（人の利用無し） Ｂ.屋根（人の利用有り） Ｃ.バルコニー
|  |  |  | Ｄ.駐車場 Ｅ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*21）処理水水質 |  |  |  | Ａ.10ppm以下 Ｂ.20ppm以下 Ｃ.30ppm以下 Ｄ.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ｐｐｍ以下）
衛生器具設備
衛生器具 の個数 | 種別 |  |  |  |  | 洋風大便器 |  |  |  | 洋風大便器 |  |  |  | 和風大便器 |  |  |  | 小便器 |  |  |  | 洗面器 |  |  |  | 車椅子便所
[6 empty] | （一般便座） |  |  |  | （洗浄便座） | [15 empty] | （便器、手洗一式）
| 客用男子便所 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
| 客用女子便所 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
| 従業員用男子便所 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
| 従業員用女子便所 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
洗浄方式 及び形式 | 客用 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 洗浄方式*22） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 形式*23） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | 小便器 |  |  |  | 洗浄方式*24） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 形式*25） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
| 従業員用 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 洗浄方式*22） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 形式*23） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | 小便器 |  |  |  | 洗浄方式*24） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 形式*25） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
節水の有無 | 大便器 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.節水大便器 2.新節水大便器*26） 3.超節水大便器*27) 4.節水洗浄弁
[10 empty] | 5.自動洗浄ｼｽﾃﾑ 6.擬音装置 7.その他 | [10 empty] | （ |  |  |  | ）
| 小便器 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.節水小便器*28） 2.個別光電式 3.ｸﾞﾙｰﾌﾟﾀｲﾏ式 4.ｸﾞﾙｰﾌﾟ光電式
[10 empty] | 5.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 水栓 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.自動感知式 2.節水コマ 3.自閉式 4.全自動洗面器*29）
[10 empty] | 5.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
設備ユニット の有無 | 客用 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.洋風大便器 2.和風大便器 3.洗面器 4.掃除流し
[10 empty] | 5.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 従業員用 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.洋風大便器 2.和風大便器 3.洗面器 4.掃除流し
[10 empty] | 5.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
洗浄便座の 有無 | 客用 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.全ての便所 2.男子便所 3.女子便所 4.その他
| 従業員用 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.全ての便所 2.男子便所 3.女子便所 4.その他
その他 | ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅ |  |  |  |  | 1.無 2.有 | [8 empty] | ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ |  |  |  |  | 1.無 2.有
| ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ |  |  |  |  | 1.無 2.有 | [8 empty] | 子供用便器 |  |  |  |  | 1.無 2.有
*22）大便器洗浄方法 |  |  |  | Ａ.洗浄弁方式 Ｂ.ﾛｰﾀﾝｸ方式 Ｃ.ﾊｲﾀﾝｸ方式 Ｄ.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*23）大便器形式 |  |  |  | Ａ.洗い出し式 Ｂ.洗い落し式 Ｃ.ｻｲﾎﾝ式 Ｄ.ｻｲﾎﾝｾﾞｯﾄ式 Ｅ.ﾌﾞﾛｰｱｳﾄ式
|  |  |  | Ｆ．ｻｲﾎﾝﾎﾞﾙﾃｯｸｽ式 Ｇ.その他 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*24）小便器洗浄方法 |  |  |  | Ａ.洗浄弁方式 Ｂ.自動ｻｲﾎﾝ方式 Ｃ.その他 | [12 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*25）小便器形式 |  |  |  | Ａ.床置ｽﾄｰﾙ式 Ｂ.壁掛ｽﾄｰﾙ式 Ｃ.壁掛式(小型) Ｄ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*26）新節水大便器 |  |  |  | 洗浄水量が8L程度の節水便器。
*27）超節水大便器 |  |  |  | 洗浄水量が5L程度の節水便器。
*28）節水小便器 |  |  |  | 小便器上部の洗浄水吐水口を改良し洗浄水量を少なくした小便器。
*29）全自動洗面器 |  |  |  | 手を差し出すだけで手洗乾燥まで器具に手をふれないでできる全自動一体型洗面器。
消火設備
設置した消火 設備の有無 |  | 1号消火栓 |  |  |  | 2号消火栓 |  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ湿式 |  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ乾式 |  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ予作動 （湿式） |  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ予作動 （乾式） |  |  |  | 放水型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ
|  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無
|  | 水噴霧 |  |  |  | 泡 |  |  |  | 二酸化炭素 |  |  |  | ハロン消火 |  |  |  | 新ガス消火 |  |  |  | 粉末 |  |  |  | 連結散水
|  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無
|  | 連結送水 |  |  |  | 補助散水栓
|  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無
既設ハロゲン消火設備対応 |  |  |  |  | 1.ハロンバンクの利用 2.代替え設備への改善 3.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
厨房設備
食堂数 | 直営食堂（ |  |  |  |  | ）箇所 |  |  | 専門店食堂（ | [5 empty] | ）箇所 |  |  | 職員食堂（ |  |  |  |  | ）箇所
厨房 総面積*30） | 一般厨房（直営、専門店、職員厨房） | [11 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
| 食品売場下処理厨房 | [11 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
1日の給食数 | 直営食堂（ |  |  |  |  | ）食/日 |  |  | 専門店食堂（ | [5 empty] | ）食/日 |  |  | 職員食堂（ |  |  |  |  | ）食/日
厨房床の方式 | 直営食堂 |  |  |  |  | 1.ドライ方式 2.ウエット方式 3.併用*31） （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | 4.その他（ | [5 empty] | ）
| 専門店食堂 |  |  |  |  | 1.ドライ方式 2.ウエット方式 3.併用*31） （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | 4.その他（ | [5 empty] | ）
| 職員食堂 |  |  |  |  | 1.ドライ方式 2.ウエット方式 3.併用*31） （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | 4.その他（ | [5 empty] | ）
| 食品売場下処理厨房 |  |  |  |  | 1.ドライ方式 2.ウエット方式 3.併用*31） （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | 4.その他（ | [5 empty] | ）
グリース 阻集器 | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.工場製品 { ａ.ｽﾃﾝﾚｽ ｂ.FRP ｃ.鋳物 ｄ.その他 （ | [16 empty] | ） | 計 |  |  | 台
[5 empty] | 2.現場施工 { |  |  |  | 計 |  |  | 台 } | [13 empty] | /
厨房の冷房 | 直営食堂 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛ 1.スポット空調 2.厨房全域空調 3.その他 （ | [15 empty] | ） ｝
| 専門店食堂 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛ 1.スポット空調 2.厨房全域空調 3.その他 （ | [15 empty] | ） ｝
| 職員食堂 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛ 1.スポット空調 2.厨房全域空調 3.その他 （ | [15 empty] | ） ｝
| 食品売場下処理厨房 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛ 1.スポット空調 2.厨房全域空調 3.その他 （ | [15 empty] | ） ｝
冷蔵庫の 冷却方式 | 1.空冷式 2.水冷式 3.空冷・水冷式併用 4.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  | ）
*30）厨房総面積 |  |  |  | パントリー、食品庫、食器保管庫、冷蔵冷凍庫を含みます。
*31）併用 |  |  |  | ドライ、ウエットの併用方式の場合、ウエット部分の範囲を次から選択してください。
|  |  |  | Ａ.下処理 Ｂ.食器洗浄 Ｃ.調理 Ｄ.配膳 Ｅ.その他 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ）
ごみ処理設備
分別の有無 | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛ 1.ごみ箱を分ける 2.回収作業時に分ける 3.その他 （ | [18 empty] | ） ｝
分別の種類 | 一般廃棄物 |  |  |  | 1.厨芥物 2.その他紙屑など
| 再生可能 廃棄物 |  |  |  | 1.ﾋﾞﾝ類 2.缶類 3.ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 4.発泡ｽﾁﾛｰﾙ 5.新聞雑誌 6.ｺﾋﾟｰ用紙
[5 empty] | 7.ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ 8.その他 （ | [11 empty] | ）
| 非再生廃棄物 |  |  |  | 7.OA機器、机、金属くず等 2.その他 （ | [15 empty] | ）
処理方法*32） | 一般廃棄物 |  |  |  | 厨芥物 （ | [6 empty] | ） |  | その他紙屑など （ | [8 empty] | ）
| 再生可能廃棄物 |  |  |  | ビン類 （ | [6 empty] | ） |  |  | 缶類 （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類 （ |  |  |  |  | ）
| 非再生廃棄物 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
排出量 | 一般廃棄物 |  |  |  | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日*33） |  |  | 厨芥物 （ |  |  |  |  | ）kg/日 | [5 empty] | その他紙屑等 （ |  |  | ）kg/日
| 再生可能 廃棄物 | [11 empty] | ビン （ |  |  |  |  | ）kg/日 | [5 empty] | カン （ |  |  | ）kg/日
[5 empty] | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日*33） |  |  | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ （ |  |  |  |  | ）kg/日 | [5 empty] | 発泡ｽﾁﾛｰﾙ （ |  |  | ）kg/日
[13 empty] | 新聞雑誌（ |  |  |  |  | ）kg/日 | [5 empty] | ｺﾋﾟｰ用紙 （ |  |  | ）kg/日
[13 empty] | ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ（ |  |  |  |  | ）kg/日 | [5 empty] | その他 （ |  |  | ）kg/日
| 非再生廃棄物 |  |  |  | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日
処理装置 | 焼却炉 |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | 対象物*34）（ | [5 empty] | ）、処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時、 動力（ | [6 empty] | ）kW
[9 empty] | {燃料の種類 1.都市ガス 2.油 3.その他 （ | [14 empty] | ）
| 脱水装置 |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛対象物*34）（ | [5 empty] | ）、処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時、 動力（ | [6 empty] | ）kW｝
| 圧縮装置 |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛対象物*34）（ | [5 empty] | ）、処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時、 動力（ | [6 empty] | ）kW｝
| 粉砕装置 |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛対象物*34）（ | [5 empty] | ）、処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時、 動力（ | [6 empty] | ）kW｝
| 厨芥生物 処理装置 |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | ｛対象物*34）（ | [5 empty] | ）、処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時、 動力（ | [6 empty] | ）kW｝
焼却炉の有無及びダイオキシン対策 |  |  |  |  | 1.無 2.有 |  |  |  | { 1.焼却炉を停止し搬出処理とした 2.その他（ | [15 empty] | ）
*32）処理方法 |  |  |  | Ａ.未処理で建物外に搬出 Ｂ.処理後建物外に搬出 Ｃ.脱水処理 Ｄ.生物処理
|  |  |  | Ｅ.建物内で焼却処理 Ｆ.圧縮処理 Ｇ.溶解処理 Ｈ.粉砕処理 Ｉ.その他 （ | [24 empty] | ）
*33）排出量 |  |  |  | 右欄の内訳の記入が困難な場合は、合計値のみ記入してください。
*34）対象物 |  |  |  | １.ビン類 ２.缶類 ３.ダンボール ４.発泡スチロール ５.新聞雑誌 ６.コピー用紙
|  |  |  | ７.プラスティック ８.その他 （ | [11 empty] | ）
衛生設備動力
動力種別 | 一般動力 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）kW | [5 empty] | 非常動力 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）kW
改修工事
＊改修工事項目は増築工事に於いて既設部分を改修した場合及び大規模改修においてにお答えください。（複数選択可）
改修工事の動機 |  | A. | 設備の劣化・機器類の効率化 | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
と具体的な内容 |  | B. | 設備の能力不足 | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
|  | C. | 機能追加・向上 | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
|  | D. | 省力化 | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
|  | E. | 省エネルギー化 | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
|  | F. | 法の遡及 | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
|  | G. | 用途変更 | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
|  | H. | 耐震性能向上 | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
|  | I. | 他の改修（内装・間仕切変更）に伴って | [12 empty] | （内容： | [12 empty] | ）
|  | J. | その他 （ | [12 empty] | ） （内容： | [12 empty] | ）
改修工事の |  | A. | 給水設備 | [11 empty] | B. | 給湯設備
主要工事 |  | C. | 排水通気設備 | [11 empty] | D. | 衛生器具設備
|  | E. | 消火設備 | [11 empty] | F. | 厨房設備
|  | G. | ごみ処理設備 | [11 empty] | H. | ガス設備
|  | I. | その他 （ | [7 empty] | 設備）
衛生設備工事費
*施主（エンドユーザー）との工事契約金額ベースとしてください。
消火設備の工事費 | [23 empty] | 千円
消火設備を除いた工事費 | [23 empty] | 千円
総額*35） | [23 empty] | 千円
*35）総額 |  |  |  | 消火設備工事費を区分できない場合は総額を記入してください。
ご回答ありがとうございました。