## 共通
ホテル 竣工設備データシート
一般社団法人 建築設備技術者協会
はじめに
(1)アンケート対象施設
・建物主要用途：ホテル(ビジネスホテル、シティホテル、リゾートホテル等で店舗、フィットネス施設、
レストラン、宴会場等を含むものも対象とします)。
・竣工期間：2010年（平成22年）4月から2015年（平成27年）3月竣工のものとします。
・規 模：延床面積 2,000㎡以上（他の用途との合築の場合はホテルの部分の面積）のものとします。
付属する他施設も含みます。
・新築建物または増築建物（大規模改修も含む）
(2)アンケート期限
・お手数ですが 6月30日までに、ご回答下さるようお願い致します。
(3)記入要領
・必要箇所に○印または数字等をご記入ください。なお、Excel版をお使いの方は、
選択項目を ( ) や Ａ.〔 〕 内にアルファベットまたは数字でご入力ください。
・建物名称は、必ず記入して下さい。略称でもかまいません。（ただし、建物名は公表しません。）
・増築の場合、既設部分の竣工年を[ ]内にご記入ください。
既設部分との区分が困難な場合は全体でお答え下さい。
◎回答内容について確認させて頂く場合があります。お手数ですが、貴殿の連絡先もご記入願います。
◎Ｅ-ｍａｉｌアドレスは来年度のアンケートをお送りすること以外、他の目的で使用いたしません。
◎下記にご記入いただいた個人情報はすべて、他の目的で使用いたしません。
回答者連絡先
ふ り が な
回 答 者 名： | [13 empty] | 社 名 ：
所 属： | [13 empty] | 連絡先電話番号：
F A X： | [13 empty] | E - m a i l ：
ふ り が な | [8 empty] | ふ り が な | [9 empty] | ふ り が な
空調回答者名： | [8 empty] | 衛生回答者名： | [9 empty] | 電気回答者名：
竣工設備データの活用についてご意見をお聞かせください。
建物概要 |  |  |  | ・複合建築の場合は、ホテル用途に相当する部分について記載し、他用途と共用してい る場合は、面積等で適宜按分して下さい。
建物名称
建物案内 |  |  |  | 場 所： | [6 empty] | （都，道，府，県） | [6 empty] | 竣工年月：西暦 20 | [7 empty] | 年 |  |  | 月
（市，区，町，村）
|  |  |  | 工事種類： |  |  | 1.新築 2.増築 3.改修 | [17 empty] | [既設部分の竣工年：西暦 |  |  | 年]
種 別 |  |  |  | 1.ビジネスホテル | [6 empty] | 2.シティホテル | [9 empty] | 3.リゾートホテル
|  |  |  | 4.その他（ | [10 empty] | ）
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既設を含む全体）のデータとする。
建物規模 |  |  |  | 主要構造： |  |  | 1.ＳＲＣ 2.Ｓ 3.ＲＣ | [13 empty] | 階数：地上 |  |  | 階、地下 |  |  |  |  | 階
|  |  |  | 特別な地震対策： |  |  |  |  | 1.免震 （a.全体 b.部分（ | [11 empty] | )）
[9 empty] | 2.制震 （a.全体 b.部分（ | [11 empty] | )）
[9 empty] | 3.特になし | [15 empty] | /
|  |  |  | 延床面積（ホテル用途）： | [10 empty] | ㎡ | 全空調床面積（ﾎﾃﾙ用途）： | [12 empty] | ㎡
|  |  |  | 客室数 ： | [10 empty] | ㎡ | 客室面積合計 ： | [12 empty] | ㎡
|  |  |  | 客室 階 高 ： | [10 empty] | m | 宿泊収容人員数 ： | [12 empty] | 人
|  |  |  | 天井高 ： | [10 empty] | m | 従業員数 ： | [12 empty] | 人
付属施設 |  |  |  | 付属施設用途床面積
用 途 |  |  |  | 1.物販店舗 | [5 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 8.貸し会議室 | [7 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 2.飲食店舗 | [5 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 9.フィットネス施設（屋内スポーツ施設を含む）
|  |  |  | 3.レストラン | [5 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | [8 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 4.厨房 | [5 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 10.スパ施設・大浴場（エステ等含む）
|  |  |  | 5.結婚式場関係 | [5 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | [8 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 6.宴会場 | [5 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 11.プール（A．屋内 B．屋外）
|  |  |  | 7.貸しホール | [5 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | [8 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
[16 empty] | 12.その他（ | [11 empty] | ）
[24 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 屋内駐車場：床面積 | [8 empty] | ㎡
|  |  |  | 駐車台数 ：屋 内 | [7 empty] | 台、屋上 | [5 empty] | 台、屋外 | [5 empty] | 台
|  |  |  | これらの内機械式駐車 ： | [9 empty] | 台 |  |  |  | 合計 | [5 empty] | 台
屋内駐車場とは地下駐車場、駐車場ビル、立体駐車場をいい、 機械式駐車とは立体駐車、複数段機械駐車をいう。
設 備 |  |  |  | 主機械室面積*1） ： | [5 empty] | 合計 |  |  |  |  | ㎡ | （電気*2） |  |  |  |  | ㎡、発電機室 | [5 empty] | ㎡、
スペース | [8 empty] | 衛生・消火*3） | [6 empty] | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡、 |  |  | 昇降機 |  |  | ㎡）
|  |  |  | 中央監視室（防災ｾﾝﾀｰを含む） 面積： | [14 empty] | ㎡
|  |  |  | 主機械室を除く機械室延面積：合計 | [14 empty] | ㎡
[6 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | 屋上機器設置スペース：合計 | [14 empty] | ㎡
[6 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | 屋外機器設置スペース：合計 | [14 empty] | ㎡
[6 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | シャフトスペース：合計 | [14 empty] | ㎡（ＥＳ，ＰＳ，ＤＳの概算合計値）
|  |  | 注 | *1)主機械室は、熱源機械室、水槽室、電気室、発電機室、変電室、等とする。
*2)主電気室には、副電気室・蓄電池室等を含む。
*3)衛生・消火には厨房除害設備、中水道設備等を含む。
改修概要
改修概要 |  |  |  | 建築改修 の 動 機 |  |  | 1.用途変更 | [6 empty] | 2.内装・間仕切変更 | [8 empty] | 3.物理的劣化
[7 empty] | 4.法規制変更対応 | [6 empty] | 5.その他 （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 改修工事 項 目 |  |  | 1.外装改修 | [5 empty] | 2.内装・間仕切変更 | [6 empty] | 3.電気設備改修
[7 empty] | 4.空調設備改修 | [5 empty] | 5.衛生設備改修 | [6 empty] | 6.その他（ | [8 empty] | ）
|  |  |  | 対象範囲 |  |  | 1.全体 |  |  |  | 2.客室部のみ | [5 empty] | 3.客室を除く宴会場など
|  |  |  | 工事方法 |  |  | 1.全館営業休止 | [6 empty] | 2.一部休止
|  |  |  | 工 期 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  |  | 年 |  |  | 月
省エネルギー計画
計画値を下の改正前の基準、改正後の基準のいずれかの欄に記入してください。
1） 改正前の基準(平成11年基準)
|  | ＰＡＬ | [5 empty] | ＣＥＣ/ＡC |  |  |  | ＣＥＣ/Ｖ |  |  |  | ＣＥＣ/Ｌ |  |  |  | ＣＥＣ/ＨＷ |  |  |  | ＣＥＣ/ＥＶ
|  | 外壁性能 | [5 empty] | 空調設備 |  |  |  | 機械換気設備 |  |  |  | 照明設備 |  |  |  | 給湯設備 |  |  |  | 昇降機
(MJ/年・㎡)
2) 改正後の基準（平成25年基準）
|  | ＰＡＬ* | [5 empty] | 基準一次 | [6 empty] | 設計一次
|  | 外壁性能 | [5 empty] | エネルギー消費量 | [6 empty] | エネルギー消費量
[5 empty] | (MJ/年・㎡) | [7 empty] | (GJ/年) | [6 empty] | (GJ/年)
ＣＡＳＢＥＥ（ｷｬｽﾋﾞｰ建築環境総合性能評価システム） | [13 empty] | 評価結果の数値を下の欄に記入してください。
ランク |  |  | BEE |  | Q 環境品質 | [5 empty] | Q1 室内環境 |  |  |  |  | Q2 ｻｰﾋﾞｽ性能 | [6 empty] | Q3 室外環境
[5 empty] | L 環境負荷 | [5 empty] | LR1 ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  |  |  | LR2 資源・ﾏﾃﾘｱﾙ | [6 empty] | LR3 敷地外環境
評価ツール |  |  |  | 1.CASBEE新築 | [6 empty] | 2.CASBEE新築（簡易版）
|  |  |  | 3.CASBEE既存 | [6 empty] | 4.CASBEE既存（簡易版）
|  |  |  | 5.CASBEE改修 | [6 empty] | 6.CASBEE改修（簡易版） | [9 empty] | 7.自治体版CASBEE
評価者 |  |  |  | 1.自己評価 | [6 empty] | 2.外部認証
特殊機能
1）ホテルサービスシステム：採用されている機能を選んで下さい（複数回答）
（フロントシステム） | [8 empty] | （バックオフィスシステム） | [9 empty] | （ルームシステム）
1. | 予約システム | [7 empty] | 6. | 経理システム | [8 empty] | 11. | 冷蔵庫管理システム
| （予約状況紹介、登録、更新） | [8 empty] | （会計、決算処理など） | [9 empty] | （料金自動計算、伝票発行）
2. | ﾙｰﾑｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 7. | 人事労務システム | [8 empty] | 12. | 客室テレビサービスシステム
| （客室使用状況、整備状況） | [8 empty] | （出退勤管理、給与計算など） | [9 empty] | （料金自動課金等）
3. | POS管理システム | [7 empty] | 8. | 資材管理システム | [8 empty] | 13. | 電話サービスシステム
| （ﾚｽﾄﾗﾝ、売店などの売上管理） | [8 empty] | （仕入価格、在庫管理など） | [9 empty] | （料金自動課金、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ）
4. | カードシステム | [7 empty] | 9. | 顧客管理システム | [8 empty] | 14. | 省エネルギーシステム
| （ﾙｰﾑｷｰ、ｷｬｯｼｭﾚｽ） | [8 empty] | （顧客実績管理） | [9 empty] | （照明、空調電源）
5. | ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄ処理ｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 10. | 宴会管理システム | [8 empty] | 15. | 情報サービス
| （電話、冷蔵庫他の使用など） | [8 empty] | （宴会予約、会計、売上処理） | [9 empty] | （コンピュータ端末等）
[19 empty] | 16. | その他
[21 empty] | （ | [7 empty] | ）
2）省エネルギーシステム ：採用されている機能を選んで下さい（複数回答）。
（電気設備） | [8 empty] | （空調設備）
1. | 照明の自動点滅 | [7 empty] | 14. | 外気冷房 | [8 empty] | 28. | BEMS・ビル管理システム
2. | 初期照度補正 | [7 empty] | 15. | 自然通風 | [8 empty] | 29. | ﾍﾟﾘﾒｰﾀﾚｽｼｽﾃﾑ（ｴｱﾌﾛｰ等）
3. | デマンド制御 | [7 empty] | 16. | CO2コントロール | [8 empty] | 30. | 地中熱の利用
4. | 昼光利用 | [7 empty] | 17. | 全熱交換器 | [8 empty] | 31. | その他
5. | ブラインドコントロール | [7 empty] | 18. | 高効率機器（熱源） | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
6. | 深夜電力利用と蓄熱槽 | [7 empty] | 19. | 都市廃熱の有効利用
7. | コージェネレーション | [7 empty] | 20. | 廃熱ボイラ | [8 empty] | （衛生設備）
8. | 太陽光発電 | [7 empty] | 21. | 排水熱回収 | [8 empty] | 32. | 排水再利用
9. | 高効率照明（LED等） | [7 empty] | 22. | 排熱回収ヒートポンプ | [8 empty] | 33. | 節水機器の採用
10. | 自動力率制御 | [7 empty] | 23. | 搬送でのVWV方式 | [8 empty] | 34. | 雨水利用
11. | 人感センサー | [7 empty] | 24. | 搬送でのVAV方式 | [8 empty] | 35. | 井水利用
12. | 超高効率トランス | [7 empty] | 25. | 水搬送での大温度差方式 | [8 empty] | 36. | 太陽熱の利用
13. | その他 | [7 empty] | 26. | 空気搬送での大温度差方式 | [8 empty] | 37. | その他
| （ | [6 empty] | ） | 27. | 太陽熱の利用 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
3）地球環境対応策 ：採用した対策を選んでください（複数回答）。
（設計時） | [18 empty] | （建設時）
1. | 代替フロンの使用 | [6 empty] | 6. | エコケーブルの採用 | [9 empty] | 10. | 建設時のゴミ発生量削減
2. | 脱ハロン消火 | [6 empty] | 7. | ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの採用 | [9 empty] | 11. | 型枠材料の合理的使用
3. | 設備の長寿命化 | [6 empty] | 8. | 未利用エネルギーの活用 | [9 empty] | 12. | 材料のリサイクル
4. | 建物の長寿命化 | [6 empty] | 9. | 建物使用時のｺﾞﾐ発生量の削減策 | [9 empty] | 13. | ｸﾞﾘｰﾝ購入法の特定調達品の採用
5. | 再生エネルギーの活用 | [17 empty] | 14. | その他
[20 empty] | （ | [7 empty] | ）
設備の信頼性・安全性向上策
設備の信頼性・安全性向上のために採用されている対策を選んでください（複数回答）。
（電気設備） | [8 empty] | （空調設備） | [9 empty] | （衛生設備）
1. | 引込の二重化 | [7 empty] | 11. | 配管の二重化・ループ化 | [8 empty] | 21. | 受水槽・高置水槽の二重化
2. | 配電系統の二重化ループ化 | [7 empty] | 12. | 熱源等バックアップ | [8 empty] | 22. | 受水槽・高置水槽の中仕切を設置
3. | 機器の複数分割設置 | [7 empty] | 13. | 空調機器の小型分散化 | [8 empty] | 23. | 給湯・厨房熱源分散／二重化
4. | 停電時のバックアップ | [7 empty] | 14. | エネルギー源の二重化 | [8 empty] | 24. | 貯水槽容量割り増し
| （自家発・蓄電池・CVCF等） | [7 empty] | 15. | エネルギーの備蓄（蓄熱槽） | [8 empty] | 25. | 排水の仮貯留槽の設置
5. | 機器の不燃化（オイルレス） | [7 empty] | 16. | エネルギー源（油）の備蓄 | [8 empty] | 26. | 雨水貯留槽の設置
6. | 機器の密閉化 | [7 empty] | 17. | 機器への自家発電源供給 | [8 empty] | 27. | 井水の利用
| （ﾓｰﾙﾄﾞ化、GIS化） | [7 empty] | 18. | 断水対策（空冷機器の採用） | [8 empty] | 28. | 蓄熱槽の転用（消火雑用水）
7. | 機器のメンテナンスフリー化 | [7 empty] | 19. | 空調機器の耐震グレード強化 | [8 empty] | 29. | 水槽の耐震グレード強化
8. | 機器の耐震グレード強化 | [7 empty] | 20. | その他 | [8 empty] | 30. | 水槽の緊急遮断弁取付
9. | 緊急速報（地震、台風、雷等） | [8 empty] | （ | [7 empty] | ） | 31. | 埋設配管沈下対策
10. | その他 | [17 empty] | 32. | その他
| （ | [6 empty] | ） | [11 empty] | （ | [7 empty] | ）
設備機器耐震計画 |  |  |  |  | 設備機器の耐震クラスを選んでください。
「建築設備耐震設計・施工指針 2005年改訂版」による。
| 1. | 耐震クラス S |  |  |  | 2. | 耐震クラス A |  |  |  |  | 3. | 耐震クラス B

## ｴﾈﾙｷﾞｰ1
エネルギー・水 使用量（1） |  |  |  |  | （電力、燃料ガス、油）
種 別 |  | 電力 | [6 empty] | 燃料ガス | [11 empty] | 油 | [5 empty] | その他
[9 empty] | 会社名 |  | （ | [5 empty] | ガス） |  |  |  | 種類 *2
|  | （電力会社） |  |  |  |  | （自家発電 設備） |  | ガスの種類 |  | 1.都市ガス （ | [5 empty] | ）*1
2.LPガス（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ）
[9 empty] | 高位発熱量 |  | （ | [5 empty] | ｋJ/Nm3） |  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ）
|  | 一 般 電 力 |  | 深 夜 電 力 |  |  | 自家発電機*3 |  | 冷温熱源 |  | 給 湯 |  | 厨房、他 |  |  | 自家発電機＊４ （電気・コジェネ） |  |  | 合計 |  |  |  |  | 自家発電機＊４ （電気・コジェネ）
単 位 |  | ｋＷｈ |  | ｋＷｈ |  |  | ｋＷｈ |  | Nｍ3 |  | Nｍ3 |  | Nｍ3 |  |  | Nｍ3 |  |  | Nｍ3 |  | （㍑） |  |  | （㍑）
月別使用量（ | 年 1月
年 2月
年 3月
年 4月
年 5月
年 | 年 6月
年 ７月
月～ | 年 8月
年 9月
年 | 年 10月
年 11月
月） | 年 12月
合 計
対象建物の合計延床面積 |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡
・エネルギー使用量は、できるだけ最近のデータでお願いします。また単位に注意してください。
*１ 都市ガスの場合はガス会社名、ガスの種類（5A・5B・6A・6B・12A・13A等）または高位発熱量を記入してください。
*２ 油の種類 | [13 empty] | ① 特Ａ重油 ② Ａ重油 ③ Ｂ重油 ④ Ｃ重油 ⑤ 灯油 ⑥ その他（ |  |  | )
*３ *４の自家発電機で発電した電力量をご記入ください。
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

## ｴﾈﾙｷﾞｰ2
エネルギー・水 使用量（2） | [5 empty] | （地域供給熱、、水道水、井水、再利用水、給湯水、未利用エネルギー）
種 別 |  | 地 域 供 給 熱 | [9 empty] | 水 ・ 給湯 | [8 empty] | 再生可能エネルギー ・未利用エネルギー | [5 empty] | その他
|  | 冷 水 |  |  | 温 水 |  |  |  | 蒸 気 |  |  | 水 道 水 |  | 井 水 |  | 再 利 用 水 （雨水を含む） |  | 給 湯 水 |  |  | 電気 |  |  | 熱
|  | （ | ℃） |  | （ |  | ℃） |  | （ | kPa） | [7 empty] | （ | ℃） |  | 方式 |  |  | 方式
[21 empty] | （ |  | ） | （ |  | ）
単 位 |  | ×ＭＪ （×106Ｊ） |  |  | ×ＭＪ （×106Ｊ） |  |  |  | ×ＭＪ （×106Ｊ） |  |  | ｍ3 |  | ｍ3 |  | ｍ3 |  | ｍ3 |  |  | ｋWｈ |  |  | ×ＭＪ （×106Ｊ）
月別使用量（ | 年 1月
年 2月
年 3月
年 4月
年 5月
年 | 年 6月
年 ７月
月～ | 年 8月
年 9月
年 | 年 10月
年 11月
月） | 年 12月
合 計
対象建物の合計延床面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡
・エネルギー使用量は、できるだけ最近のデータでお願いします。また単位に注意してください。
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

## ｴﾈﾙｷﾞｰ3
配 管 材 料
|  |  | 空調 | [11 empty] | 衛生 | [11 empty] | その他
[15 empty] | 供給系 |  |  | 排水系 |  |  |  |  | 消火・ガス |  |  | その他
|  |  | 冷 水 | 冷温水 | 温 水 | 冷却水 | 熱源水 | 蒸 気 | 凝縮水 | 冷房ドレン | 油 | 冷媒 | ブライン | 温泉水 | 上 水 | 雑用水 | 給湯水 | 汚 水 | 雑排水 | 厨房排水 | 通 気 | 雨 水 | 水消火 | ガス消火 | 燃料ガス
配管方法 密閉(○) 開放(×) （１次側開放で2次側密閉の場合(△))
水処理の有(○) 無(×)
鋼管類 |  | 配管用炭素鋼鋼管（白）
配管用炭素鋼鋼管（黒）
水道用亜鉛めっき鋼管（Ｗ）
圧力配管用炭素鋼鋼管
ライニング・ | コーティング | 塩ビライニング鋼管（黒，白，Ｗ）
ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ナイロンコーティング鋼管
耐熱塩ビライニング鋼管
内外面塩ビ（ポリ）ライニング鋼管
外面塩ビ（ポリ）ライニング鋼管
SUS ・ Ｃｕ |  | 一般配管用ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管(10S)*2
配管用ステンレス鋼管(40)*3
銅管
冷媒用被覆銅管
高分子系 |  | 塩ビ管
耐衝撃性塩ビ管
耐熱塩ビ管
ポリエチレン管
ポリブテン管
排水用 |  | 排水用鋳鉄管（メカニカル）
耐火二層管
排水用塩ビライニング鋼管
排水用タールエポキシ塗装鋼管
ドレン配管用結露防止層付塩ビ管 （ACドレン）
そ の 他
1） 使用配管材料を○印で記入してください。（用途各列配管材料については主として使用した材料をひとつあげてください）
| 2） 上記以外を使用のときは追加してください。 | 2） 上記以外を使用のときは追加してください。
*１ 採用配管材料の欄に、○では無く、「高圧」「中圧」「低圧」と記入してください。
*2 配管用ステンレス鋼管(10S)：スケジュール10S
*3 配管用ステンレス鋼管(40)：スケジュール40
用 途
管 材 料
設 備
用 途
管 材 料
設 備
*1

## 電気
※複合建築の場合、ホテル用途に相当している部分について記載し、他用途と共用している場合は負荷比率等で適宜按分して下さい。
以下の内容はすべて（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既設を含む全体）のデータとする。
受変電設備 | 受電方式： 1．１回線 2．本線予備線 3．スポットネットワーク 4．ループ
受電方式： 1．70kV 2．60kV 3．30kV 4．20kV 5. 6kV
| 契約電力： | [6 empty] | kW |  |  | 自家発補給電力： | [8 empty] | kW
| 電力供給先名称 ： 1. | [14 empty] | 2．
| 特別高圧変圧器容量 ： | [10 empty] | kVA × | [5 empty] | 台
高圧変圧器合計容量：
|  | 1． | 一般電灯コンセント用変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 2． | 一般動力用変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 3． | 非常用電灯変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 4． | 非常用動力変圧器合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 5． | その他用合計 | [13 empty] | ： | [5 empty] | kVA
| 高調波対策設備： | [8 empty] | 1．有（方式： | [6 empty] | ） | 2．無
受 変 電 設 備 ： 1．ホテル専用 2．全体共用
非常用自家 | 原 動 機 種 別： |  |  |  | 1．ディーゼル 2．ガスタービン 3．ガスエンジン
発電設備 | 冷 却 方 式 ： |  |  |  | 1．水冷 2．空冷
| 発 電 電 圧 ： |  |  |  | 1．低圧 2．高圧
| 発 電 機 容 量： | [7 empty] | kVA× |  |  |  | 台、 |  |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
| 運 転 時 間 ： | [8 empty] | 時間
| 燃料タンク容量： | [8 empty] | kℓ
コージェネ | 非常用兼用： |  |  |  |  | 1．有 2．無
設備 | 商用連系： |  |  |  |  | 1．有 2．無
| 原動機種別： |  |  |  |  | 1．ディーゼル 2．ガスタービン 3．ガスエンジン 4．燃料電池
| 発電電圧： |  |  |  |  | 1．低圧 2．高圧
| 発電機容量： | [7 empty] | kVA× |  |  |  | 台、 |  |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
| 運転時間： | [8 empty] | 時間
| 廃熱利用： |  |  |  |  | 1．給湯 2．暖房 3．冷暖房 4．その他（ | [15 empty] | ）
自然エネル | 発電装置設備： |  |  |  |  | 1．太陽電池 2．風力 3．その他 （ | [15 empty] | ）
ギー利用 | 発電機電圧： |  |  |  |  | 1．低圧 2．高圧
| 発電容量： | [8 empty] | kW × | [5 empty] | 台
蓄電池 | 対象負荷： |  |  |  |  | 1．非常照明用 2．操作制御用 3．兼用
設備 | 容 量： | [8 empty] | Ah × | [5 empty] | 台
| 形 式： |  |  |  |  | 1．開放 2．キュービクル
| 蓄電池種別： |  |  |  |  | 1．アルカリ 2．鉛
ＵＰＳ設備 | 用途分類： |  |  |  |  | 1．ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用 2．ｾｷｭﾘﾃｨ用 3．その他 （ | [15 empty] | ）
| 容 量： | [7 empty] | kVA× |  |  |  | 台
(注)自動充電装置と蓄電池がある据置型設備をいい可搬型のものは含みません。
動力 | 1． | 空調負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
設備 | 2． | 衛生負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 3． | 厨房動力負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 4． | 飲食店・専門店等店舗用動力負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 5． | 非常用負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 6． | 保安用動力負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 7． | 昇降設備・運搬設備用負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 8． | その他負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
電灯 | 1． | 一般電灯コンセント負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | VA/㎡
コンセント | 2． | 会議室・宴会場電灯コンセント負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | VA/㎡
負荷容量 | 3． | 厨房用電灯コンセント負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | VA/㎡
| 4． | 飲食店・専門店等店舗用電灯コンセント負荷容量合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | VA/㎡
客室の | 使用電圧： | [6 empty] | 1．1φ2W 100V 2．1φ3W 210/105V
配線方式 | 客室への配線方式： | [6 empty] | 1．分電盤から1客室に対して1分岐
2．分電盤から複数客室に対して1分岐
3．横（縦）幹線から客室へ直接分岐
| 1客室当りの負荷容量： | [6 empty] | 1．1.0kVA未満 2．1.0kVA以上1.5kVA未満
3．1.5kVA以上2.0kVA未満 4．2.0kVA以上3.0kVA未満
5．3.0kVA以上
照明設備 | LED照明器具の採用エリア
| 各客室の廊下 |  |  |  | ： | 1．廊下全体に採用 2．廊下の一部分に採用
| 各客室内 |  |  |  | ： | 1．客室内全体に採用 2．客室内の一部分に採用
電話設備 | 交換方式 |  |  | ： 1．中継台 2．分散中継台 3．ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
4．ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾀﾞｲﾔﾙ 5．ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾗｲﾝ
| 局線数 |  |  | ：1．一般回線 |  |  |  |  | 回線 |  | 2．ISDN |  |  |  | 回線 |  | 3．その他局線 | [6 empty] | 回線
| 内線数 |  |  | ：1． |  |  | 回線 |  |  | 2．構内PHS | [5 empty] | 回線
情報 | コンピュータ端末 |  |  |  |  | ： | 1．客室で端末接続可能 2．専用コーナー有り 3.接続不可
サービス
監視設備 | 監視制御点数（電力・空調・衛生含む）： | [12 empty] | 点
（注）制御点数のカウント方法はON・OFF・表示・故障で4点とします。
自動火災 | 受信機方式： |  |  |  | 1．Ｐ型 回線数（防排煙含む） | [15 empty] | 回線
報知設備 |  |  |  |  | 2．Ｒ型 アドレス点数（防排煙含む） | [15 empty] | 点
| 感知器方式： |  |  |  | 1．一般（デジタル）方式 2．アナログ方式
3.一般（デジタル）・アナログ方式併用
放送設備 | 出 力 容 量 ： | [7 empty] | W |  |  | 系 統 数 ： | [6 empty] | 系統
客室管理 | 1．鍵 2．カード 3．その他( | [18 empty] | )
| 照明等の省エネ連動 ： | [5 empty] | 1．有 2．無
セキュリティ | I T V 設 備 ： |  |  |  | 1．有 2．無
通信設備 | 携帯電話用アンテナ設備： | [6 empty] | 1．有 2．無
宴会場の | 宴会場面積 | [6 empty] | ： |  |  |  |  | ㎡ | [8 empty] | ㎡
設備 | 設計照度 | [6 empty] | ： |  |  |  |  | ﾙｸｽ | [8 empty] | ﾙｸｽ
（2室まで記入可） | 調光設備合計容量 | [6 empty] | ： |  |  |  |  | kVA | [8 empty] | kVA
| 音響用増幅器合計容量 | [6 empty] | ： |  |  |  |  | W | [8 empty] | W
| 催事用電源容量 | [6 empty] | ： | 1φ101V | [5 empty] | kVA |  | 1φ101V | [6 empty] | kVA
[9 empty] | 3φ200V | [5 empty] | kVA |  | 3φ200V | [6 empty] | kVA
| 舞台機構用電源容量 | [6 empty] | ： | 1φ100V | [5 empty] | kVA |  | 1φ100V | [6 empty] | kVA
[9 empty] | 3φ200V | [5 empty] | kVA |  | 3φ200V | [6 empty] | kVA
昇降機設備 | エレベータ台数： |  |  |  | 1．乗用 |  |  |  |  | 台 |  | 2．乗用・荷物用 | [5 empty] | 台 |  | 3．荷物用 |  |  |  |  | 台
| エレベータ種類： |  |  |  | 1．ﾛｰﾌﾟ式 | [8 empty] | 台 |  | 2．油圧式 | [5 empty] | 台
[5 empty] | 3．機械室ﾚｽ式（ﾛｰﾌﾟ式） | [8 empty] | 台
| エスカレータ台数： | [6 empty] | 台
■改修項目は増設工事に於いて既設部分を改修した場合にお答えください。
改修の主目的 |  | 1．設備の劣化 2．設備の能力不足
3．機能追加・向上 4．省力化
5．省エネルギー化 6．法の遡及
7．用途変更 8．他の改修（内装・間仕切変更）に伴って
|  | 9．その他 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
改修の具体的 |  | 1．機器類の効率化 2．バックアップ機能（二重化・電源対応）
内容 |  | 3．容量増に伴う・受変電・幹線対応 4．照度のアップ
5．客室内装昨日アップ 6．LAN対応
7．監視機能のアップ 8．耐震性能向上
|  | 9．その他 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
改修の主要 |  | 1. | 受変電設備 | [6 empty] | 2. | 自家発電設備 | [6 empty] | 3. | コージェネ設備
工事 |  | 4. | 蓄電池設備 | [6 empty] | 5. | UPS設備 | [6 empty] | 6. | 幹線設備
|  | 7. | 動力設備 | [6 empty] | 8. | 照明設備 | [6 empty] | 9. | 電話設備
|  | 10. | LAN設備 | [6 empty] | 11. | 監視設備 | [6 empty] | 12. | 自動火災報知設備
|  | 13. | 放送設備 | [6 empty] | 14. | TV設備 | [6 empty] | 15. | ITV設備
|  | 16. | その他 （ | [6 empty] | 設備）

## 空調
以下の内容はすべて（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
※複合建築の場合、ホテル用途に相当する部分について記載し、容量等などは適宜全体共用からの按分としてください。
熱源システム
1)主熱源方式が冷温熱源兼用の場合は、冷房能力の合計を冷熱源として、暖房能力の合計を温熱源として計上してください。
2)主熱源が２方式以上あると判断される場合は該当する全ての熱源について記入してください。
（同容量程度で中央熱源と個別熱源を併用する場合、異なる個別熱源方式を併用する場合など）
3)搬送については、該当する方式を○で囲んでください。Excel版の方はA.〔 〕内に入力してください。（複数選択可）
冷 熱 源 |  | 装置容量 |  |  | 1.電気 | [8 empty] | kW |  | 2.ガス | [11 empty] | kW
|  | （冷房能力） |  |  | 3．油 | [8 empty] | kW |  | 4．地域熱供給 | [11 empty] | kW
[5 empty] | 5．ｺｰｼﾞｪﾈ排熱 | [8 empty] | kW |  | 6．その他 （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | kW
[19 empty] | 蓄熱槽方式 |  |  | 1．有り*3） |  |  |  | （方式 |  |  | ）
|  | 合計装置容量（冷房能力） | [11 empty] | kW | [7 empty] | 2．無し
|  | 主熱源方式 *1） | [11 empty] | 冷水 |  |  |  |  | 蓄熱槽材質*4）
|  | ・その他特記すべき熱源機器の仕様*2） | [12 empty] | 往 |  |  | ℃ | 蓄熱槽容量 | [8 empty] | ㎥
[15 empty] | 還 |  |  | ℃ | （ |  |  | MJまたは | [5 empty] | RT・H）
温 熱 源 |  | 装置容量 |  |  | 1.電気 | [8 empty] | kW |  | 2.ガス | [11 empty] | kW
|  | （暖房能力） |  |  | 3．油 | [8 empty] | kW |  | 4．地域熱供給 | [11 empty] | kW
[5 empty] | 5．ｺｰｼﾞｪﾈ排熱 | [8 empty] | kW |  | 6．その他 （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | kW
[19 empty] | 蓄熱槽方式 |  |  | 1．有り*3） |  |  |  | （方式 |  |  | ）
|  | 合計装置容量（暖房能力） | [11 empty] | kW | [7 empty] | 2．無し
|  | 主熱源方式 *1） | [11 empty] | 温水 |  |  |  |  | 蓄熱槽材質*4）
|  | ・その他特記すべき熱源機器の仕様*2） | [12 empty] | 往 |  |  | ℃ | 蓄熱槽容量 | [8 empty] | ㎥
[15 empty] | 還 |  |  | ℃ |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | MJ）
搬 送 |  | 配管方式： | [5 empty] | 一次側（熱源）変流量制御： | [10 empty] | 二次側変流量制御：
|  | 1．2管式 | [5 empty] | 1．冷温水一次側ポンプ変流量制御 | [10 empty] | 1．冷温水二次側ポンプ台数制御
|  | 2．4管式 | [5 empty] | 2．冷却水ポンプ変流量制御 | [10 empty] | 2．冷温水二次側ポンプ回転数制御
*1） | 主熱源方式（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
冷熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 |  |  | Ａ． | 地域供給熱源（冷水） | [5 empty] | Ｄ． | 水冷冷専チラー |  |  |  | （ターボ含む） |  |  |  |  | Ｎ． | 吸収式冷凍機（蒸気）
[10 empty] | Ｅ． | 空冷冷専チラー | [8 empty] | Ｏ． | 吸収式冷凍機（温水）
個別式 | [9 empty] | Ｆ． | 水冷パッケージエアコン
温熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 |  |  | Ｂ． | 地域供給熱源（温水） | [5 empty] | Ｇ． | 電気ボイラ | [8 empty] | Ｐ． | ボイラ（温水）
|  |  | Ｃ． | 地域供給熱源（蒸気） | [15 empty] | Ｑ． | ボイラ（蒸気）
個別式 | [9 empty] | Ｈ． | 電気ヒーター | [8 empty] | Ｒ． | ファンヒーター
冷温熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 | [9 empty] | Ｉ． | 空冷ヒートポンプチラー | [8 empty] | Ｓ． | 直焚吸収式冷温水発生機
[10 empty] | Ｊ． | 水冷ヒートポンプチラー | [8 empty] | Ｔ． | 排熱投入型冷温水発生機
個別式 | [9 empty] | Ｋ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｕ． | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[11 empty] | （冷暖切替） | [9 empty] | （冷暖切替）
[10 empty] | Ｌ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｖ． | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[11 empty] | （冷暖同時） | [9 empty] | （冷暖同時）
[10 empty] | Ｍ． | 小型水冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｗ． | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
*2) | その他特記すべき熱源機器の仕様（熱回収ターボ、インバーターターボ、モジュールチラー、熱回収ヒートポンプ、3重効用
吸収式冷温水発生機など、採用した熱源機器の特徴があれば記入してください。）
*3) | 蓄熱方式（アルファベットを上の表に記入してください。）
| Ａ．水蓄熱（連結混合槽型） | [7 empty] | Ｂ．水蓄熱（温度成層型） | [8 empty] | Ｃ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ内融式）
| Ｄ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ外融式） | [7 empty] | Ｅ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ内外融式） | [8 empty] | Ｆ．氷蓄熱（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ式）
| Ｇ．潜熱蓄熱 | [7 empty] | Ｈ．その他（ | [12 empty] | ）
*4) | 蓄熱槽材質（アルファベットを上の表に記入してください。）
| Ａ．躯体 |  |  |  | Ｂ．パネル組立 |  |  |  |  | Ｃ．タンク一体成形 | [5 empty] | Ｄ．その他（ | [8 empty] | ）
空調システム
１） | それぞれの部位で、その代表的な方式についてお答えください。
２） | 同一部門で、２通り以上の方式がある場合は、縦に線を入れて区分してください。
３） | 給気量は各部門に記入している単位でご記入ください。
部位 項目 | [7 empty] | 主たる客室 |  |  |  | 主宴会場 |  |  |  | 主厨房 |  |  |  | ロビー |  |  | レストラン |  |  |  | 記入例 (客室）
[11 empty] | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ | [6 empty] | ㎡
主な空調方式*5） | [26 empty] | A+G
主な外気供給方式*6） | [26 empty] | Aイ
給器量（PAC・FCU等の風量を除く） | [26 empty] | 80ｍ3/h･室
[8 empty] | ｍ3/h･室 |  |  |  | ｍ3/h･室 |  |  |  | ｍ3/h･室 |  |  |  | ｍ3/h･室 |  |  | ｍ3/h･室
外気量割合（％） | [26 empty] | 100
客室排気方式*7） | [26 empty] | B
主フィルターの種類*8） | [26 empty] | B
加湿方式*9） | [26 empty] | G
室内許容騒音目標値（NC） | [26 empty] | 25
客室窓*10） | [26 empty] | Bイ
設備騒音対策*11） | [26 empty] | A，B，C，D
*5） | 主な空調方式 （アルファベットを上の表に記入してください。また、冷媒方式の場合は採用冷媒を記入ください。）
|  |  |  | ゾーン式 | [8 empty] | 局所式 | [8 empty] | その他
冷温水方式 |  |  |  | Ａ．定風量単一ダクト | [8 empty] | Ｆ．ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（2管式） | [8 empty] | ※空調方式は、
|  |  |  | Ｂ．変風量単一ダクト（VAV） | [8 empty] | G．ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（4管式） | [8 empty] | Ａ＋Ｆ、Ｂ＋Ｇなど
|  |  |  | Ｃ．ダクトレス床吹出 | [8 empty] | Ｈ．床吹出ファン | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ機能付き | [7 empty] | のように記入してくだ
|  |  |  | Ｄ．ディスプレスメント（置換） | [9 empty] | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（2管式） | [7 empty] | さい。
|  |  |  | Ｅ．その他( | [7 empty] | ) | Ｉ．放射冷暖房方式
[13 empty] | Ｊ．その他( | [7 empty] | )
冷媒方式 |  |  |  | Ｋ．パッケージ直吹き | [8 empty] | Ｏ．空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ
採用冷媒 |  |  |  | Ｌ．パッケージダクト吹き | [8 empty] | Ｐ．水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
(R- |  |  | ) | Ｍ．パッケージ床吹出し | [8 empty] | Ｑ．ルームエアコン
|  |  |  | Ｎ．その他( | [7 empty] | ) | Ｒ．その他( | [7 empty] | )
*６） | 外気供給方式（アルファベットとカタカナを上の表に記入して下さい。）
| Ａ．複数階一括で外調機（全熱交換器：イ.有 ロ.無） | [14 empty] | Ｂ．各階毎に外調機（全熱交換器：イ.有 ロ.無）
| Ｃ．複数階一括で空調機（全熱交換器：イ.有 ロ.無） | [14 empty] | Ｄ．各階毎に空調機（全熱交換器：イ.有 ロ.無）
Ｅ．個 別 換 気 （全熱交換器：イ.有 ロ.無）
*７） | 客室排気方式（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
| Ａ．中央式（室内排気＋浴室排気） | [9 empty] | Ｂ．中央式（浴室のみ排気） | [8 empty] | Ｃ．個別方式（室内排気＋浴室排気）
| Ｄ．個別方式（浴室のみ排気） | [9 empty] | Ｅ．その他( | [8 empty] | )
*８） | 主フィルタの種類（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
| Ａ．粗塵のみ |  |  |  | Ｂ．中性能（比色法50～80％） | [7 empty] | Ｃ．中性能（比色法80％以上） | [7 empty] | Ｄ．静電式
| Ｅ．その他( | [8 empty] | )
*９） | 加湿方式（アルファベットを上の表に記入してください。）
| Ａ．高圧水ｽﾌﾟﾚｰ式 | [5 empty] | Ｂ．超音波式 |  |  |  | Ｃ．電気式加湿パン式 | [5 empty] | Ｄ．電気式蒸気発生器 | [5 empty] | Ｅ．中央式蒸気方式
| Ｆ．間接式蒸気方式 | [5 empty] | Ｇ．気化式 |  |  |  | Ｈ．可搬式加湿器 | [5 empty] | Ｉ．無し |  |  |  | Ｊ．その他( | [7 empty] | )
*10） 客室窓（アルファベットとカタカナを上の表に記入してください。）
| Ａ．単板ガラス（開閉：イ.有 ロ.無） | [10 empty] | Ｂ．複層ガラス（開閉：イ.有 ロ.無）
Ｃ．二重サッシュ（開閉：イ.有 ロ.無）
*11） 設備騒音対策（アルファベットを上の表に記入してください。）
| Ａ．低騒音機器の採用 | [5 empty] | Ｂ．自動弁をシャフト内装置 | [6 empty] | Ｃ．上下階機器の防振 | [5 empty] | Ｄ．建築的配置計画（騒音源から隔離）
| Ｅ．浮床構造 | [5 empty] | Ｆ．その他( | [8 empty] | )
空調設備動力 |  |  |  |  | (注) ・各用途の電動機定格容量の合計を記入ください。
kVA表示の機器は0.7を乗じてkW換算した上で算入ください。
設 備 項 目 | [5 empty] | 冷温熱源機器 |  |  |  |  | 空調用ポンプ |  |  |  |  | 空調用ファン |  |  |  |  | 換気ファン |  |  |  | 排煙ファン
動 力 | [9 empty] | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  | ｋW |  |  |  |  | ｋW
中央監視設備 |  |  |  |  | (注) ・電気設備他全て含む
監視点数
[6 empty] | 計 | [5 empty] | 点（ON・OFF・状態・警報で4点）
計 量
目的*12） | [6 empty] | 計量 区分*13） | [6 empty] | 計量 方式*14） | [6 empty] | パイロットフロア の有無 |  |  |  | 1.有 2.無し
*12）空調エネルギー量計量の目的（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
| Ａ．エネルギー管理 | [6 empty] | Ｂ．課金 | [5 empty] | Ｃ．その他( | [7 empty] | )
*13）空調エネルギー量の計量区分（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
| Ａ．建物全体 | [5 empty] | Ｂ．用途別（付属用途がある場合） | [8 empty] | Ｃ．客室/客室以外の別 | [5 empty] | Ｄ．フロア別
| Ｅ．エリア別 | [5 empty] | Ｆ．空調機別 | [8 empty] | Ｇ．その他( | [7 empty] | )
*14）空調エネルギー量の計量方式（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
| Ａ．熱量 | [5 empty] | Ｂ．電力使用量 | [8 empty] | Ｃ．ガス使用量 | [5 empty] | Ｄ．油使用量
| Ｅ．空調機運転時間 | [5 empty] | Ｆ．VAVのON/OFF+開度+温度 | [8 empty] | Ｇ．その他( | [7 empty] | )
災害対応の状況
空調系統 |  |  |  | 建物全体 |  |  |  | 客室 |  |  |  | ロビー |  |  |  | 宴会場 レストラン |  |  |  | 事務室 |  |  | その他
災害対策 対応項目*15）
*15）空調設備の災害対策対応項目（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
| Ａ．エネルギー源（油）の確保 | [9 empty] | Ｂ．エネルギーの備蓄（蓄熱槽） | [9 empty] | Ｃ．電気熱源機器の付加
| Ｄ．機器への保安電源供給 | [9 empty] | Ｅ．配管の二重化 | [9 empty] | Ｆ．配管のループ化
| Ｇ．耐震グレード強化 | [9 empty] | Ｈ．自然換気設備の導入 | [9 empty] | Ｉ．その他( | [7 empty] | )
*16）その他、特記すべき対応があれば記入してください。
| （ | [27 empty] | ）
改修工事
改修工事の 動機*17） | [14 empty] | 改修工事の 内容*18）
*17）改修工事の動機（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
| Ａ．設備の劣化 | [5 empty] | Ｂ．設備の能力不足 | [6 empty] | Ｃ．機能追加・向上
| Ｄ．他の改修（内装、間仕切変更）に伴って | [12 empty] | Ｅ．用途変更 | [5 empty] | Ｆ．省エネルギー化 |  |  |  |  | Ｇ．省力化
| Ｈ．法の遡及 | [5 empty] | Ｉ．その他( | [8 empty] | )
*18）改修工事の内容（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
| Ａ．熱源設備 | [6 empty] | Ｂ．空調機器設備 | [6 empty] | Ｃ．空調ダクト設備 | [6 empty] | Ｄ．空調配管設備
| Ｅ．換気機器設備 | [6 empty] | Ｆ．換気ダクト設備 | [6 empty] | Ｇ．排煙設備 | [6 empty] | Ｈ．自動制御設備
| Ｉ．その他( | [8 empty] | )

## 衛生
*複合建築の場合はホテル用途部分について記入してください。また設備機器類が共用で設置されている場合は
ホテル用途にあんぶんしてください。
*質問に小数字がついているものは、それに該当する番号の項目の中から選んで、解答欄にアルファベットで記入
してください。尚、回答が複数となる場合は複数の項目を記入してください。
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
給水設備
| 水源*1） | 上水水源 |  |  | （ |  |  |  | ） | 雑用水用 |  |  | （ |  |  |  | ） | 井水利用の場合の揚水量（ | [9 empty] | ）L/min
| 給水方式*2） |  |  | （ |  |  |  | ）
| 客室系統静水頭の最大値 *3） | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
| 設計計画 給水量*4） | 上水 |  |  |  |  | 宿泊者 |  |  |  |  | 従業員 |  |  |  |  | 雑用水 |  |  |  | 宿泊者 |  |  |  |  | 従業員
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ）
| 水槽*5） | 種別 |  |  |  |  | 上 水 用
|  | 種類 |  |  |  |  | 受水槽 | [7 empty] | 高置水槽
|  | 容量 |  |  |  |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
[7 empty] | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
|  | 材質*6） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 種別 |  |  |  |  | 雑 用 水 用
|  | 種類 |  |  |  |  | 受水槽 | [7 empty] | 高置水槽
|  | 容量 |  |  |  |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
[7 empty] | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
|  | 材質*6） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 設計管内流速*7） | [5 empty] | 共用部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | 客室部分 |  |  | （ |  |  |  | ）
| 設計負荷流量算定方法*8） | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
| 個別計量 | 1.無 2.有 | [7 empty] | 1.直読式 2.遠隔式
|  | 計量区分*9） | [7 empty] | （ |  |  | ） | （ | [13 empty] | ）
*1）水源 | [6 empty] | Ａ.公共水道 Ｂ.井水 Ｃ.再利用水 Ｄ.雨水 Ｅ.その他 | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*2）給水方式 | [6 empty] | Ａ.高置水槽方式 Ｂ.圧力水槽方式 Ｃ.ポンプ直送方式 Ｄ.水道直結直圧方式
[7 empty] | Ｅ．水道直結増圧方式 Ｆ．その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*3）客室系統静水頭の最大値 | [6 empty] | Ａ.25m以下 Ｂ.26～35m以下 Ｃ.36m以上 Ｄ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*4）設計給水量(L/日・人) | [6 empty] | Ａ.60以下 | [5 empty] | B.61～80 |  |  |  |  | C.81～100 |  |  |  |  | D.101～120
[7 empty] | E.120～140以下 | [5 empty] | F.141～160 |  |  |  |  | G.161～180 |  |  |  |  | H.181～200
[7 empty] | I.201～220以下 | [5 empty] | J.221～240 |  |  |  |  | K.241～260 |  |  |  |  | L.261～280
[7 empty] | M.281～300以下 | [5 empty] | N.301～320 |  |  |  |  | O.321～340 |  |  |  |  | P.341～360
[7 empty] | Q.361～380以下 | [5 empty] | R.381～400 |  |  |  |  | S.401～420 |  |  |  |  | T.421～440
[7 empty] | U.441～460以下 | [5 empty] | V.461～480 |  |  |  |  | W.481～500 |  |  |  |  | X.501以上
*5）水槽 | [6 empty] | 上水、雑用水が共用の場合は上水用に記入してください。
*6）材質 | [6 empty] | Ａ.ステンレス Ｂ.鋼鈑 Ｃ.FRP(単板) Ｄ.FRP(複合板) Ｅ.コンクリート
[7 empty] | Ｆ.木製 Ｇ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*7）設計管内流速(m/s) | [6 empty] | Ａ. 0.6以下 |  |  |  | B. 0.61～0.8 |  |  |  |  | C. 0.81～1.0 |  |  |  |  | D. 1.1～1.2 |  |  |  | E. 1.21～1.4
[7 empty] | F. 1.41～1.6以下 | [5 empty] | G. 1.61～1.8 |  |  |  |  | H. 1.81～2.0 |  |  |  |  | I. 2.01以上
*8）設計負荷流量算定方法 | [6 empty] | A. 水使用時間率と器具給水負荷単位による方法 B. 器具給水負荷単位による方法
C. 器具利用から予想する方法
*9）計量区分 | [6 empty] | Ａ.棟別 Ｂ.階別 Ｃ.用途別 （後段の括弧内に対象用途を記入してください。）
給湯設備
| 給湯方式*1） |  | （ |  |  |  |  | ）
| 中央式の 場合 | 供給方式*2） |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 設計給湯量*3) |  |  |  |  | 宿泊者 |  |  |  |  | 従業員 |  |  |  |  | 設計給湯温度*4) | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ） | 給湯の用途*5) | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | 設計管内流速*6） | [7 empty] | 共用部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | 客室部分 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 給湯加熱器 |  |  |  |  | 種類*7） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 容量 |  |  | （ |  |  |  |  | ） kW× （ |  |  |  | ）基 | 、（ |  |  |  |  | ） kW× （ |  |  |  | ）基
[7 empty] | 加熱容量の1日使用量に対する割合*8） | [10 empty] | （ |  |  | ） | 燃料の種類*9） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | 貯湯槽 |  |  |  |  | 容量 |  |  | （ |  |  |  |  | ） ㎥× （ |  |  |  | ）基 | 、（ |  |  |  |  | ） ㎥× （ |  |  |  | ）基
[7 empty] | 貯湯槽容量の１日使用量に対する割合*8） | [10 empty] | （ |  |  | ） | 材質*10） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
| 局所式の 場合 | 供給方式*11） |  |  |  |  | 貯湯式 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 瞬間式 |  |  | （ |  |  | ）
|  | 給湯の用途*5) |  |  |  |  | 貯湯式 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 瞬間式 |  |  | （ |  |  | ）
|  | 設計給湯量*3) |  |  |  |  | 宿泊者 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 従業員 |  |  | （ |  |  | ）
|  | 設置台数 |  |  |  | 貯湯式 |  |  |  | 貯湯容量（L） |  |  |  |  | 5L |  |  |  | 10L |  |  |  | 15L |  |  |  | 20L
[10 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[10 empty] | 貯湯容量（L） |  |  |  |  | 25L |  |  |  | 30L |  |  |  | 40L |  |  |  | 50L
[10 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[6 empty] | 瞬間式 |  |  |  | 出湯能力（号） |  |  |  |  | 3号 |  |  |  | 5号 |  |  |  | 10号 |  |  |  | 16号
[10 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[10 empty] | 出湯能力（号） |  |  |  |  | 20号 |  |  |  | 24号 |  |  |  | 32号 |  |  |  | 50号
[10 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
|  | 設計給湯温度*4） | [7 empty] | 貯湯式 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 燃源の種類*9） | [7 empty] | 貯湯式 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
| 大浴場 | 1.無 2.有 | [7 empty] | ろ過器の方式 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）*12）
| 温泉の有無 | 1.無 2.有 | [7 empty] | 1日の温泉供給量 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
| 個別計量 | 1.無 2.有 | [7 empty] | 1.直読式 2.遠隔式
|  | 計量区分*13） | [7 empty] | （ |  |  | ） | （ | [13 empty] | ）
*1）給湯方式 |  |  |  |  | Ａ.中央給湯方式 Ｂ.局所給湯方式 Ｃ.中央と局所の併用方式
*2）供給方式（中央式） |  |  |  |  | Ａ.上向き供給方式 Ｂ.下向き供給方式 Ｃ.その他（ | [19 empty] | ）
*3）設計給湯量(L/日･人) |  |  |  |  | Ａ.60以下 | [5 empty] | B.61～80 |  |  |  |  | C.81～100 |  |  |  |  | D.101～120
[5 empty] | E.120～140以下 | [5 empty] | F.141～160 |  |  |  |  | G.161～180 |  |  |  |  | H.181～200
[5 empty] | I.201～220以下 | [5 empty] | J.221～240 |  |  |  |  | K.241～260 |  |  |  |  | L.261～280
[5 empty] | M.281～300以下 | [5 empty] | N.301以上
*4）設計給湯温度(℃) |  |  |  |  | Ａ.40以下 Ｂ.41～45 Ｃ.46～50 Ｄ.51～55 Ｅ.56～60 Ｆ.61～65 Ｇ.66～70
Ｈ.71～75 Ｉ.76～80 Ｊ.81～85 Ｋ.86～90 Ｌ.91以上
*5）給湯の用途 |  |  |  |  | Ａ.飲用 Ｂ.雑用 Ｃ.その他 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*6）設計管内流速(m/s) |  |  |  |  | Ａ. 0.6以下 |  |  |  |  | B. 0.61～0.8 |  |  |  |  | C. 0.81～1.0 |  |  |  |  | D. 1.1～1.2 |  |  |  |  | E. 1.21～1.4
[5 empty] | F. 1.41～1.6以下 | [5 empty] | G. 1.61～1.8 |  |  |  |  | H. 1.81～2.0 |  |  |  |  | I. 2.01以上
*7）加熱器の種類 |  |  |  |  | Ａ.ボイラ Ｂ.瞬間湯沸器 Ｃ.ヒートポンプ給湯機 Ｄ.熱交換器
[5 empty] | Ｅ.その他 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
*8）1日使用量の割合 |  |  |  |  | Ａ.１/１５ Ｂ.１/１０ Ｃ.１/８ Ｄ.１/７ Ｅ.１/６ Ｆ.１/５ Ｇ.１/４ Ｈ.１/３ Ｉ.３/１０
[5 empty] | Ｊ.２/５ Ｋ.３/５ Ｌ.３/４ Ｍ.４/５ Ｎ.１.０ Ｏ.その他（ | [21 empty] | ）
*9）燃料の種類 |  |  |  |  | Ａ.都市ガス Ｂ.ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ Ｃ.灯油 Ｄ.重油 Ｅ.蒸気 Ｆ.温水 Ｇ.電気
[5 empty] | Ｈ.ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ Ｉ.太陽熱 Ｊ.その他 | [11 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*10）貯湯槽の材質 |  |  |  |  | Ａ.ステンレス（304、314、444、ｸﾗｯﾄﾞ） Ｂ.鋼板（ﾗｲﾆﾝｸﾞ） Ｃ.その他 | [19 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*11）供給方式（局所式） |  |  |  |  | Ａ.壁掛け式 Ｂ.置き台式 Ｃ.床置き式 Ｄ.その他 | [19 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*12）ろ過器の方式 |  |  |  |  | Ａ.砂ろ過器 Ｂ.ケイソウろ過器 Ｃ.カートリッジろ過器 Ｄ.その他 | [19 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*13）計量区分 |  |  |  |  | Ａ.棟別 Ｂ.階別 Ｃ.用途別 （後段の括弧内に対象用途を記入してください。）
排水通気設備
| 排水の放流先*1） |  |  |  |  | 生活排水 |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 雨水 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
| 屋内 排水方式 | 汚水/雑排水方式*2） | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | 分流の区分*3） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
| 通気方式*4) | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 一般排水 （汚水/雑排水）処理施設 | 1.無 2.有 | [12 empty] | 処理方法*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  | 処理水質 |  |  |  |  | ＢＯＤ*7） |  |  |  | （ |  |  | ） | ＣＯＤ*8） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | ＳＳ*9） |  |  | （ |  |  | ）
| 厨房排水処理施設 | 1.無 2.有 | [12 empty] | 処理方法*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  | 処理水質 |  |  |  |  | ＢＯＤ*10） |  |  |  | （ |  |  | ） | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ*11） |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ＳＳ*12） |  |  | （ |  |  | ）
| 雨水再利用処理施設 | 1.無 2.有 | [12 empty] | 利用方法 *13) |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 集水場所*14） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 集水面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡
|  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  | 処理水質 |  |  |  |  | 遊離残留塩素*15）（ | [6 empty] | ） | BOD*16） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 濁度*17） |  |  | （ |  |  | ）
| 生活排水（厨房排水を含む）再利用処理施設 | 1.無 2.有 | [10 empty] | 利用方法*13） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 原水の種類*18） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  | 処理水質 |  |  |  |  | 遊離残留塩素*15）（ | [6 empty] | ） | BOD*7） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 濁度*17） |  |  | （ |  |  | ）
| 管径決定法*19） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 排水の放流規制 | [5 empty] | 1.無 2.有 | [8 empty] | 放流規制*20） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
*1）排水の放流先 | [6 empty] | A.公共下水道 B.河川 C.その他 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*2）汚水/雑排水方式 | [6 empty] | A.合流排水方式 B.分流排水方式 C.その他 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*3）分流の場合の区分 | [6 empty] | A.汚水 B.雑排水 C.厨房排水 D.その他 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ）（記載例Ａ、Ｂ）
*4）通気区分 | [6 empty] | Ａ.各個通気方式 Ｂ.ﾙｰﾌﾟ通気方式 Ｃ.伸頂通気方式
[7 empty] | Ｄ.特殊継ぎ手の一管方式 Ｅ．その他 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*5）処理方法 | [6 empty] | A.単独方式 B.合併方式
*6）処理方式 | [6 empty] | Ａ.長時間ばっき方式 Ｂ.標準活性汚泥方式 Ｃ.回転板接触方式
Ｄ.接触ばっき方式 Ｅ.散水濾床方式 Ｆ.凝集濾過方式 Ｇ.凝集加圧浮上方式
Ｈ.活性汚泥方式 Ｉ．微生物処理方式 Ｊ.急速濾過方式 Ｋ.沈砂方式
Ｌ.中和沈殿方式 Ｍ．滅菌処理（薬品） Ｎ.滅菌処理（熱） Ｏ.貯留減衰方式
[7 empty] | Ｐ.希釈方式 Ｑ.焼却方式 Ｒ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*7）BOD（一般・生活排水）(ppm) | [6 empty] | Ａ.10 Ｂ.20 Ｃ.30 Ｄ.60 E. 90 F.120 G.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*8）COD（一般排水）(ppm) | [6 empty] | Ａ.15 Ｂ.30 Ｃ.45 Ｄ.60 E.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*9）SS（一般排水）(ppm) | [6 empty] | Ａ.20 Ｂ.50 Ｃ.60 Ｄ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*10）BOD（厨房排水）(ppm) | [6 empty] | Ａ.300 |  |  | Ｂ.600 |  |  | Ｃ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*11）ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ（厨房排水）(ppm) | [6 empty] | Ａ.20 |  |  | Ｂ.30 |  |  | Ｃ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*12）SS（厨房排水）(ppm) | [6 empty] | Ａ.300 |  |  | Ｂ.600 |  |  | Ｃ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*13）利用方法 | [6 empty] | Ａ.便所洗浄水 Ｂ.散水用水 Ｃ.池・噴水用水 Ｄ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*14）集水場所 | [6 empty] | Ａ.屋根（人の利用無し） Ｂ.屋根（人の利用有り） Ｃ.バルコニー
[7 empty] | Ｄ.駐車場 Ｅ.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*15）遊離残留塩素(ppm) | [6 empty] | Ａ.0.1 Ｂ.0.2 Ｃ.0.4 Ｄ.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*16）BOD(雨水）(ppm) | [6 empty] | Ａ.3 Ｂ.10 Ｃ.15 Ｄ.20 E.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*17）濁度 | [6 empty] | Ａ.5度 Ｂ.10度 Ｃ.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 参考：｢排水再利用・雨水利用システム計画基準・同解説｣による雨水利用における水質基準 | [12 empty] | 参考：｢ビル管法｣による雑用水の水質規定（平成15年4月改正）
[10 empty] | 散水用水 |  |  | 修景用水 |  |  | 親水用水 | [6 empty] | 散水・修景・清掃用 |  |  |  | 便所洗浄水
[7 empty] | 遊離残留塩素 |  |  | 0.1ｍｇ/L以上 |  |  | ─ |  |  | ─ |  |  |  | 遊離残留塩素 |  |  | 0.1ｍｇ/L以上 |  |  |  | 0.1ｍｇ/L以上
[7 empty] | BOD |  |  | ─ |  |  | 10mg/L以下 |  |  | 3mg/L以下 |  |  |  | 濁度 |  |  | 2度以下 |  |  |  | 2度以下
[7 empty] | 濁度 |  |  | ─ |  |  | 10度以下 |  |  | 5度以下 |  |  |  | 備考 |  |  | し尿を含む原水は不可
*18）原水の種類 |  |  |  |  | Ａ.洗面器排水 Ｂ.浴室排水 Ｃ.冷却塔ブロー排水 Ｄ.厨房排水
[5 empty] | Ｅ.プール排水 Ｃ.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*19）管径決定法 |  |  |  |  | Ａ.器具単位法 Ｂ.定常流量法 Ｃ.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*20）放流規制 |  |  |  |  | Ａ.夜間放流 Ｂ.排出基準の上乗せ Ｃ.雨水浸透
[5 empty] | Ｄ.雨水貯留 E.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
衛生器具設備
| 衛生器具 の設置個数 | 種別 |  |  |  |  | 洋風大便器 |  |  |  | 和風大便器 |  |  |  | 小便器 |  |  |  | 洗面器 |  |  |  | 車椅子便所 |  |  |  | 流し類
（便器、手洗等）
|  | 客室部分 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
|  | 共用部分 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
| 洗浄方式 及び形式 | 大便器 |  |  |  |  | 客室部分 |  |  |  | 洗浄方式*1） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 形式*2） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[7 empty] | 共用部分 |  |  |  | 洗浄方式*1） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 形式*2） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 小便器 |  |  |  |  | 客室部分 |  |  |  | 洗浄方式*3） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 形式*4） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[7 empty] | 共用部分 |  |  |  | 洗浄方式*3） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 形式*4） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
| 節水の有無 | 大便器 |  |  |  |  | 1.無 2.有 | [7 empty] | 節水方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 小便器 |  |  |  |  | 1.無 2.有 | [7 empty] | 節水方式*6） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 水栓 |  |  |  |  | 1.無 2.有 | [7 empty] | 節水方式*7） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
| 設備ユニットの有無 | [5 empty] | 客室部分 |  |  |  | 1.無 2.有 | [7 empty] | 器具の種類*8） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[7 empty] | 共用部分 |  |  |  | 1.無 2.有 | [7 empty] | 器具の種類*8） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
| 洗浄便座の有無 | [5 empty] | 客室部分 |  |  |  | 1.無 2.有 | [7 empty] | 設置場所*9） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[7 empty] | 共用部分 |  |  |  | 1.無 2.有 | [7 empty] | 設置場所*9） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
*1）大便器洗浄方式 |  |  |  | Ａ.洗浄弁方式 Ｂ.ﾛｰﾀﾝｸ方式 Ｃ.ﾊｲﾀﾝｸ方式 Ｄ.その他 | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*2）大便器形式 |  |  |  | Ａ.洗い出し式 Ｂ.洗い落し式 Ｃ.ｻｲﾎﾝ式 Ｄ.ｻｲﾎﾝｾﾞｯﾄ式 Ｅ.ﾌﾞﾛｰｱｳﾄ式
|  |  |  | Ｆ．ｻｲﾎﾝﾎﾞﾙﾃｯｸｽ式 Ｇ.旋回(ﾄﾙﾈｰﾄﾞ)式 Ｈ.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*3）小便器洗浄方式 |  |  |  | Ａ.洗浄弁方式 Ｂ.自動ｻｲﾎﾝ方式 Ｃ.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*4）小便器形式 |  |  |  | Ａ.床置ｽﾄｰﾙ式 Ｂ.壁掛ｽﾄｰﾙ式 Ｃ.壁掛式(小型) Ｄ.その他 | [18 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*5）大便器節水方式 |  |  |  | Ａ.節水大便器 Ｂ.超節水大便器(洗浄水量6L以下)*10) Ｃ.新節水大便器(洗浄水量10L以下)*11)
|  |  |  | D.節水洗浄弁 E.自動洗浄システム F.擬音装置 G.その他 | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*6）小便器節水方式 |  |  |  | Ａ.節水小便器*12) Ｂ.個別光電式 Ｃ.ｸﾞﾙｰﾌﾟﾀｲﾏｰ式 D.ｸﾞﾙｰﾌﾟ光電式
|  |  |  | E.その他 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
*7）水栓節水方式 |  |  |  | Ａ.自動感知式 Ｂ.節水ｺﾏ Ｃ.自閉式 D.全自動洗面器*13) E.その他 | [20 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*8）器具の種類 |  |  |  | Ａ.ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽﾕﾆｯﾄ Ｂ.ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ Ｃ.大便器 D.小便器 E.洗面器
|  |  |  | F.その他 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
*9）設置場所 |  |  |  | Ａ.全ての便所 Ｂ.客室便所 Ｃ.共用男子便所 D.共用女子便所 E.VIP便所
|  |  |  | F.その他 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
*10）超節水大便器 |  |  |  | 洗浄水量が6L程度の節水便器。
*11）新節水大便器 |  |  |  | 洗浄水量が10L程度の節水便器。
*12）節水小便器 |  |  |  | 小便器上部の洗浄水吐水口を改良し洗浄水量を少なくした小便器。
*13）全自動洗面器 |  |  |  | 手を差し出すだけで手洗乾燥まで器具に手をふれないでできる全自動一体型洗面器。
消火設備
| 設置した消火 設備の有無 |  | 1号消火栓 |  |  |  | 2号消火栓 |  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 湿式 |  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 乾式 |  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 予作動 |  |  |  | 放水型 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ |  |  |  | 泡
|  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無
|  |  | 二酸化炭素 |  |  |  | ハロン消火 |  |  |  | 新ガス消火 |  |  |  | 粉末 |  |  |  | 連結散水 |  |  |  | 連結送水 |  |  |  | 水噴霧
|  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無
フード消火
|  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.有 2.無
| 既設ハロゲン消火設備対応 |  |  |  |  | 1.ハロンバンクの利用 2.代替え設備への改善 3.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
厨房設備
| 食堂数 |  |  |  | （ |  |  | ）箇所 |  |  | 厨房総面積*1） | [6 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
| 1日の給食数 |  |  |  | （ |  |  | ）食／日
| 厨房床の方式*2) |  |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 併用方式の場合のウェット部分*3) | [11 empty] | （ |  |  | ）
| グリース阻集器 |  |  |  | 1.無 2.有 | [8 empty] | 形式*4) |  |  |  | （ |  |  | ） | 設置個数 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 厨房の冷房 |  |  |  | 1.無 2.有 | [8 empty] | 方式*5) |  |  |  | （ |  |  | ）
| 厨房機器の熱源種類*6) | [7 empty] | （ |  |  | ）
| 冷凍庫・冷蔵庫の冷却方式*7） | [7 empty] | （ |  |  | ）
*1）厨房総面積 |  |  |  | パントリー、食品庫、食器保管庫、冷蔵冷凍庫を含みます。
*2）厨房床の方式 |  |  |  | Ａ.ドライ方式 Ｂ.ウェット方式 Ｃ.併用方式
*3）併用の場合のｳｪｯﾄ 部分の範囲 |  |  |  | Ａ.下処理 Ｂ.食器洗浄 Ｃ.調理 Ｄ.配膳 Ｅ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*4）ｸﾞﾘｰｽ阻集器の形式 |  |  |  | Ａ.ステンレス Ｂ.FRP Ｃ.鋳物 Ｄ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*5）厨房の冷房方式 |  |  |  | Ａ.スポット空調 Ｂ.厨房全域空調 Ｃ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*6）厨房機器の熱源種類 |  |  |  | Ａ.電気 Ｂ.ガス Ｃ.蒸気 D.併用 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）*併用の記入例（A・B） E.オール電化
*7）冷蔵庫の冷却方式 |  |  |  | Ａ.空冷式 Ｂ.水冷式 Ｃ.空冷水冷併用
ごみ処理設備
| 分別の有無 | 1.無 2.有 | [6 empty] | 分別方法*1） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 分別種類*2） | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
| 処理方法*3） | 一般廃棄物 |  |  |  | 厨芥物 （ | [6 empty] | ） |  | その他紙屑など （ | [8 empty] | ）
|  | 再生可能廃棄物 |  |  |  | ビン類 （ | [6 empty] | ） |  |  |  | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類 （ |  |  |  |  | ） |  |  | 缶類 （ |  |  |  |  | ）
|  | 非再生廃棄物 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 排出量 | 一般廃棄物 |  |  |  | 厨芥物 （ |  |  |  |  | ）kg/日 | [5 empty] | その他紙屑等 （ |  |  | ）kg/日 |  |  | 計*4） |  | （ |  |  |  | ）kg/日
|  | 再生可能 廃棄物 |  |  |  | ビン類 （ |  |  |  |  | ）kg/日 | [5 empty] | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類 （ |  |  | ）kg/日 |  |  | 缶類 （ |  |  |  |  | ）kg/日
[23 empty] | 計*4) |  | （ |  |  |  | ）kg/日
|  | 非再生廃棄物 |  |  |  | 計*4) |  | （ |  |  |  | ）kg/日
| 処理装置 | 脱水装置 |  |  |  | 1.無 2.有 | [5 empty] | 対象物*55）（ | [5 empty] | ） 処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時 （ |  |  |  |  | ）kW
|  | 圧縮装置 |  |  |  | 1.無 2.有 | [5 empty] | 対象物*55）（ | [5 empty] | ） 処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時 （ |  |  |  |  | ）kW
|  | 粉砕装置 |  |  |  | 1.無 2.有 | [5 empty] | 対象物*55）（ | [5 empty] | ） 処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時 （ |  |  |  |  | ）kW
|  | 焼却炉 |  |  |  | 1.無 2.有 | [5 empty] | 対象物*55）（ | [5 empty] | ） 処理能力（ | [5 empty] | ）kg/時 （ |  |  |  |  | ）kW
*1）分別方法 |  |  | Ａ.ごみ箱を分ける Ｂ.回収作業時に分ける Ｃ.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*2）分別種類 |  |  | Ａ.ビン類 Ｂ.缶類 Ｃ.ダンボール Ｄ.発泡スチロール Ｅ.新聞雑誌 Ｆ.コピー用紙
| (記載例 Ａ・Ｂ) |  | Ｇ.プラスティック Ｈ.その他 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*3）処理方法 |  |  | Ａ.未処理で建物外に搬出 Ｂ.処理後建物外に搬出 Ｃ.脱水処理 Ｄ.生物処理
|  |  | Ｅ.建物内で焼却処理 Ｆ.圧縮処理 Ｇ.溶解処理 Ｈ.粉砕処理 Ｉ.その他 | [21 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*4）計 |  |  | 内訳が困難場合は合計値を記入して下さい。
*5）対象物 |  |  | Ａ.ビン類 Ｂ.缶類 Ｃ.ダンボール Ｄ.発泡スチロール Ｅ.新聞雑誌 Ｆ.コピー用紙
| (記載例 Ａ・Ｂ) |  | Ｇ.プラスティック Ｈ.その他 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）
洗濯設備
| 処理方法*1) | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| *1）処理方法 |  |  | Ａ.外注 Ｂ.内部処理 Ｃ.外注と内部処理の併用
衛生設備動力
| 動力種別 | 一般動力 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）kW | [5 empty] | 非常動力 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）kW
改修工事 |  | *増築工事において既設部分を改修した場合にお答えください。
| 改修工事の主目的*1） | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） | 改修工事の主要工事*2） | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
| 改修工事の具体的内容*3） | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）*Ａ～Ｈの記載
[7 empty] | （ | [14 empty] | ）*内容の記載
*1）改修工事の主目的 |  |  |  |  | Ａ.設備の劣化 Ｂ.設備の能力不足 Ｃ.機能追加・向上 Ｄ.省力化 E.省エネ化
F.法の遡及 G.用途変更 H.他の改修（内装・間仕切変更）に伴って
[5 empty] | I.その他（ | [8 empty] | ）
*2）改修工事の主要工事 |  |  |  |  | Ａ.給水設備 Ｂ.給湯設備 Ｃ.排水通気設備 Ｄ.衛生器具設備 E.消火設備
[5 empty] | Ｆ.厨房設備 G.ごみ処理設備 H.その他 | [12 empty] | （ |  |  |  |  | 設備）
*3）改修工事の具体的内容 |  |  |  |  | Ａ.設備の劣化 | [5 empty] | ： | 1.配管類の更新 2.機器類の更新 3.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | B.設備の能力不足 | [5 empty] | ： | 1.水槽容量の増加 2.その他 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | C.機能追加・向上 | [5 empty] | ： | 1.配管材の高グレード化
2.サービスの向上洗浄便座（洗面器給湯、冷水供給、上質水供給など）
[12 empty] | 3.水槽の耐震性能向上 4.その他 | [9 empty] | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | D.省力化 | [5 empty] | ： | 1.設備器具のユニット化 2.給水・ガス計量の隔測化
[12 empty] | 3.その他 |  |  | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | E.省エネルギー化 | [5 empty] | ： | 1.節水システムの採用（節水形便器、節水形水栓など）
[12 empty] | 2.雨水利用 3.排水再利用 4.その他 | [12 empty] | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | F.法の遡及 | [5 empty] | ： | （ | [14 empty] | ）
G.耐震補強
[5 empty] | H.その他（ | [9 empty] | ）
災害対応の状況
| 飲料水の 備蓄 | 1.無 2.有 |  |  |  | 備蓄水量 |  |  | （ |  |  | ） 人× （ |  |  |  |  | ）㍑/人・日×（ | [5 empty] | ）日 ＝ （ |  |  |  |  | ）㎥
[6 empty] | 備蓄対象物 （1.受水槽 2.ペットボトル等 3.その他( | [19 empty] | ））
| トイレの 利用 | 1.無 2.有 |  |  |  | 1.建物内トイレの利用
[7 empty] | 洗浄水の備蓄水量 | [5 empty] | （ |  |  | ）㎥
[7 empty] | 備蓄水量 |  |  | （ |  |  | ） 人× （ |  |  |  |  | ）㍑/人・日×（ | [5 empty] | ）日 ＝ （ |  |  |  |  | ）㎥
[7 empty] | 緊急時用排水槽等（ | [5 empty] | 1.無 2.有 | [12 empty] | 有りの場合の容量（ |  |  | ）㎥）
[6 empty] | 2.マンホールトイレの利用 | [8 empty] | 容量（ |  |  | ）㎥
[6 empty] | 3.その他 |  |  | （ | [19 empty] | ）
ご回答ありがとうございました。