## 記入にあたって
記入にあたって
（1）一つの施設に対して１シートにて記述下さい。複数の施設がある場合は、シートを増やしながら記述下さい。
（2）同一施設内で異なる被災が複数ある場合は、適宜行を増やしながら記述下さい。
（3）被災事例が多数の場合は主要な被災事例を選択して、ご回答をお願いします。
（4）施設所在地については、複数の回答者同一施設に対する被害状況の回答があった場合の重複を判断するため、できるだけ詳細に記入をお願いします。
なお、調査データの公表にあたっては、個別施設の匿名性に十分配慮いたします。
（5）記入行が不足する場合は行のコピー、シートのコピー等でご対応ください。

## 被害状況記入シート
2016年熊本地震 設備被害状況 調査表
[12 empty] | 回答： | （企業・団体名をご記入ください）
1)建物概要及びライフライン被災状況について
ライフライン関連被害
| 施設所在地 (番地までご記入ください) | 建物用途 | 竣工年 (西暦） | 構造種別 階数 | 電気 |  | 水道 |  | ガス |  | 写真の 提供
[5 empty] | 有無 | 復旧時間 | 有無 | 復旧時間 | 有無 | 復旧時間
記入例 | 熊本県熊本市北区龍田５丁目４番 | 業務ビル | 1990 | 鉄骨造 B1F、6F | 有 | 3日後 | 有 | 10日後 | 有 | 3日後 | 有
記入欄
2）被災設備と被災状況について
№ | 被災設備 | 被災場所 （屋上/屋内(階）/屋外） | 被害部位 |  | 被害状況 |  |  | 推測される被害原因 （推測されていれば） |  |  | 被害事象に伴う 機能障害 | 復旧日数 | 備考 (設備による二次被害等)
記入例 | 空調設備 | 屋内4階 (階等を記述） | 天井隠蔽パッケージおよび周囲配管類 |  | 天井吊支持金物の脱落ならびに支持材の破断による脱落 |  |  | 長時間の揺れによる支持金物の変形 |  |  | 空調機能の停止、 照明器具配線破損 | 14日後 | 天井吊支持金物の脱落落下により軽傷1名
1
2
3
4
5
3）その他の被災状況について
№ | ある被災状況に関する調査 |  | 有無 | 自由記述
1 | 本震後の続いた余震によって受けた被害はありますか。
2 | 建物内で漏水は発生しましたか。 漏水原因や漏水箇所についてご教示下さい。
3 | 建物内のみでの停電は発生しましたか。 （ライフラインは生きている状況下で）
4 | 機器固定部は大丈夫な状況で 機器本体の停止を生じた物はありますか。
5 | 以降その他、自由記述下さい。