## 共通
病院 竣工設備データシート
一般社団法人 建築設備技術者協会
はじめに
(1)アンケート対象施設
・建物主要用途：病院、療養所などの医療施設。
・竣工期間：2016年（平成28年）4月から2021年（令和3年）3月竣工のものとします。
・規 模：病床数 20床以上 のものとします。
・新築建物または増築建物（大規模改修も含む）
・学校、看護婦宿舎等の付属施設のデータは除いて下さい。
(2)アンケート期限
・お手数ですが 6月30日までに、ご回答下さるようお願い致します。
(3)記入要領
・必要箇所に○印または数字等をご記入ください。なお、Excel版をお使いの方は、
選択項目を ( ) や Ａ.〔 〕 内にアルファベットまたは数字でご入力ください。
・建物名称は、必ず記入して下さい。略称でもかまいません。（ただし、建物名は公表しません。）
・増築、改修の場合、既設部分の竣工年を[ ]内にご記入ください。
既設部分との区分が困難な場合は「既設を含む全体」でお答え下さい。
◎回答内容について確認させて頂く場合があります。お手数ですが、貴殿の連絡先もご記入願います。
◎下記にご記入いただいた個人情報はすべて、他の目的で使用いたしません。
回答者連絡先
ふ り が な
回 答 者 名： | [13 empty] | 社 名 ：
所 属： | [13 empty] | 連絡先電話番号：
F A X： | [13 empty] | E - m a i l ：
ふ り が な | [8 empty] | ふ り が な | [9 empty] | ふ り が な
空調回答者名： | [8 empty] | 衛生回答者名： | [9 empty] | 電気回答者名：
竣工設備データの活用についてご意見をお聞かせください。
建物概要
建物名称
建物案内 |  |  |  | 場 所： | [6 empty] | （都，道，府，県） | [6 empty] | 竣工年月：西暦 20 | [7 empty] | 年 |  |  | 月
（市，区，町，村）
|  |  |  | 工事種類： |  |  | 1.新築 2.増築 3.改修 | [17 empty] | [既設部分の竣工年：西暦 |  |  | 年]
開設者 |  |  |  | 国 | [11 empty] | 社会保険関係団体 | [7 empty] | 私的医療機関
|  |  |  | 11.厚生労働省及び関連独立行政法人 | [11 empty] | 31.全社連、共済組合 | [7 empty] | 51.公益法人
|  |  |  | 12.国立大学法人 | [11 empty] | 健保組合、厚生年金 | [7 empty] | 52.医療法人
|  |  |  | 13.上記以外 | [11 empty] | 船員保険会 | [7 empty] | 53学校法人
|  |  |  | 公的医療機関 | [11 empty] | 国保組合など | [7 empty] | 54.その他法人
|  |  |  | 21.地方公共団体及び関連独立行政法人 | [11 empty] | 会社 | [7 empty] | 55.個人
|  |  |  | 22.その他（日赤、国保連、済生会、厚生連など） | [11 empty] | 41.会社
種 別*1） |  |  |  | 1.一般病院 | [8 empty] | 2.精神科病院 | [8 empty] | 3.結核療養所（結核病院）
|  |  |  | 4.感染症病院 | [8 empty] | 5.療養型病院
|  |  |  | 6.その他特殊専門病院 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
*1）病床の種類による分類
病床の種類は医療法によって区分されており、現在は5つの病床（精神病床、一般病床、感染症病床、結核病床、療養病床）
に分けられ、それに沿って以下の病院の分類としました。
| ① | 一般病院：下記②～⑤以外の病院をいう。
| ② | 精神科病院：5つの病床のうち、精神病床が80%以上を占めるものをいう。
| ③ | 結核療養所（結核病院）：結核の患者を入院させるための結核病床が80%以上を占めるものをいう。
| ④ | 感染症病院：5つの病床のうち、感染症法に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための
感染症病床が100%であるものをいう。
| ⑤ | 療養型病院：療養病床は一般病床に分類され、要介護認定された高齢者などを対象とし、医療を完了し病状が安定した
後も退院することが難しく、継続して療養が必要な場合や、慢性期疾患で治療の継続のために長期入院が必要な患者を
を収容するための病床群が80%以上を占めるものをいう。（回復期リハビリテーション病院、老人病院など）
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既設を含む全体）のデータとする。
建物規模 |  |  |  | 主要構造： |  |  | 1.ＳＲＣ 2.Ｓ 3.ＲＣ | [13 empty] | 階数：地上 |  |  | 階、地下 |  |  |  |  | 階
|  |  |  | 特別な地震対策： |  |  |  |  | 1.免震 （a.全体 b.部分（ | [11 empty] | )）
[9 empty] | 2.制震 （a.全体 b.部分（ | [11 empty] | )）
[9 empty] | 3.特になし | [15 empty] | /
|  |  |  | 延床面積（屋内駐車場を含む）： | [11 empty] | ㎡ | 空調 床面積 ： | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 病棟 階 高 | [6 empty] | ： |  |  |  |  | m | 手術ゾーン 階 高 ： | [11 empty] | m
|  |  |  | 天井高 | [6 empty] | ： |  |  |  |  | m | 天井高 ： | [11 empty] | m
|  |  |  | ベッド総数： | [6 empty] | 床 | 内訳1 |  |  |  | 個室 |  |  |  |  | 床 |  |  | 6床室 |  |  |  |  | 床
|  |  |  | そのうち | [11 empty] | 2床室 |  |  |  |  | 床 |  |  | 8床室 |  |  |  |  | 床
|  |  |  | 感染症病床数： | [6 empty] | 床 |  |  |  |  | 4床室 |  |  |  |  | 床 |  |  | その他 |  |  |  |  | 床
[12 empty] | 内訳2 |  |  |  | ICU |  |  |  |  | 床 |  |  | CCU |  |  |  |  | 床
|  |  |  | 平均ベッド使用率： | [11 empty] | ％ | 手術室数： | [10 empty] | 室
|  |  |  | 職員数： | [11 empty] | 人 | 外来患者数： | [10 empty] | 人/日
部門別床面積（区分の困難場合はくくって下さい）
|  |  |  | 1. 一 般 病 棟 ： | [5 empty] | 床面積 |  |  |  |  | ㎡ |  | 2. 感 染 病 棟 ： | [6 empty] | 床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 3.外来部： | [5 empty] | 床面積 |  |  |  |  | ㎡ |  | 4.診療部門： | [6 empty] | 床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 5.供給部： | [5 empty] | 床面積 |  |  |  |  | ㎡ |  | 6.管 理 部： | [6 empty] | 床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 7.その他： | [5 empty] | 床面積 |  |  |  |  | ㎡ |  | 8.屋内駐車場： | [6 empty] | 床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 9.駐車台数： | [5 empty] | 屋内 |  |  |  | 台、屋外 | [5 empty] | 台、合計 | [5 empty] | 台
[9 empty] | これらの内機械式駐車場 | [10 empty] | 台
屋内駐車場とは地下駐車場、駐車場ビル、立体駐車場をいい、 機械式駐車とは立体駐車、複数段機械駐車をいう。
設 備 |  |  |  | 主機械室面積*1） ： | [5 empty] | 合計 |  |  |  |  | ㎡ | （電気*2） |  |  |  |  | ㎡、発電機室 | [5 empty] | ㎡、
スペース | [12 empty] | 衛生・消火*3） |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡、 |  |  | 昇降機 |  |  | ㎡）
|  |  |  | 中央監視室（防災ｾﾝﾀｰを含む） 面積： | [14 empty] | ㎡
|  |  |  | 主機械室を除く機械室延面積：合計 | [14 empty] | ㎡
[6 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | 屋上機器設置スペース：合計 | [14 empty] | ㎡
[6 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | 屋外機器設置スペース：合計 | [14 empty] | ㎡
[6 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | シャフトスペース：合計 | [14 empty] | ㎡（ＥＳ，ＰＳ，ＤＳの概算合計値）
シールド |  |  |  | 電磁シールドルーム： | [9 empty] | 合計面積 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 室数 |  |  | 室
ルーム | [13 empty] | 主な室名（ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 磁気シールドルーム： | [9 empty] | 合計面積 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 室数 |  |  | 室
[14 empty] | 主な室名（ | [10 empty] | ）
|  |  | 注 | *1)主機械室は、熱源機械室、水槽室、電気室、発電機室、変電室、等とする。
*2)主電気室には、副電気室・蓄電池室等を含む。
*3)衛生・消火には厨房除害設備、中水道設備等を含む。
改修概要
改修概要 |  |  |  | 建築改修 の 動 機 |  |  | 1.用途変更 | [6 empty] | 2.内装・間仕切変更 | [8 empty] | 3.物理的劣化
[7 empty] | 4.法規制変更対応 | [6 empty] | 5.その他 （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 改修工事 項 目 |  |  | 1.外装改修 | [5 empty] | 2.内装・間仕切変更 | [6 empty] | 3.電気設備改修
[7 empty] | 4.空調設備改修 | [5 empty] | 5.衛生設備改修 | [6 empty] | 6.その他 （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | 対象範囲 |  |  | 1.全体 |  |  | 2.病棟のみ | [7 empty] | 3.病棟以外（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 工事方法 |  |  | 1.全館休止 |  |  |  |  | 2.一部休止 | [5 empty] | 3.休止ナシ
|  |  |  | 工 期 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  |  | 年 |  |  | 月
省エネルギー計画
計画値を下の欄に記入してください。
平成25年基準
|  |  |  | ＰＡＬ* | [5 empty] | BPI |  |  | 設計一次 | [6 empty] | 基準一次 | [6 empty] | BEI
|  |  |  | 外壁性能 | [8 empty] | エネルギー消費量 | [6 empty] | エネルギー消費量
病院 | [6 empty] | (MJ/年・㎡) | [10 empty] | (GJ/年) | [6 empty] | (GJ/年)
※ BEI ： 設計一次エネルギー消費量 / 基準一次エネルギー消費量
環境・省エネルギー評価システム | [9 empty] | 評価結果の数値を下の欄に記入してください。
1) ＣＡＳＢＥＥ（ｷｬｽﾋﾞｰ建築環境総合性能評価システム）
評価結果の数値を下の欄に記入してください。
ランク |  |  | BEE |  | Q1 室内環境 |  |  |  |  | Q2 ｻｰﾋﾞｽ性能 | [6 empty] | Q3 室外環境 | [6 empty] | 第三者機関による
認証の有無
[5 empty] | LR1 ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  |  |  | LR2 資源・ﾏﾃﾘｱﾙ | [6 empty] | LR3 敷地外環境 | [6 empty] | 1．有 |  |  | 2．無
2) BELS (建築物省エネルギー性能表示制度)
評価結果を下記に記載下さい。
表示方法 |  |  |  |  | 評 価 結 果 | [18 empty] | 第三者機関による
☆による | [5 empty] | 1.☆☆☆☆☆ | [5 empty] | 2.☆☆☆☆ | [6 empty] | 3.☆☆☆ |  |  |  |  | 認証の有無
5段階のマーク | [5 empty] | 4.☆☆ | [5 empty] | 5.☆ | [11 empty] | 1．有 |  |  | 2．無
ZEBマークに | [5 empty] | 1. ZEB | [5 empty] | 2. Nearly ZEB | [6 empty] | 3. ZEB Ready
関する表示
3) LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)
認証システム |  |  |  | 1.BD+C ─ Building Design and Construction / 建築設計および建設
2.ID+C ─ Interior Design and Construction / インテリア設計および建設
3.O+M ─ Building Operations and Maintenance / 既存ビルの運用とメンテナンス
4.ND ─ Neighborhood Development / 近隣開発
認証レベル |  |  |  | 1.PLATINUM |  |  |  |  | 2.GOLD |  |  |  |  | 3.SILVER | [5 empty] | 4.CERTIFIED
4) WELL ( WELL Building Standard )
認証システム |  |  |  | 1.New and Existing Buildings 「新築/既存建物版」
2.New and Existing Interiors 「新築/既存インテリア版」
3.Core & Shell 「コア＆シェル版」
評価 |  |  |  | 1.PLATINUM |  |  |  |  | 2.GOLD |  |  |  |  | 3.SILVER
特殊機能
1）病院サービスシステム：採用されている機能を選んで下さい（複数回答）
1. | 患者登録・病歴・入退院管理ｼｽﾃﾑ | [8 empty] | 7. | 診察券発行ｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 15. | 物流搬送管理ｼｽﾃﾑ
2. | 医事・会計管理ｼｽﾃﾑ | [8 empty] | 8. | 画像情報ｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 16. | 院内ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ･ﾄﾞｸﾀｰｺｰﾙ
3. | 診療予約ｼｽﾃﾑ | [8 empty] | 9. | ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞ端末 | [7 empty] | 17. | ﾅｰｽｺｰﾙｼｽﾃﾑ
4. | 再診受付ｼｽﾃﾑ | [8 empty] | 10. | 健診ｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 18. | 遠隔診断ｼｽﾃﾑ
5. | 外来診療表示ｼｽﾃﾑ | [8 empty] | 11. | 看護支援ｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 19. | 投薬表示ｼｽﾃﾑ
6. | 薬剤ｼｽﾃﾑ（自動化調剤ﾗｲﾝ、 | [8 empty] | 12. | 訪問看護ｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 20. | 院内ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
| 自動分包機、薬袋印字機、 | [8 empty] | 13. | 電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 21. | 地域医療情報ﾈｯﾄﾜｰｸ
| 自動注射払出機） | [8 empty] | 14. | 医療品・物品管理ｼｽﾃﾑ | [7 empty] | 22. | その他
[21 empty] | （ | [7 empty] | ）
2）省エネルギーシステム ：採用されている機能を選んで下さい（複数回答）。
（電気設備） | [8 empty] | （空調設備）
1. | 照明の自動点滅 | [7 empty] | 14. | 外気冷房 | [8 empty] | 28. | BEMS・ビル管理システム
2. | 初期照度補正 | [7 empty] | 15. | 自然通風 | [8 empty] | 29. | ペリメータレスシステム(ｴｱﾌﾛｰ等)
3. | デマンド制御 | [7 empty] | 16. | CO2コントロール | [8 empty] | 30. | 地中熱の利用
4. | 昼光利用 | [7 empty] | 17. | 全熱交換器 | [8 empty] | 31. | その他
5. | ブラインドコントロール | [7 empty] | 18. | 高効率機器（熱源） | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
6. | 深夜電力利用と蓄熱槽 | [7 empty] | 19. | 都市廃熱の有効利用
7. | コージェネレーション | [7 empty] | 20. | 廃熱ボイラ | [8 empty] | （衛生設備）
8. | 太陽光発電 | [7 empty] | 21. | 排水熱回収 | [8 empty] | 32. | 排水再利用
9. | 高効率照明（LED等） | [7 empty] | 22. | 排熱回収ヒートポンプ | [8 empty] | 33. | 節水器具の採用
10. | 自動力率制御 | [7 empty] | 23. | 搬送でのVWV方式 | [8 empty] | 34. | 雨水利用
11. | 人感センサー | [7 empty] | 24. | 搬送でのVAV方式 | [8 empty] | 35. | 井水利用
12. | 超高効率トランス | [7 empty] | 25. | 水搬送での大温度差方式 | [8 empty] | 36. | 太陽熱の利用
13. | その他 | [7 empty] | 26. | 空気搬送での大温度差方式 | [8 empty] | 37. | その他
| （ | [6 empty] | ） | 27. | 太陽熱の利用 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
3）搬送設備 ：採用した対策を選んでください（複数回答）。
1. | 気送管 | [7 empty] | 6. | 中型搬送設備
2. | ベルトコンベア | [7 empty] | 7. | 大型搬送設備
3. | ケースコンベア | [7 empty] | 8. | 小荷物専用昇降機
4. | 垂直コンベア | [7 empty] | 9. | 各種シュートエレベータ
5. | 自走台車搬送設備 | [7 empty] | 10. | その他
[10 empty] | （ | [7 empty] | ）
4）地球環境対応策 ：採用した対策を選んでください（複数回答）。
（設計時） | [18 empty] | （建設時）
1. | 代替フロンの使用 | [6 empty] | 6. | エコケーブルの採用 | [9 empty] | 10. | 建設時のゴミ発生量削減
2. | 脱ハロン消火 | [6 empty] | 7. | ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの採用 | [9 empty] | 11. | 型枠材料の合理的使用
3. | 設備の長寿命化 | [6 empty] | 8. | 未利用エネルギーの活用 | [9 empty] | 12. | 材料のリサイクル
4. | 建物の長寿命化 | [6 empty] | 9. | 建物使用時のｺﾞﾐ発生量の削減策 | [9 empty] | 13. | ｸﾞﾘｰﾝ購入法の特定調達品の採用
5. | 再生エネルギーの活用 | [17 empty] | 14. | その他
[20 empty] | （ | [7 empty] | ）
設備の信頼性・安全性向上策
設備の信頼性・安全性向上のために採用されている対策を選んでください（複数回答）。
（電気設備） | [8 empty] | （空調設備） | [9 empty] | （衛生設備）
1. | 引込の二重化 | [7 empty] | 11. | 配管の二重化・ループ化 | [8 empty] | 21. | 受水槽・高置水槽の二重化
2. | 配電系統の二重化ループ化 | [7 empty] | 12. | 熱源等バックアップ | [8 empty] | 22. | 受水槽・高置水槽の中仕切を設置
3. | 機器の複数分割設置 | [7 empty] | 13. | 空調機器の小型分散化 | [8 empty] | 23. | 給湯・厨房熱源分散／二重化
4. | 停電時のバックアップ | [7 empty] | 14. | エネルギー源の二重化 | [8 empty] | 24. | 貯水槽容量割り増し
| （自家発・蓄電池・CVCF等） | [7 empty] | 15. | エネルギーの備蓄（蓄熱槽） | [8 empty] | 25. | 排水の仮貯留槽の設置
5. | 機器の不燃化（オイルレス） | [7 empty] | 16. | エネルギー源（油）の備蓄 | [8 empty] | 26. | 雨水貯留槽の設置
6. | 機器の密閉化 | [7 empty] | 17. | 機器への自家発電源供給 | [8 empty] | 27. | 井水の利用
| （ﾓｰﾙﾄﾞ化、GIS化） | [7 empty] | 18. | 断水対策（空冷機器の採用） | [8 empty] | 28. | 蓄熱槽の転用（消火雑用水）
7. | 機器のメンテナンスフリー化 | [7 empty] | 19. | 空調機器の耐震グレード強化 | [8 empty] | 29. | 水槽の耐震グレード強化
8. | 機器の耐震グレード強化 | [8 empty] | （停電時のｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ防止） | [8 empty] | 30. | 水槽の緊急遮断弁取付
9. | 緊急速報(地震、台風、雷等) | [7 empty] | 20. | その他 | [8 empty] | 31. | 埋設配管沈下対策
10. | その他 | [8 empty] | （ | [7 empty] | ） | 32. | その他
| （ | [6 empty] | ） | [11 empty] | （ | [7 empty] | ）
設備機器耐震計画 |  |  |  |  | 設備機器の耐震クラスを選んでください。
「建築設備耐震設計・施工指針 2014年改訂版」による。
| 1. | 耐震クラス S |  |  |  | 2. | 耐震クラス A |  |  |  |  | 3. | 耐震クラス B
本病院は「災害拠点病院」ですか。
| 1. | はい |  |  |  | 2. | いいえ

## ｴﾈﾙｷﾞｰ1
エネルギー・水 使用量（1） |  |  |  |  | （油、電力、地域供給熱）
種 別 |  | 油 |  | 電力 |  |  | 地域供給熱
|  |  |  | 一般電力 |  | 深夜電力
|  | 種類 *1 |  |  |  |  | 冷水 |  | 温水 |  | 蒸気
|  | （ | ） |  |  |  | （ | ℃） | （ | ℃） | （ | kPa）
単 位 |  | （㍑） |  | ｋＷｈ |  | ｋＷｈ | ×ＭＪ |  | ×ＭＪ |  | ×ＭＪ
月別使用量（ | 年
月
年
月
年
月
年
月
年
月
年 | 年
月
年
月
月～ | 年
月
年
月
年 | 年
月
年
月
月） | 年
月
合 計
対象建物の 合計延床面積
|  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡
・エネルギー使用量は、できるだけ最近のデータでお願いします。また単位に注意してください。
*1 油の種類：① 特Ａ重油 ② Ａ重油 ③ Ｂ重油 ④ Ｃ重油 ⑤ 灯油 ⑥ その他（ | [10 empty] | ）
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

## ｴﾈﾙｷﾞｰ2
エネルギー・水 使用量（2） |  |  |  | （水道水、井水、再利用水、給湯水、燃料ガス）
種 別 |  | 水 ・ 給湯 | [6 empty] | 燃料ガス
|  | 水道水 | 井水 |  | 再利用水 | 給湯水 |  |  | 会社名 | （ |  | ガス）
[9 empty] | ガスの種類 | 1.都市ガス（ |  |  |  | ）*1
[5 empty] | (雨水含む) | （ | ℃） |  |  | 2.LPガス（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ）
[9 empty] | 高位発熱量 | （ |  |  | ｋJ/Nm3）
[9 empty] | 冷温熱源 |  | 給 湯 | 厨房、他
単 位 |  | ｍ3 | ｍ3 |  | ｍ3 | ｍ3 |  |  | Nｍ3 |  | Nｍ3 | Nｍ3
月別使用量（ | 年
月
年
月
年
月
年
月
年
月
年 | 年
月
年
月
月～ | 年
月
年
月
年 | 年
月
年
月
月） | 年
月
合 計
対象建物の 合計延床面積
|  | ㎡ | ㎡ |  | ㎡ | ㎡ |  | ㎡ | ㎡ |  | ㎡ | ㎡
・エネルギー使用量は、できるだけ最近のデータでお願いします。また単位に注意してください。
*１ 都市ガスの場合はガス会社名、ガスの種類（5A・5B・6A・6B・12A・13A等）または高位発熱量を記入して下さい。
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

## ｴﾈﾙｷﾞｰ3
配 管 材 料
|  |  | 空調 | [11 empty] | 衛生
[14 empty] | その他 | 供給系 |  |  |  | 排水系 |  |  |  |  | 特殊排水系 |  |  |  |  | 特殊系 |  | 消火・ガス |  |  | 医療ガス |  |  |  |  | その他
|  |  | 冷 水 | 冷温水 | 温 水 | 冷却水 | 熱源水 | 蒸 気 | 凝縮水 | 冷房ドレン | 油 | 冷媒 | ブライン |  | 上 水 | 雑用水 | 給湯水 | 温泉水 | 汚 水 | 雑排水 | 通気 | 雨水 | 厨房排水 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 純水 | 滅菌水 | 水消火 | ガス消火 | 燃料ガス | 酸素 | 笑気 | 窒素 | 圧縮空気 | 吸引
配管方法 密閉(○) 開放(×) （１次側開放で2次側密閉の場合(△))
水処理の有(○) 無(×)
鋼管類 |  | 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）
配管用炭素鋼鋼管（SGP黒）
水配管用亜鉛めっき鋼管（SGPW）
圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG）
ライニング・ | コーティング | 塩ビライニング鋼管（SGP-VA）
塩ビライニング鋼管（SGP-VB）
塩ビライニング鋼管（SGP-VD）
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 （PA・PB・PD)
ナイロンコーティング鋼管
耐熱塩ビライニング鋼管（HVA）
外面塩ビ（ポリ）ライニング鋼管
SUS |  | 一般配管用ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管(10S)*2
配管用ステンレス鋼管(40)*3
Ｃｕ/ Al |  | 銅管(Cu)アルミ管(Al)*4
冷媒用被覆管*4
高分子系 |  | 塩ビ管（VP）
耐衝撃性塩ビ管（HIVP）
耐熱塩ビ管（HTVP）
ポリエチレン管
ポリブテン管
排水用 |  | 排水用鋳鉄管（メカニカル）
耐火二層管（FDP）
排水用塩ビライニング鋼管（D-VA）
排水用タールエポキシ塗装鋼管
ドレン配管用結露防止層付塩ビ管 （ACドレン）
そ の 他
| 2） 上記以外を使用のときは追加してください。 | 1） 使用配管材料を○印で記入してください。（用途各列配管材料については主として使用した材料をひとつあげてください）
2） 上記以外を使用のときは追加してください。
*１ 採用配管材料の欄に、○では無く、「高圧」「中圧」「低圧」と記入してください。
*2 配管用ステンレス鋼管(10S)：スケジュール10S
*3 配管用ステンレス鋼管(40)：スケジュール40
*4 銅管を使用の場合はCu、アルミ管を使用の場合はAlを表に記載してください。
設 備
用 途
*1
管 材 料
*1

## 電気
以下の内容はすべて（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既設を含む全体）のデータとする。
受変電設備 | 受電方式： 1．１回線 2．本線予備線 3．スポットネットワーク 4．ループ
受電電圧： 1．70kV 2．60kV 3．30kV 4．20kV 5. 6kV
| 契約電力： | [6 empty] | kW |  |  | 自家発補給電力： | [9 empty] | kW
| 契約種別： |  |  | 1.業務用電力 | [6 empty] | 2.その他（ | [7 empty] | ）
| 特別高圧変圧器容量 ： | [10 empty] | kVA × | [6 empty] | 台
高圧変圧器合計容量：
|  | 1． | 一般電灯コンセント用変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 2． | 一般動力用変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 3． | 非常用電灯変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 4． | 非常用動力変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 5． | 医療機器用変圧器（単相）合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 6． | 医療機器用変圧器（三相）合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
| デマンド制御: | [5 empty] | 1．有（方式： | [10 empty] | ） | 2．無
| コンデンサーの自動力率調整: | [7 empty] | 1．有 | [9 empty] | 2．無
| コンデンサ容量合計： | [11 empty] | kvar
| 高調波対策設備： | [8 empty] | 1．有（方式： | [7 empty] | ） | 2．無
| 電源車対応： | [8 empty] | 1．有（容量： | [5 empty] | ）kVA |  |  | 2．無
自家発電 | 原動機種別： |  |  |  | 1．ディーゼル 2．ガスタービン 3．ガスエンジン
設備 | 冷 却 方 式 ： |  |  |  | 1．水冷 2．空冷
| 発 電 電 圧 ： |  |  |  | 1．低圧 2．高圧
| 発電機容量： | [7 empty] | kVA× |  |  |  |  | 台、 |  |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
| 運 転 時 間 ： | [8 empty] | 時間
コージェネ | 非常用兼用： |  |  |  |  | 1．有 2．無
設備 | 商用連系： |  |  |  |  | 1．有 2．無
| 原動機種別： |  |  |  |  | 1．ディーゼル 2．ガスタービン 3．ガスエンジン 4．燃料電池
| 発電電圧： |  |  |  |  | 1．低圧 2．高圧
| 発電機容量： | [7 empty] | kVA× |  |  |  |  | 台、 |  |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
| 運転時間： | [8 empty] | 時間/日
| 廃熱利用： |  |  |  |  | 1．給湯 2．暖房 3．冷暖房 4．その他（ | [16 empty] | ）
自然エネル | 発電装置設備： |  |  |  |  | 1．太陽電池 2．風力 3．その他 （ | [16 empty] | ）
ギー利用 | 発電機電圧： |  |  |  |  | 1．低圧 2．高圧
| 発電機容量： | [8 empty] | kVA × | [6 empty] | 台
| 商用系統連携： |  |  |  |  | 1．有 2．無
蓄電池 | 対象負荷： |  |  |  |  | 1．非常照明用 2．操作制御用 3．兼用
設備 | [5 empty] | 4．その他 （ | [11 empty] | ）
| 容 量： | [8 empty] | Ah × | [6 empty] | 台
| 形 式： |  |  |  |  | 1．開放 2．キュービクル
| 蓄電池種別： |  |  |  |  | 1．アルカリ 2．鉛
ＵＰＳ設備 | 用途分類： |  |  |  |  | 1．ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用 2．ｾｷｭﾘﾃｨ用 3．医療機器用
[6 empty] | 4．その他（ | [8 empty] | ）
| 容 量： |  |  |  | 1. |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台 | 2. |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
[5 empty] | 3. |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台 | 4. |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
(注)自動充電装置と蓄電池がある据置型設備をいい可搬型のものは含みません。
動力 | 1． | 空調動力負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | kW
設備 | 2． | 衛生動力負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 3． | 厨房動力負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 4． | 医療用動力負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 5． | 非常用負荷容量合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 6． | 保安用負荷容量合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 7． | 昇降設備・運搬設備用負荷容量合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | kW
| 8． | その他負荷容量合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | kW
電灯 | 1． | 一般電灯コンセント負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | ｋVA
コンセント | 2． | 医療用電灯コンセント負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | ｋVA
負荷容量 | 3． | 厨房用電灯コンセント負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | ｋVA
| 4． | 非常用電灯コンセント負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | ｋVA
| 5． | 保安用電灯コンセント負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | ｋVA
| 6． | その他用電灯コンセント負荷合計 | [15 empty] | ： | [5 empty] | ｋVA
電話設備 | 交換方式： |  |  |  | 1．中継台 2．分散中継台 3．ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
4．ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾀﾞｲﾔﾙ 5．ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾗｲﾝ
| 無線式子機： |  |  |  |  | PHS |  |  |  |  | 1．有 2．無
[6 empty] | スマートフォン |  |  |  |  | 1．有 2．無
監視設備 | 監視制御点数（電力・空調・衛生含む）： | [13 empty] | 点
（注）制御点数のカウント方法はON・OFF・表示・故障で4点とします。
自動火災 | 受信機方式： |  |  |  | 1．Ｐ型 回線数（防排煙含む） | [16 empty] | 回線
報知設備 |  |  |  |  | 2．Ｒ型 アドレス点数（防排煙含む） | [16 empty] | 点
| 感知器方式： |  |  |  | 1．一般（デジタル）方式 2．アナログ方式
3.一般（デジタル）・アナログ方式併用
放送設備 | 出 力 容 量 ： | [7 empty] | W |  |  | 系 統 数 ： | [7 empty] | 系統
ナースコール | 方式： |  |  | 1．PC（デスクトップ形） | [5 empty] | 2.PC（ボード形）
設備 |  |  |  | 3．非PC（ボード形） | [5 empty] | 4.その他（ | [9 empty] | ）
外来診療 | 1．有 2．無
表示ｼｽﾃﾑ | （注）外来患者の受付番号等でスムーズに該当待合室に案内するシステム
セキュリティ | 1．ITV設備 2．カードリーダー 3．生体認証
| 4.その他（ | [18 empty] | ）
接地方式 | 医療用接地： |  |  |  | 1．単独接地 2.共用接地 3.単独・共用併用接地 4.その他
| 保安用接地： |  |  |  | 1．単独接地 2.共用接地 3.単独・共用併用接地 4.その他
| ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用接地： |  |  |  | 1．単独接地 2.共用接地 3.単独・共用併用接地 4.その他
避雷設備 | 建物等の雷保護： | [6 empty] | 1．JIS A4201-1992 2．JIS A4201-2003
| 電磁パルスに対する保護： | [6 empty] | 1．SPD | [5 empty] | 2.その他（ | [8 empty] | ）
昇降機設備 | エレベータ台数： |  |  |  | 1．乗用 |  |  |  |  | 台 |  | 2．乗用・荷物用 | [6 empty] | 台 | 3．荷物用 |  |  |  |  | 台
| エレベータ種類： |  |  |  | 1．ﾛｰﾌﾟ式 | [9 empty] | 台 |  | 2．油圧式 | [5 empty] | 台
[5 empty] | 3．機械室ﾚｽ式（ﾛｰﾌﾟ式） | [9 empty] | 台
| エスカレータ台数： | [6 empty] | 台
■改修項目は増設工事に於いて既設部分を改修した場合及び大規模改修においてお答えください。
改修の主目的 |  | 1．設備の劣化 | [7 empty] | 2．設備の能力不足
|  | 3．機能追加・向上 | [7 empty] | 4．省力化
|  | 5．省エネルギー化 | [7 empty] | 6．法の遡及
|  | 7．用途変更 | [7 empty] | 8．他の改修（内装・間仕切変更）に伴って
|  | 9．その他 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
改修の具体的 |  | 1．機器類の効率化 | [10 empty] | 2．バックアップ機能（二重化・電源対応）
内容 |  | 3．容量増に伴う・受変電・幹線対応 | [10 empty] | 4．照度のアップ
|  | 5．病院機器類の機能アップ | [10 empty] | 6．LAN対応
|  | 7．監視機能のアップ | [10 empty] | 8．耐震性能向上
|  | 9．その他 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
改修の主要 |  | 1. | 受変電設備 | [6 empty] | 2. | 自家発電設備 | [7 empty] | 3. | コージェネ設備
工事 |  | 4. | 蓄電池設備 | [6 empty] | 5. | UPS設備 | [7 empty] | 6. | 幹線設備
|  | 7. | 動力設備 | [6 empty] | 8. | 照明設備 | [7 empty] | 9. | 電話設備
|  | 10. | LAN設備 | [6 empty] | 11. | 監視設備 | [7 empty] | 12. | 自動火災報知設備
|  | 13. | 放送設備 | [6 empty] | 14. | TV設備 | [7 empty] | 15. | 表示設備
|  | 16. | その他 （ | [6 empty] | 設備）

## 空調
以下の内容はすべて（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
※複合建築の場合、病院用途に相当する部分について記載し、容量等などは適宜全体共用からの按分としてください。
熱源システム
1)主熱源方式が冷温熱源兼用の場合は、冷房能力の合計を冷熱源として、暖房能力の合計を温熱源として計上してください。
2)主熱源が２方式以上あると判断される場合は該当する全ての熱源について記入してください。
（同容量程度で中央熱源と個別熱源を併用する場合、異なる個別熱源方式を併用する場合など）
3)搬送については、該当する方式を○で囲んでください。Excel版の方はA.〔 〕内に入力してください。（複数選択可）
|  | 冷 熱 源 |  | 装置容量 |  |  | 1.電気 | [8 empty] | kW |  | 2.ガス | [12 empty] | kW
|  |  |  | （冷房能力） |  |  | 3．油 | [8 empty] | kW |  | 4．地域熱供給 | [12 empty] | kW
[7 empty] | 5．ｺｰｼﾞｪﾈ排熱 | [8 empty] | kW |  | 6．その他 （ | [7 empty] | ） |  |  |  |  | kW
[21 empty] | 蓄熱槽方式 |  |  |  | 1．有り*3） |  |  |  | （方式 |  |  | ）
|  |  |  | 合計装置容量（冷房能力） | [11 empty] | kW | [8 empty] | 2．無し
|  |  |  | 主熱源方式 *1） | [11 empty] | 冷水 |  |  |  |  | 蓄熱槽材質*4）
|  |  |  | ・その他特記すべき熱源機器の仕様*2） | [12 empty] | 往 |  |  | ℃ | 蓄熱槽容量 | [9 empty] | ㎥
[17 empty] | 還 |  |  | ℃ | （ |  |  |  | MJまたは | [5 empty] | RT・H）
|  | 温 熱 源 |  | 装置容量 |  |  | 1.電気 | [8 empty] | kW |  | 2.ガス | [12 empty] | kW
|  |  |  | （暖房能力） |  |  | 3．油 | [8 empty] | kW |  | 4．地域熱供給 | [12 empty] | kW
[7 empty] | 5．ｺｰｼﾞｪﾈ排熱 | [8 empty] | kW |  | 6．その他 （ | [7 empty] | ） |  |  |  |  | kW
[21 empty] | 蓄熱槽方式 |  |  |  | 1．有り*3） |  |  |  | （方式 |  |  | ）
|  |  |  | 合計装置容量（暖房能力） | [11 empty] | kW | [8 empty] | 2．無し
|  |  |  | 主熱源方式 *1） | [11 empty] | 温水 |  |  |  |  | 蓄熱槽材質*4）
|  |  |  | ・その他特記すべき熱源機器の仕様*2） | [12 empty] | 往 |  |  | ℃ | 蓄熱槽容量 | [9 empty] | ㎥
[17 empty] | 還 |  |  | ℃ | [5 empty] | （ |  |  |  |  | MJ）
|  | 搬 送 |  | 配管方式： | [5 empty] | 一次側（熱源）変流量制御： | [10 empty] | 二次側変流量制御：
|  |  |  | 1．2管式 | [5 empty] | 1．冷温水一次側ポンプ変流量制御 | [10 empty] | 1．冷温水二次側ポンプ台数制御
|  |  |  | 2．4管式 | [5 empty] | 2．冷却水ポンプ変流量制御 | [10 empty] | 2．冷温水二次側ポンプ回転数制御
|  | *1） | 主熱源方式（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
|  | 冷熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
|  | 中央式 |  |  | Ａ． | 地域供給熱源（冷水） | [5 empty] | Ｄ． | 水冷冷専チラー |  |  |  | （ターボ含む） |  |  |  |  | Ｎ． | 吸収式冷凍機（蒸気）
[12 empty] | Ｅ． | 空冷冷専チラー | [8 empty] | Ｏ． | 吸収式冷凍機（温水）
|  | 個別式 | [9 empty] | Ｆ． | 水冷パッケージエアコン
|  | 温熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
|  | 中央式 |  |  | Ｂ． | 地域供給熱源（温水） | [5 empty] | Ｇ． | 電気ボイラ | [8 empty] | Ｐ． | ボイラ（温水）
[5 empty] | Ｃ． | 地域供給熱源（蒸気） | [15 empty] | Ｑ． | ボイラ（蒸気）
|  | 個別式 | [9 empty] | Ｈ． | 電気ヒーター | [8 empty] | Ｒ． | ファンヒーター
|  | 冷温熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
|  | 中央式 | [9 empty] | Ｉ． | 空冷ヒートポンプチラー | [8 empty] | Ｓ． | 直焚吸収式冷温水発生機
[12 empty] | Ｊ． | 水冷ヒートポンプチラー | [8 empty] | Ｔ． | 排熱投入型冷温水発生機
|  | 個別式 | [9 empty] | Ｋ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｕ． | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[13 empty] | （冷暖切替） | [9 empty] | （冷暖切替）
[12 empty] | Ｌ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｖ． | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[13 empty] | （冷暖同時） | [9 empty] | （冷暖同時）
[12 empty] | Ｍ． | 小型水冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｗ． | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
|  | *2) | その他特記すべき熱源機器の仕様（熱回収ターボ、インバーターターボ、モジュールチラー、熱回収ヒートポンプ、3重効用
吸収式冷温水発生機など、採用した熱源機器の特徴があれば記入してください。）
|  | *3) | 蓄熱方式（アルファベットを上の表に記入してください。）
|  |  | Ａ．水蓄熱（連結混合槽型） | [7 empty] | Ｂ．水蓄熱（温度成層型） | [8 empty] | Ｃ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ内融式）
|  |  | Ｄ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ外融式） | [7 empty] | Ｅ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ内外融式） | [8 empty] | Ｆ．氷蓄熱（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ式）
|  |  | Ｇ．潜熱蓄熱 | [7 empty] | Ｈ．その他（ | [13 empty] | ）
|  | *4) | 蓄熱槽材質方式（アルファベットを上の表に記入してください。）
|  |  | Ａ．躯体 |  |  |  | Ｂ．パネル組立 | [5 empty] | Ｃ．タンク一体成形 | [5 empty] | Ｄ．その他（ | [9 empty] | ）
空調システム
１） | それぞれの部門で、その代表的な方式についてお答えください。
２） | 同一部門で、２通り以上の方式がある場合は、縦に線を入れて区分してください。
３） | 給気量は各部門に記入している単位でご記入ください。
部門 項目 | [7 empty] | 病室 | [8 empty] | 集中治療室 | [8 empty] | 人工透析 |  |  |  | 外来部 （一般）
[8 empty] | 一般 |  |  | 特殊*5) |  |  | 特殊*5) |  |  | ICU |  |  | 特殊*6) |  |  | 特殊*6)
主な空調方式*9）
主な外気供給方式*10）
空調機給気量（㎥/ｈ･㎡）*11）
外気量割合（％）
換気回数（回/h）*12)
空調機フィルターの種類*13）
排気方式*14）
排気主フィルターの種類*13）
加湿方式*15）
脱臭方式*16）
除菌方式*17）
室内許容騒音目標値（NC）
クリーン ルーム |  |  |  | 室数 |  |  |  | ―
|  |  |  | クラス*18) |  |  |  | ―
|  |  |  | 方式*19) |  |  |  | ―
部門 項目 | [7 empty] | 検査治療部 | [8 empty] | 検査部 | [8 empty] | 手術室
[8 empty] | 放射線 検査室 |  |  | 特殊*7) |  |  | 特殊*7) |  |  | 生理検査 |  |  | 病理検査 |  |  | 特殊*8) |  |  | 一般 |  |  | 特殊 |  |  | その他
主な空調方式*9）
主な外気供給方式*10）
空調機給気量（㎥/ｈ･㎡）*11）
外気量割合（％）
換気回数（回/h）*12)
空調機フィルターの種類*13）
排気方式*14）
排気主フィルターの種類*13）
加湿方式*15）
脱臭方式*16）
除菌方式*17）
室内許容騒音目標値（NC）
クリーン ルーム |  |  |  | 室数
クラス*18)
方式*19)
|  | *5) | 特殊病室の種別（アルファベットを上の表に記入してください。）
|  |  | Ａ．無菌病室 |  |  |  | Ｂ．感染症室（1種） | [5 empty] | Ｃ．感染症室（2種） | [5 empty] | Ｄ．その他（ | [9 empty] | ）
|  | *6) | 集中治療室の種別（アルファベットを上の表に記入してください。）
|  |  | Ａ．HCU |  |  |  | Ｂ．CCU | [5 empty] | Ｃ．NICU | [5 empty] | Ｄ．その他（ | [9 empty] | ）
|  | *7) | 検査治療部の種別（アルファベットを上の表に記入してください。）
|  |  | Ａ．核医学検査室（PET-CT） | [7 empty] | Ｂ．核医学検査室（SPECT） | [7 empty] | Ｃ．アンギオ室 |  |  |  |  | Ｄ．その他（ | [8 empty] | ）
|  | *8) | 特殊検査室の種別（アルファベットを上の表に記入してください。）
|  |  | Ａ．無菌検査 |  |  |  | Ｂ．細菌検査 | [5 empty] | Ｃ．解剖室 | [5 empty] | Ｄ．その他（ | [9 empty] | ）
|  | *9） | 主な空調方式 （アルファベットを上の表に記入してください。また、冷媒方式の場合は採用冷媒を記入ください。）
[6 empty] | ゾーン式 | [8 empty] | 局所式 | [11 empty] | その他
|  | 冷温水方式 |  |  |  | Ａ．定風量単一ダクト | [8 empty] | Ｅ．ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（2管式） | [11 empty] | ※空調方式は、
[6 empty] | Ｂ．変風量単一ダクト（VAV） | [8 empty] | Ｆ．ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（4管式） | [11 empty] | Ａ＋Ｆ、Ｂ＋Ｇなど
[6 empty] | Ｃ．ディスプレスメント（置換） | [8 empty] | Ｇ．ｸﾘｰﾝﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（2管式） | [11 empty] | のように記入してくだ
[6 empty] | Ｄ．その他( | [7 empty] | ) | Ｈ．ｸﾘｰﾝﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（4管式） | [11 empty] | さい。
Ｉ．ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ機能付きﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ
Ｊ．輻射冷暖房方式
[15 empty] | Ｋ．その他( | [7 empty] | )
|  | 冷媒方式 |  |  |  | Ｌ．パッケージ直吹き | [8 empty] | Ｐ．空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ(冷暖切替)
|  | 採用冷媒 |  |  |  | Ｍ．パッケージダクト吹き | [8 empty] | Ｑ．空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ(冷暖ﾌﾘｰ)
|  | (R- |  |  | ) | Ｎ．パッケージ床吹出し | [8 empty] | Ｒ．空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ(HEPA付)
[6 empty] | Ｏ．その他( | [7 empty] | ) | Ｓ．水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
Ｔ．ルームエアコン
[15 empty] | Ｕ．その他( | [7 empty] | )
*10）外気供給方式（アルファベットとカタカナを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．複数階一括で外調機（全熱交換器：イ.有 ロ.無） | [14 empty] | Ｂ．部門又は各階毎に外調機（全熱交換器：イ.有 ロ.無）
|  |  | Ｃ．複数階一括で空調機（全熱交換器：イ.有 ロ.無） | [14 empty] | Ｄ．部門又は各階毎に空調機（全熱交換器：イ.有 ロ.無）
Ｅ．個 別 換 気 （全熱交換器：イ.有 ロ.無）
*11）外調機・空調機風量を記入してください。
但し、パッケージ・ファンコイル等の循環風量は含まないでください。
*12）換気回数（回/ｈ）＝全外気供給量／全室容積
*13）空調機または排気主フィルターの種類（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．粗塵のみ |  |  |  | Ｂ．中性能（比色法50～90％） | [7 empty] | Ｃ．高性能（比色法90％以上） | [7 empty] | Ｄ．HEPA（DOP99.97%）
|  |  | Ｅ．活性炭 |  |  |  | Ｆ．静電式 | [7 empty] | Ｇ．抗ウイルス性 | [7 empty] | Ｈ．その他( | [8 empty] | )
*14）排気方式（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．空調機の還気兼用（イ.単独 ロ.複数室） | [14 empty] | Ｂ．局所排気（イ.単独 ロ.複数室一括）
|  |  | Ｃ．間接排気 | [14 empty] | Ｄ．その他( | [8 empty] | )
*15）加湿方式（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．高圧水ｽﾌﾟﾚｰ式 | [5 empty] | Ｂ．超音波式 |  |  |  | Ｃ．電気式加湿パン式 | [5 empty] | Ｄ．電気式蒸気発生器 | [6 empty] | Ｅ．中央式蒸気方式
|  |  | Ｆ．間接式蒸気方式 | [5 empty] | Ｇ．気化式 |  |  |  | Ｈ．可搬式加湿器 | [5 empty] | Ｉ．無し |  |  |  | Ｊ．その他( | [8 empty] | )
*16）脱臭方式（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．オゾン脱臭方式 | [5 empty] | Ｂ．吸着脱臭方式 | [5 empty] | Ｃ．消臭剤噴霧方式 | [5 empty] | Ｄ．光触媒方式 |  |  |  |  | Ｅ．酸素クラスター
|  |  | Ｆ．その他( | [8 empty] | )
*17）除菌方式（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．UV殺菌方式 | [5 empty] | Ｂ．オゾン殺菌方式 | [5 empty] | Ｃ．次亜塩素酸方式 | [5 empty] | Ｄ．二酸化塩素方式
|  |  | E．その他( | [8 empty] | )
*18）クリーンルームの清浄度クラス（アルファベットを上の表に記入して下さい。） （）内はFED規格
|  |  | Ａ．２ （クラス100） |  |  |  |  | Ｂ．３ （クラス1,000） | [5 empty] | Ｃ．４ （クラス10,000） | [5 empty] | Ｄ．その他( | [8 empty] | )
*19）クリーンルームの空気清浄方式（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．乱流攪拌方式 | [5 empty] | Ｂ．水平層流方式 | [5 empty] | Ｃ．垂直層流方式 | [5 empty] | Ｄ．その他( | [8 empty] | )
|  | 空調設備動力 |  |  |  |  | (注) ・各用途の電動機定格容量の合計を記入ください。
kVA表示の機器は0.7を乗じてkW換算した上で算入ください。
|  | 設 備 項 目 | [5 empty] | 冷温熱源機器 |  |  |  |  | 空調用ポンプ |  |  |  |  | 空調用ファン |  |  |  |  | 換気ファン |  |  |  |  | 排煙ファン
|  | 動 力 | [9 empty] | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  |  | ｋW
|  | 中央監視設備 |  |  |  |  | (注) ・電気設備他全て含む
監視点数
[8 empty] | 計 | [5 empty] | 点（ON・OFF・状態・警報で4点）
災害対応の状況
|  | 災害対策 対応項目*19） | [14 empty] | 災害対策対応 空調系統*20）
*19）空調設備の災害対策対応項目（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．エネルギー源（油）の確保 | [7 empty] | Ｂ．エネルギーの備蓄（蓄熱槽） | [8 empty] | Ｃ．電気熱源機器の付加
|  |  | Ｄ．機器への保安電源供給 | [7 empty] | Ｅ．配管の二重化 | [8 empty] | Ｆ．配管のループ化
|  |  | Ｇ．機器本体およびアンカーの耐震グレード強化 | [16 empty] | Ｈ．その他( | [8 empty] | )
*20）災害対策対応空調系統（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
|  |  | Ａ．手術室 |  |  |  | Ｂ．ＩＣＵ，ＣＣＵ |  |  |  |  | Ｃ．透析 |  |  | Ｄ．コンピューター | [5 empty] | Ｅ．検査 |  |  |  | Ｆ．外来 |  |  |  | Ｇ．病室
|  |  | Ｈ．管理 |  |  |  | Ｉ．その他( | [8 empty] | )
改修工事
|  | 改修工事の 動機*21） | [14 empty] | 改修工事の 内容*22）
*21）改修工事の動機（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
|  |  | Ａ．設備の劣化 | [5 empty] | Ｂ．設備の能力不足 | [6 empty] | Ｃ．機能追加・向上
|  |  | Ｄ．他の改修（内装、間仕切変更）に伴って | [12 empty] | Ｅ．用途変更 | [5 empty] | Ｆ．省エネルギー化 | [5 empty] | Ｇ．省力化
|  |  | Ｈ．法の遡及 | [5 empty] | Ｉ．その他( | [8 empty] | )
*22）改修工事の内容（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
|  |  | Ａ．熱源設備 | [6 empty] | Ｂ．空調機器設備 | [6 empty] | Ｃ．空調ダクト設備 | [7 empty] | Ｄ．空調配管設備
|  |  | Ｅ．換気機器設備 | [6 empty] | Ｆ．換気ダクト設備 | [6 empty] | Ｇ．排煙設備 | [7 empty] | Ｈ．自動制御設備
|  |  | Ｉ．その他( | [8 empty] | )

## 衛生
*質問に小数字がついているものは、それに該当する番号の項目の中から選んで、解答欄にアルファベットで記入
してください。尚、回答が複数となる場合は複数の項目を記入してください。
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
上記１～４の該当する番号を記入して下さい。
給水設備
水源*1） |  |  |  | 上水用 |  |  | （ |  |  |  | ） | 雑用水用 |  |  | （ |  |  |  | ）
給水方式*2） |  |  |  | 上水用 |  |  | （ |  |  |  | ） | 雑用水用 |  |  | （ |  |  |  | ）
設計計画 給水量*3）*4） |  |  |  | 種別 | [7 empty] | 上水*3） | [6 empty] | 雑用水*3） | [6 empty] | 合計*3）*4）
|  |  |  | 1病床1日当り給水量 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日
|  |  |  | 外来患者1人1日当り給水量 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日
|  |  |  | 職員1人1日当り給水量 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日
水槽*5） |  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 上 水 用
|  |  |  | 種類 |  |  |  |  | 受水槽 | [7 empty] | 高置水槽 | [7 empty] | 圧力水槽
|  |  |  | 容量 |  |  |  |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
[9 empty] | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
|  |  |  | 材質*6） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 雑 用 水 用
|  |  |  | 種類 |  |  |  |  | 受水槽 | [7 empty] | 高置水槽 | [7 empty] | 圧力水槽
|  |  |  | 容量 |  |  |  |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
[9 empty] | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
|  |  |  | 材質*6） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
設計計画管内流速*7） | [8 empty] | 病棟部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | 病棟以外の部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
給水負荷流量算定方法*8） | [8 empty] | （ |  |  |  | ）
個別計量 |  |  |  | 1.有 2.無 | [8 empty] | 計量 区分 |  | 1.棟別 2.階別 3.用途別
|  |  |  | 1.直読式 2.遠隔式 | [10 empty] | 3.用途別の場合の対象用途 | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
災害時における 水確保対策 |  |  |  | 上水 | [9 empty] | 水確保対策*9） （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | 水確保日数*10） （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 雑用水 | [9 empty] | 水確保対策*9） （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | 水確保日数*10） （ |  |  |  |  | ）
*1）水源 | [7 empty] | Ａ.公共水道 Ｂ.井水 Ｃ.再利用水 Ｄ.雨水 Ｅ.その他（ | [22 empty] | ）
*2）給水方式 | [7 empty] | Ａ.高置水槽方式 Ｂ.圧力水槽方式 Ｃ.ポンプ直送方式（加圧給水ポンプ方式）
[8 empty] | Ｄ.水道直結直圧方式 Ｅ．水道直結増圧方式 Ｆ．その他（ | [20 empty] | ）
*3）設計給水量(L/日・人) | [7 empty] | Ａ.60以下 | [5 empty] | B.61～80 | [5 empty] | C.81～100 | [5 empty] | D.101～120
| 計画時の値を記入してください。 | [6 empty] | E.121～140 | [5 empty] | F.141～160 | [5 empty] | G.161～180 | [5 empty] | H.181～200
[8 empty] | I.201～220 | [5 empty] | J.221～240 | [5 empty] | K.241～260 | [5 empty] | L.261～280
[8 empty] | M.281～300 | [5 empty] | N.301～350 | [5 empty] | O.351～400 | [5 empty] | P.401～450
[8 empty] | Q.451～500 | [5 empty] | R.501～600 | [5 empty] | S.601～700 | [5 empty] | T.701～800
[8 empty] | U.801～900 | [5 empty] | V.901～1000 | [5 empty] | W.1001～1100 | [5 empty] | X.1101～1200
[8 empty] | Y.1201～1300 | [5 empty] | V.1301～1400
*4）合計 | [7 empty] | 上水・雑用水の内訳が困難な場合は1人1日当たりの合計値を記入してください。
*5）水槽 | [7 empty] | 上水、雑用水が共用の場合は上水用に記入してください。
*6）材質 | [7 empty] | Ａ.ステンレス Ｂ.鋼鈑 Ｃ.FRP(単板) Ｄ.FRP(複合板) Ｅ.コンクリート
[8 empty] | Ｆ.木製 Ｇ.その他（ | [10 empty] | ）
*7）設計計画管内流速(m/s) | [7 empty] | Ａ. 0.6以下 |  |  |  | B. 0.61～0.8 |  |  |  |  | C. 0.81～1.0 |  |  |  |  | D. 1.01～1.2 |  |  |  |  | E. 1.21～1.4
[8 empty] | F. 1.41～1.6以下 | [5 empty] | G. 1.61～1.8 |  |  |  |  | H. 1.81～2.0 |  |  |  |  | I. 2.01以上
*8）給水負荷流量算定方法 | [7 empty] | A. 水使用時間率と器具給水負荷単位による方法 B. 器具給水負荷単位による方法
C. 器具利用から予想する方法
*9）水確保についての対策 | [7 empty] | Ａ.災害対策井戸 | [5 empty] | Ｂ.ペットボトルに備蓄 | [6 empty] | Ｃ．給水槽に備蓄 | [5 empty] | Ｄ.雨水槽に備蓄
[8 empty] | E.蓄熱槽に備蓄 | [5 empty] | F．その他( | [9 empty] | )
*10）水確保日数 | [7 empty] | Ａ. 0.5日分 |  |  |  | B.1日分 |  |  |  |  | C.2日分 |  |  |  |  | D.3日分 |  |  |  |  | E.4日分
[8 empty] | F. 5日分 |  |  |  | G.6日分 |  |  |  |  | H.7日分 |  |  |  |  | I. 8～14日分 |  |  |  |  | J.15日分以上
給湯設備 |  |  | *給湯方式が中央式と局所式の併用の場合は両方に記入してください。
給湯方式*1） |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
中央式の場合 |  |  |  | 供給方式*2) |  |  |  |  | 病棟部分（ | [9 empty] | ) | 病棟以外の部分（ | [11 empty] | )
|  |  |  | 設計計画 給湯量*3) |  |  |  |  | 1病床1日当り給湯量 | [10 empty] | （ |  |  |  | ）Ｌ/床・日
[9 empty] | 外来患者1人1日当り給湯量 | [10 empty] | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日
[9 empty] | 職員1人1日当り給湯量 | [10 empty] | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日
|  |  |  | 給湯温度（貯湯槽温度）*4） | [7 empty] | 病棟部分 |  |  | （ |  |  |  | ）℃ |  | 病棟以外の部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）℃
|  |  |  | 設計計画管内流速*5） | [7 empty] | 病棟部分 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 病棟以外の部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 利用の方法 |  |  |  |  | 1.飲用 |  |  | 2.雑用 |  |  | 3.その他（ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 給湯加熱器 |  |  |  |  | 種類*6） |  |  | （ |  |  |  | ）
[9 empty] | 容量 |  |  | （ |  |  |  |  | ） kW× （ |  |  |  | ）基（ | [5 empty] | ） kW× （ |  |  |  | ）基
[12 empty] | （ |  |  |  |  | ） kW× （ |  |  |  | ）基（ | [5 empty] | ） kW× （ |  |  |  | ）基
[9 empty] | 加熱容量の1日使用量に対する割合*7） | [10 empty] | （ |  |  | ） | 熱源の種類*8） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 貯湯槽 |  |  |  |  | 容量 |  |  | （ |  |  |  | ） ㎥/h× （ |  |  |  |  | ）基（ |  |  |  |  | ） ㎥/h× （ |  |  |  |  | ）基
[9 empty] | 貯湯槽容量の１日使用量に対する割合*7） | [10 empty] | （ |  |  | ） | 材質*9） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | その他 |  |  |  |  | 水治療用プール | [6 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | （台数 |  |  |  | 台）
[9 empty] | ハーバードタンク | [6 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | （台数 |  |  |  | 台）
[9 empty] | 患者共用浴槽 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | （台数 |  |  |  | 台）
局所式の場合 |  |  |  | 設計計画 給湯量*3) |  |  |  |  | 1病床1日当り給湯量 | [8 empty] | 貯湯式（ |  |  | ）Ｌ/床・日 |  |  |  |  | 瞬間式（ |  |  | ）Ｌ/床・日
[9 empty] | 外来患者1人1日当り給湯量 | [8 empty] | 貯湯式（ |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  |  |  | 瞬間式（ |  |  | ）Ｌ/人・日
[9 empty] | 職員1人1日当り給湯量 | [8 empty] | 貯湯式（ |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  |  |  | 瞬間式（ |  |  | ）Ｌ/人・日
|  |  |  | 供給方式*10） |  |  |  |  | 病棟部分（方式: | [7 empty] | ） |  |  |  | 病棟以外（ |  |  |  |  | ）の部分（方式： | [5 empty] | ）
[9 empty] | 病棟以外（ |  |  |  |  | ）の部分（方式： | [5 empty] | ） | 病棟以外（ |  |  |  |  | ）の部分（方式： | [5 empty] | ）
[9 empty] | 病棟以外（ |  |  |  |  | ）の部分（方式： | [5 empty] | ） | 病棟以外（ |  |  |  |  | ）の部分（方式： | [5 empty] | ）
|  |  |  | 利用の方法 |  |  |  |  | 貯湯式 |  |  | 1.飲用 |  |  | 2.雑用 |  |  | 3.その他（ | [6 empty] | ）
[9 empty] | 瞬間式 |  |  | 1.飲用 |  |  | 2.雑用 |  |  | 3.その他（ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 設置台数 |  |  |  |  | 貯湯式 |  |  | 貯湯容量（L） |  |  |  |  | 5L |  |  |  | 10L |  |  |  | 15L |  |  |  | 20L
[12 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[12 empty] | 貯湯容量（L） |  |  |  |  | 25L |  |  |  | 30L |  |  |  | 40L |  |  |  | 50L
[12 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[9 empty] | 瞬間式 |  |  | 出湯能力（号） |  |  |  |  | 3号 |  |  |  | 5号 |  |  |  | 10号 |  |  |  | 16号
[12 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[12 empty] | 出湯能力（号） |  |  |  |  | 20号 |  |  |  | 24号 |  |  |  | 32号 |  |  |  | 50号
[12 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | 使用時の給湯温度*4） | [7 empty] | 貯湯式 |  |  | （ |  |  |  | ）℃ |  | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  |  | ）℃
|  |  |  | 燃源の種類*8） | [7 empty] | 貯湯式 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
温泉 |  |  |  | 1.有 2.無 | [12 empty] | （1日使用量 |  |  |  | ㎥/日）
個別計量 |  |  |  | 1.有 2.無 | [8 empty] | 計量 区分 |  | 1.棟別 2.階別 3.用途別
|  |  |  | 1.直読式 2.遠隔式 | [10 empty] | 3.用途別の場合の対象用途 | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
都市ガス供給遮断時の燃料確保の対策*11） | [12 empty] | （ |  |  |  | ）
*1）給湯方式 | [5 empty] | Ａ.中央給湯方式 Ｂ.局所給湯方式 Ｃ.中央と局所の併用方式
*2）供給方式（中央式） | [5 empty] | Ａ.上向き供給方式 Ｂ.下向き供給方式 Ｃ.その他（ | [19 empty] | ）
*3）設計計画給湯量(L/日・人) | [5 empty] | Ａ.10以下 |  |  |  |  | B.11～20 |  |  |  |  | C.21～30 |  |  |  |  | D.31～40 |  |  |  |  | E.41～50
[6 empty] | F.51～60 |  |  |  |  | G.61～70 |  |  |  |  | H.71～80 |  |  |  |  | I.81～90 |  |  |  |  | J.91～100
[6 empty] | K.101～120 |  |  |  |  | L.121～140 |  |  |  |  | M.141～160 |  |  |  |  | N.161～180 |  |  |  |  | O.181～200
[6 empty] | P.201～220 |  |  |  |  | Q.221～240 |  |  |  |  | R.241～260 |  |  |  |  | S.261～280 |  |  |  |  | T.281～300 |  |  |  | U.300超
*4）給湯温度(℃) | [5 empty] | Ａ.40以下 Ｂ.41～45 Ｃ.46～50 Ｄ.51～55 Ｅ.56～60 Ｆ.61～65 Ｇ.66～70
Ｈ.71～75 Ｉ.76～80 Ｊ.81～85 Ｋ.86～90 Ｌ.91以上
*5）設計計画管内流速(m/s) | [5 empty] | Ａ. 0.6以下 |  |  |  |  | B. 0.61～0.8 |  |  |  |  | C. 0.81～1.0 |  |  |  |  | D. 1.01～1.2 |  |  |  |  | E. 1.21～1.4
[6 empty] | F. 1.41～1.6以下 | [5 empty] | G. 1.61～1.8 |  |  |  |  | H. 1.81～2.0 |  |  |  |  | I. 2.01以上
*6）加熱器の種類 | [5 empty] | Ａ.ボイラ |  |  | Ｂ.瞬間給湯機（連結形含む） | [7 empty] | C.ヒートポンプ給湯機 | [5 empty] | D.熱交換器 |  |  |  |  | E.その他( |  |  |  | ）
*7）1日使用量の割合 | [5 empty] | Ａ.1/15 Ｂ.1/10 Ｃ.1/8 Ｄ.1/7 Ｅ.1/6 Ｆ.1/5 Ｇ.1/4 Ｈ.1/3 Ｉ.3/10
[6 empty] | Ｊ.2/5 Ｋ.3/5 Ｌ.3/4 Ｍ.4/5 Ｎ. 1.0 Ｏ.その他（ | [19 empty] | ）
*8）熱源の種類 | [5 empty] | Ａ.都市ガス Ｂ.ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ Ｃ.灯油 Ｄ.重油 Ｅ.蒸気 Ｆ.温水 Ｇ.電気
[6 empty] | Ｈ.ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ Ｉ.太陽熱 Ｊ.その他（ | [16 empty] | ）
*9）貯湯槽の材質 | [5 empty] | Ａ.ステンレス（304、314、444、ｸﾗｯﾄﾞ） Ｂ.鋼板（ﾗｲﾆﾝｸﾞ） Ｃ.その他（ | [23 empty] | ）
*10）供給方式（局所式） | [5 empty] | A.瞬間式壁掛け型 | [5 empty] | B.瞬間式床置き型 | [5 empty] | C.連結形瞬間式壁掛け型 | [6 empty] | D.連結形瞬間式床置き型
[6 empty] | E.貯湯式壁掛け型 | [5 empty] | F.貯湯式床置き型 | [5 empty] | G.貯湯式置き台型 | [8 empty] | H．その他( |  |  |  | ）
*11）都市ガス供給遮断時 | [5 empty] | Ａ.都市ガスと油の切替又は混焼 Ｂ.油と都市ガスのそれぞれの機器を設置
の燃料確保の対策 | [5 empty] | C.油のみの機器設置 | [9 empty] | D．その他( | [6 empty] | )
排水通気設備
排水の放流先*1） | [8 empty] | 生活排水 |  |  |  | （ |  |  | ） |  |  |  |  | 雨水 |  | （ |  |  | ）
屋内 排水方式 |  |  |  | 汚水、雑排水 の方式 |  |  |  |  | 病棟部分 |  |  |  |  | 方式*2）（ |  |  |  |  | ） |  | 分流の場合の区分*3） | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
[9 empty] | 病棟以外の部分 |  |  |  |  | 方式*2）（ |  |  |  |  | ） |  | 分流の場合の区分*3） | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
通気方式*4) | [8 empty] | 病棟部分 |  |  | （ |  |  | ） | [10 empty] | 病棟以外の部分（ |  |  | ）
一般排水 （汚水/雑排水） 処理施設 |  |  |  | 1.有 2.無
|  |  |  | 処理方式*5） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  |  |  | 処理水質 |  |  |  |  | ＢＯＤ*6） |  |  |  | （ |  |  | ） | ＣＯＤ*7） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | ＳＳ*8） |  |  | （ |  |  | ）
厨房排水 処理施設 |  |  |  | 1.有 2.無
|  |  |  | 処理方式*5） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  |  |  | 処理水質 |  |  |  |  | ＢＯＤ*9） |  |  |  | （ |  |  | ） | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ*10） |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ＳＳ*11） |  |  | （ |  |  | ）
雨水再利用 処理施設 |  |  |  | 1.有 2.無 | [12 empty] | 利用方法 *12) |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 集水場所*13） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 集水面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡
|  |  |  | 処理方式*5） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  |  |  | 処理水質 |  |  |  |  | 遊離残留塩素*14）（ | [7 empty] | ） | 濁度*15） |  |  | （ |  |  | ）
生活排水（厨房排水を含む）再利用処理施設 |  |  |  | 1.有 2.無 | [10 empty] | 利用方法*12） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 原水の種類*16） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  |  |  | 処理水質 |  |  |  |  | 遊離残留塩素*14）（ | [7 empty] | ） | 濁度*15） |  |  | （ |  |  | ）
特殊排水 処理施設 |  |  |  | 施設の有無 と処理方式 |  |  |  | 酸・アルカリ排水 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
[8 empty] | ホルマリン排水 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
[8 empty] | 薬品等廃液排水 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
[8 empty] | 感染性排水 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
[8 empty] | 現像・定着液排水 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
[8 empty] | プラスタ排水 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
[8 empty] | RI排水 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
[8 empty] | 実験動物排水 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
[8 empty] | その他 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | { 処理方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）}
管径決定法 | [7 empty] | 1.器具単位法 2.定常流量法 3.その他（ | [16 empty] | ）
排水の放流規制 | [7 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 放流規制*17） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
公共下水道遮断 の排水確保対策 | [7 empty] | 1.排水貯留槽を設置 2.その他（ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 排水貯留日数*18) | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
*1）排水の放流先 | [7 empty] | Ａ.公共下水道 Ｂ.河川 Ｃ.その他（ | [14 empty] | ）
*2）汚水/雑排水方式 | [7 empty] | Ａ.合流排水方式 Ｂ.分流排水方式 Ｃ.その他（ | [18 empty] | ）
*3）分流の場合の区分 | [7 empty] | Ａ.汚水 Ｂ.洗面・手洗い Ｃ.厨房排水 Ｄ.その他（ | [19 empty] | ）（記載例Ａ、Ｂ）
*4）通気方式 | [7 empty] | Ａ.各個通気方式 Ｂ.ﾙｰﾌﾟ通気方式 Ｃ.伸頂通気方式
[8 empty] | Ｄ.特殊継ぎ手の一管方式 Ｅ．その他（ | [15 empty] | ）
*５）処理方式 | [7 empty] | Ａ.長時間ばっき方式 Ｂ.標準活性汚泥方式 Ｃ.回転板接触方式
Ｄ.接触ばっき方式 Ｅ.散水濾床方式 Ｆ.凝集濾過方式 Ｇ.凝集加圧浮上方式
Ｈ.活性汚泥方式 I．微生物処理方式 Ｊ.急速濾過方式 Ｋ.沈砂方式
Ｌ.中和沈殿方式 Ｍ．滅菌処理（薬品） Ｎ.滅菌処理（熱） Ｏ.貯留減衰方式
[8 empty] | Ｐ.希釈方式 Ｑ.焼却方式 Ｒ.その他（ | [15 empty] | ）
*６）BOD（一般排水）(ppm) | [7 empty] | Ａ.10 Ｂ.20 Ｃ.30 Ｄ.60 Ｅ. 90 Ｆ.120 Ｇ.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）ppm
*７）COD（一般排水）(ppm) | [7 empty] | Ａ.15 Ｂ.30 Ｃ.45 Ｄ.60 Ｅ.その他 | [11 empty] | （ |  |  |  |  | ）ppm
*８）SS（一般排水）(ppm) | [7 empty] | Ａ.20 Ｂ.50 Ｃ.60 Ｄ.その他 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）ppm
*９）BOD（厨房排水）(ppm) | [7 empty] | Ａ.300 |  |  | Ｂ.600 |  |  | Ｃ.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）ppm
*10）ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ（厨房排水）(ppm) | [7 empty] | Ａ.20 |  |  | Ｂ.30 |  |  | Ｃ.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）ppm
*11）SS（厨房排水）(ppm) | [7 empty] | Ａ.300 |  |  | Ｂ.600 |  |  | Ｃ.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）ppm
*12）利用の方法 | [7 empty] | Ａ.便所洗浄水 Ｂ.散水用水 Ｃ.池・噴水用水 Ｄ.その他（ | [22 empty] | ）
*13）集水場所 | [7 empty] | Ａ.屋根（人の利用無し） Ｂ.屋根（人の利用有り） Ｃ.バルコニー
[8 empty] | Ｄ.駐車場 Ｅ.その他（ | [10 empty] | ）
*14）遊離残留塩素(ppm) | [7 empty] | Ａ.0.1 Ｂ.0.2 Ｃ.0.4 Ｄ.その他 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*15）濁度 | [7 empty] | Ａ.2度 Ｂ.5度 Ｃ.10度 Ｄ.その他 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*16）原水の種類 | [7 empty] | Ａ.洗面器排水 Ｂ.浴室排水 Ｃ.冷却塔ブロー排水 Ｄ.厨房排水
[8 empty] | Ｅ.プール排水 Ｆ.その他 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*17）放流規制 | [7 empty] | Ａ.夜間放流 Ｂ.排出基準の上乗せ Ｃ.雨水浸透 Ｄ.雨水貯留槽
*18）排水貯留日数 | [7 empty] | Ａ. 0.5日分 Ｂ. 1日分 Ｃ. 2日分 Ｄ. 3日分 Ｅ. 4日分
Ｆ. 5日分 Ｇ. 6日分 Ｈ. 7日分 Ｉ. 8～14日分 Ｊ. 15日分以上
参考：｢排水再利用・雨水利用システム計画基準・同解説｣による雨水利用における水質基準
[7 empty] | 散水用水 |  |  | 修景用水 |  |  | 親水用水 | [7 empty] | 散水・修景・清掃用 |  |  |  |  | 便所洗浄水
|  |  | 遊離残留塩素 |  |  |  | 0.1ｍｇ/L以上 |  |  | ─ |  |  | ─ |  |  |  | 遊離残留塩素 |  |  |  | 0.1ｍｇ/L以上 |  |  |  |  | 0.1ｍｇ/L以上
|  |  | 濁度 |  |  |  | ─ |  |  | 10度以下 |  |  | 5度以下 |  |  |  | 濁度 |  |  |  | 2度以下
[17 empty] | 備考 |  |  |  | し尿を含む原水は不可
衛生器具設備
衛生器具 の設置個数 |  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 洋風大便器 |  |  | 和風大便器 |  |  | 小便器 |  |  | 洗面器 |  |  | 流し類 |  |  | バスタブ |  |  | シャワー
病棟部分
病棟以外の部分
洗浄方式 及び形式 |  |  |  | 大便器洗浄方式*1） | [8 empty] | 病棟部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 病棟以外の部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 大便器形式*2） | [8 empty] | 病棟部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 病棟以外の部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 小便器洗浄方式*3） | [8 empty] | 病棟部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 病棟以外の部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 小便器形式*4） | [8 empty] | 病棟部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 病棟以外の部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
節水の有無 |  |  |  | 大便器 | [8 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 節水方式*5） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 小便器 | [8 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 節水方式*6） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 水栓 | [8 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 節水方式*7） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
設備ユニット の有無 |  |  |  | 病棟部分 | [8 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 器具の種類*9） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 病棟以外の部分 | [8 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 器具の種類*10） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
洗浄便座 の有無 |  |  |  | 病棟部分 | [8 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 設置場所*11） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 病棟以外の部分 | [8 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 設置場所*12） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
病棟分散便所の有無 | [12 empty] | 1.有 2.無
共用部の 多機能トイレ *13) | [8 empty] | 利用形態別の有無 |  | 車椅子利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
|  |  |  | 1.有 2.無 | [6 empty] | オストメイト利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[11 empty] | 乳児連れ(ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｰｱ)利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
|  |  |  | （ |  |  | ）個所 |  |  |  | 介助(高齢者・障害者)利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[11 empty] | 小児・子供利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[11 empty] | 性的マイノリティ(LGBT)利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[11 empty] | ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ(着替え)利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
*1）大便器洗浄方式 |  |  |  |  | Ａ.洗浄弁方式 Ｂ.ﾛｰﾀﾝｸ方式 Ｃ.ﾊｲﾀﾝｸ方式 Ｄ.フラッシュﾀﾝｸ方式
Ｅ.専用洗浄弁方式（専用の給水装置を使用し、水道の給水圧力などによって便器に給水する方式。タンクレス式）
[5 empty] | Ｆ.その他（ | [9 empty] | ）
*2）大便器形式 |  |  |  |  | Ａ.洗い出し式 Ｂ.洗い落し式 Ｃ.ｻｲﾎﾝ式 Ｄ.旋回式 Ｅ.その他（ | [24 empty] | ）
*3）小便器洗浄方式 |  |  |  |  | Ａ.洗浄弁方式 Ｂ.自動ｻｲﾎﾝ方式 Ｃ.その他（ | [18 empty] | ）
*4）小便器形式 |  |  |  |  | Ａ.床置ｽﾄｰﾙ式 Ｂ.壁掛ｽﾄｰﾙ式 Ｃ.壁掛式(小型) Ｄ.その他（ | [23 empty] | ）
*5）大便器節水方式 |  |  |  |  | Ａ.一般大便器 Ｂ.節水Ⅰ形大便器(洗浄水量8.5L以下) Ｃ.節水Ⅱ形大便器(洗浄水量6.5L以下)
[5 empty] | Ｄ.節水洗浄弁 Ｅ.自動洗浄システム Ｆ.擬音装置 Ｇ.その他（ | [24 empty] | ）
*6）小便器節水方式 |  |  |  |  | Ａ.節水小便器 Ｂ.自動洗浄装置（ｾﾝｻｰ感知ｼｽﾃﾑを個々の小便器に取付け感知して洗浄を制御する方式）
[5 empty] | Ｃ.その他（ | [7 empty] | ）
*7）水栓節水方式 |  |  |  |  | Ａ.自動感知式 Ｂ.節水ｺﾏ Ｃ.自閉式 Ｄ.全自動洗面器*8) Ｅ.その他（ | [26 empty] | ）
*8）全自動洗面器 |  |  |  |  | 手を差し出すだけで手洗い乾燥まで器具に手を触れないで行える全自動一体型洗面器
*9）器具の種類 |  |  |  |  | Ａ.ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ･洗面ﾕﾆｯﾄ Ｂ.ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ Ｃ.ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ Ｄ.洗面ﾕﾆｯﾄ Ｅ.その他（ | [26 empty] | ）
*10）器具の種類 |  |  |  |  | Ａ.洋風大便器 Ｂ.和風大便器 Ｃ.洗面器 Ｄ.流し Ｅ.その他（ | [22 empty] | ）
*11）設置場所 |  |  |  |  | Ａ.全ての便所 Ｂ.その他（ | [12 empty] | ）
*12）設置場所 |  |  |  |  | Ａ.全ての便所 Ｂ.男子便所 Ｃ.女子便所 Ｄ.その他（ | [20 empty] | ）
*13) 多機能トイレ |  |  |  |  | 利用形態欄に表す機能を有する独立した(単独設置された)トイレ
消火設備
設置した消火設備 の有無と適用対象 *1) |  |  |  |  | 屋内消火栓設備 1号消火栓 | [6 empty] | 屋内消火栓設備 易操作性1号消火栓 | [6 empty] | 屋内消火栓設備 2号消火栓 | [6 empty] | 屋内消火栓設備 広範囲型2号消火栓
[5 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
[5 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備 閉鎖型（乾式） | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備 閉鎖型（湿式） | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備 閉鎖型（予作動） | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備 開放型
[5 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
[5 empty] | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備 放水型 | [6 empty] | 粉末消火設備 | [6 empty] | 水噴霧消火設備 | [6 empty] | 泡消火設備
[5 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
[5 empty] | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 二酸化炭素 消火設備 | [6 empty] | 窒素ガス 消火設備 | [6 empty] | ハロンガス 消火設備 | [6 empty] | 新ガス 消火設備
[5 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
[5 empty] | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 簡易ガス 消火設備 | [6 empty] | 連結送水管設備 | [6 empty] | 連結散水消火設備 | [6 empty] | 屋外消火栓 消火設備
[5 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
[5 empty] | *1)（ | [5 empty] | ） | ― | [6 empty] | ― | [6 empty] | ―
既設ハロゲン消火設備対応 | [6 empty] | 1.ハロンバンクの利用 2.代替設備への改善 3.その他（ | [20 empty] | ）
*1)建物内の適用対象 |  |  |  |  | Ａ.全館 Ｂ.サーバー室 Ｃ.電気室 Ｄ.発電機室 Ｅ.MDF室 Ｆ.駐車場 Ｇ.厨房
その他の場合は直接回答欄に記入してください。
厨房設備
食堂数 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）箇所
厨房総面積*1) | [6 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
1日の給食数 | [6 empty] | 患者食 |  |  |  | （ |  |  |  | ）食/日 |  |  |  |  | 患者特食 |  |  |  | （ |  |  |  | ）食/日
[7 empty] | 外来 |  |  |  | （ |  |  |  | ）食/日 |  |  |  |  | 職員 |  |  |  | （ |  |  |  | ）食/日
厨房床の方式*2) | [6 empty] | （ |  |  | ） | [5 empty] | 併用方式の場合のウェット部分*3) | [11 empty] | （ |  |  | ）
食事開始時間 | [6 empty] | 朝食 |  |  |  |  | （ |  | ）時 （ |  |  | ）分 |  | 昼食 |  |  |  |  | （ |  | ）時 （ |  |  | ）分
[7 empty] | 夕食 |  |  |  |  | （ |  | ）時 （ |  |  | ）分
盛り付け方法*4） | [6 empty] | （ |  |  | ）
適温給食の供給方式*5) | [6 empty] | （ |  |  | ）
搬送方式*6） | [6 empty] | （ |  |  | ）
グリース阻集器 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | 1.工場製品 形式*7（ | [8 empty] | ） | 設置台数 |  |  |  | （ |  |  | ）
[15 empty] | 2.現場施工 | [9 empty] | 設置台数 |  |  |  | （ |  |  | ）
厨房の冷房 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [7 empty] | 方式*8) |  |  | （ |  |  | ）
厨房機器の熱源種類*9) | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
冷蔵庫の冷却方式*10） | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
都市ガス供給遮断時の燃焼機器燃料の確保*11） | [12 empty] | （ |  |  | ）
*1）厨房総面積 |  |  |  |  | パントリー、食品庫、食器保管庫、冷蔵冷凍庫を含みます。
*2）厨房床の方式 |  |  |  |  | Ａ. キープドライ方式 Ｂ.ウェット方式 Ｃ.併用方式 Ｄ．その他（ | [23 empty] | ）
*3）併用の場合のｳｪｯﾄ 部分の範囲 |  |  |  |  | Ａ.下処理 Ｂ.食器洗浄 Ｃ.調理 Ｄ.配膳 Ｅ.その他（ | [21 empty] | ）
*4）盛付け方法 |  |  |  |  | Ａ.盛付け台方式 Ｂ.コンベア方式 Ｃ.配膳車盛付け方式 Ｄ.その他（ | [26 empty] | ）
*5）適温給食の 供給方式 |  |  |  |  | Ａ.加温配膳車 Ｂ.温冷配膳車 Ｃ.保温トレー Ｄ.断熱容器 Ｅ.その他（ | [26 empty] | ）
*6）搬送方式 |  |  |  |  | Ａ.エレベータ Ｂ.小荷物搬送昇降機 Ｃ.自動搬送システム Ｄ.その他（ | [25 empty] | ）
*7）ｸﾞﾘｰｽ阻集器の形式 |  |  |  |  | Ａ.ステンレス Ｂ.FRP Ｃ.その他（ | [13 empty] | ）
*8）厨房の冷房方式 |  |  |  |  | Ａ.スポット空調 Ｂ.厨房全域空調 Ｃ.その他（ | [17 empty] | ）
*9）厨房機器の熱源種類 |  |  |  |  | Ａ.電気 Ｂ.ガス Ｃ.蒸気 Ｄ.併用（ | [15 empty] | ）*併用の記入例（A・B） Ｅ.オール電化
[5 empty] | Ｆ.その他（ | [7 empty] | ）
*10）冷蔵庫の冷却方式 |  |  |  |  | Ａ.空冷式 Ｂ.水冷式 Ｃ.空冷水冷併用 Ｄ.その他（ | [19 empty] | ）
*11）都市ガス供給遮断時 の燃焼機器燃料の確保 |  |  |  |  | Ａ.電気熱源機器を併設 Ｂ.プロパン熱源機器を併設 Ｃ.プロパンガスを備蓄
[5 empty] | Ｄ.その他（ | [7 empty] | ）
ごみ処理設備 |  |  |  | *排出量以外の項目は非感染性廃棄物について記入してください。
分別の有無 |  |  |  | 1.有 2.無 | [6 empty] | 分別方法*1）
分別の種類 |  |  |  | 一般廃棄物 |  |  |  | 1.厨芥物 2.その他紙屑など
|  |  |  | 再生可能 廃棄物*2) |  |  |  | 1.ﾋﾞﾝ類 2.缶類 3.ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類 4.発泡ｽﾁﾛｰﾙ 5.新聞雑誌 6.ｺﾋﾟｰ用紙
[8 empty] | 7.ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類 8.その他 （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 非再生廃棄物 |  |  |  | 1.OA機器、机、金属くず等 2.その他 （ | [16 empty] | ）
分別ごみの 処理方法*3) |  |  |  | 一般廃棄物 |  |  |  | 厨芥物 | [9 empty] | その他紙屑など
|  |  |  | 再生可能 廃棄物 |  |  |  | ビン類 | [7 empty] | 缶類 | [6 empty] | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類
[8 empty] | 発泡ｽﾁﾛｰﾙ | [7 empty] | 新聞雑誌 | [6 empty] | ｺﾋﾟｰ用紙
[8 empty] | ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類 | [7 empty] | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 非再生廃棄物 |  |  |  | OA機器、机、金属くず等 | [11 empty] | その他
排出量 |  |  |  | 感染性廃棄物 |  |  |  | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日 |  |  | 若しくは |  |  | （ |  |  | ）㎥/日
|  |  |  | 一般廃棄物 |  |  |  | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日*4) |  |  | 厨芥物 （ |  |  |  |  | ）kg/日その他紙屑等 （ | [8 empty] | ）kg/日
|  |  |  | 再生可能 廃棄物 | [11 empty] | ビン類 （ | [5 empty] | ）kg/日 |  |  |  |  | 缶類 （ |  |  | ）kg/日
[8 empty] | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日*4) |  |  | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類（ | [5 empty] | ）kg/日 |  |  |  |  | 発泡ｽﾁﾛｰﾙ（ |  |  | ）kg/日
[16 empty] | 新聞雑誌（ | [5 empty] | ）kg/日 |  |  |  |  | ｺﾋﾟｰ用紙 （ |  |  | ）kg/日
[16 empty] | ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類（ | [5 empty] | ）kg/日 |  |  |  |  | その他 （ |  |  | ）kg/日
|  |  |  | 非再生廃棄物 |  |  |  | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日
処理装置 |  |  |  | 厨芥生物 処理装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
|  |  |  | 脱水装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
|  |  |  | 圧縮装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
|  |  |  | 粉砕装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
|  |  |  | 溶解装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
*1）分別方法 |  |  |  | Ａ.ごみ箱を分ける Ｂ.回収作業時に分ける Ｃ.その他（ | [20 empty] | ）
*2）分別種類 |  |  |  | 記載例 A．〔１、２、４、７〕
*3)分別ごみの処理方法
Ａ.未処理で建物外に搬出 Ｂ.処理後建物外に搬出 Ｃ.生物（コンポスト）処理 Ｄ.脱水処理
|  |  |  | Ｅ.圧縮処理 Ｆ.粉砕処理 Ｇ.溶解処理 Ｈ.その他（ | [19 empty] | ）
*4)排出量 |  |  |  | 右欄の内訳の記入が困難な場合は、合計値のみ記入してください。
*5）対象物 |  |  |  | Ａ.厨芥 Ｂ.紙屑 Ｃ.ビン類 Ｄ.缶類 Ｅ.ダンボール類 Ｆ.発泡スチロール Ｇ.新聞雑誌 Ｈ.コピー用紙
|  |  |  | Ｉ.プラスティック類 Ｊ.その他 （ | [12 empty] | ）
医療ガス設備
アウトレット の個数 |  | ガス種類 |  |  |  | 診療部門 |  |  | 検査部門 |  |  | 手術部門 |  |  | 集中治療 部門 |  |  | 病棟部分 | [8 empty] | その他の 部門 |  |  | 合計
[18 empty] | 1床 |  |  | 2床 |  |  | 4床・ 多床室
|  | 酸素 | [5 empty] | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個
|  | 笑気 | [5 empty] | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個
|  | 窒素 | [5 empty] | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個
|  | 圧縮空気 | [5 empty] | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個
|  | 吸引 | [5 empty] | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個
|  | 麻酔ｶﾞｽ排気 | [5 empty] | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個
装置の 容量 |  | 酸素 |  |  |  | 種類 | [5 empty] | 1.定置式液酸タンク 2.可搬式液酸タンク 3.酸素ボンベ
[6 empty] | 容量 | [5 empty] | 定置式液酸ボンベの場合 | [7 empty] | （ |  |  | ）Ｌ×（ |  |  | ）台
[12 empty] | （予備ボンベ） | [5 empty] | （ |  |  | ）Ｌ/本×（ |  |  |  |  | ）本×（ |  |  |  | ）バンク
[12 empty] | 可搬式液酸ボンベの場合 | [8 empty] | （ |  |  | ）Ｌ×（ |  |  | ）台
[12 empty] | （予備ボンベ） | [5 empty] | （ |  |  | ）Ｌ/本×（ |  |  |  |  | ）本×（ |  |  |  | ）バンク
[6 empty] | 交換日数 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）日
|  | 笑気 |  |  |  | 容量 | [5 empty] | （ |  |  | ）Ｌ/本×（ |  |  |  |  | ）本×（ |  |  |  | ）バンク
[6 empty] | 交換日数 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）日
|  | 窒素 |  |  |  | 容量 | [5 empty] | （ |  |  | ）Ｌ/本×（ |  |  |  |  | ）本×（ |  |  |  | ）バンク
[6 empty] | 交換日数 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）日
|  | 圧縮空気 |  |  |  | 容量 | [5 empty] | エアーコンプレッサ容量 | [7 empty] | （ |  |  | ）kW×（ |  |  |  |  | ）台
|  | 吸引 |  |  |  | 容量 | [5 empty] | 吸引ポンプ容量 | [7 empty] | （ |  |  | ）kW×（ |  |  |  |  | ）台
洗濯設備
処理方法 |  |  |  | 1.外注 2.内部処理 3.外注と内部処理の併用{外注 | [17 empty] | %、内部処理 | [5 empty] | % }
設備の処理能力 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）kg/日
患者私物の洗濯方式 | [7 empty] | 1.コインランドリー 2.院内処理 3.院外委託
その他設備
搬送設備 |  |  |  | 気送管 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 対象個所数（ | [5 empty] | ）箇所
[11 empty] | 対象室*1)( | [20 empty] | ）
|  |  |  | 自走台車 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 対象個所数（ | [5 empty] | ）箇所
[11 empty] | 対象室*1)( | [20 empty] | ）
|  |  |  | 垂直搬送機 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 対象個所数（ | [5 empty] | ）箇所
[11 empty] | 対象室*1)( | [20 empty] | ）
|  |  |  | 小荷物専用昇降機 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 対象個所数（ | [5 empty] | ）箇所
[11 empty] | 対象室*1)( | [20 empty] | ）
|  |  |  | その他 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [9 empty] | 対象個所数（ | [5 empty] | ）箇所
|  |  |  | （ | [5 empty] | ） | 対象室*1)( | [20 empty] | ）
純水装置 |  |  |  | 方式 1.中央式 2.局所式 | [15 empty] | 供給対象室*2）（ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 純度 （ |  |  | ）メガオーム
滅菌水装置 |  |  |  | 方式 1.中央式 2.局所式 | [15 empty] | 供給対象室*2）（ | [11 empty] | ）
蒸気供給装置 |  |  |  | 方式 1.中央式 2.局所式 | [15 empty] | 供給対象室*3）（ | [11 empty] | ）
*1）対象室 |  |  |  | Ａ.手術室 Ｂ.集中治療室 Ｃ.病棟 Ｄ.中央滅菌 Ｅ.薬局 Ｆ.病理検査
|  |  |  | Ｇ.その他（ | [7 empty] | ） | H.その他（ | [7 empty] | ） | I.その他（ | [7 empty] | ）
*2）供給対象室 |  |  |  | Ａ.手術室 Ｂ.集中治療室 Ｃ.人工透析 Ｄ.中央材料（滅菌） Ｅ.薬局
|  |  |  | Ｆ.その他（ | [7 empty] | ） | Ｇ.その他（ | [7 empty] | ） | Ｈ.その他（ | [7 empty] | ）
*3）供給対象室 |  |  |  | Ａ.中央材料（滅菌） Ｂ.厨房 Ｃ.洗濯 Ｄ.ベッド消毒 Ｅ.その他（ | [23 empty] | ）
|  |  |  | Ｆ.その他（ | [7 empty] | ） | Ｇ.その他（ | [7 empty] | ） | Ｈ.その他（ | [7 empty] | ）
衛生設備動力
動力種別 |  |  |  | 一般動力 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）kW | [5 empty] | 非常動力 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）kW
改修工事
＊改修工事項目は増築工事に於いて既設部分を改修した場合及び大規模改修においてお答えください。（複数選択可）
改修工事の主目的*1) | [8 empty] | （ | [6 empty] | ） | 改修工事の主要工事*2) | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
改修工事の具体的内容*3) | [8 empty] | （ | [6 empty] | ）*A～Jの記載
[9 empty] | （ | [14 empty] | ）*具体的内容の記載
*1)改修工事の主目的 | [5 empty] | A.設備の劣化 B.設備の能力不足 C.機能追加・向上 D.省力化 E.省エネ化
F.法の遡及 G.耐震性向上 H.用途変更 I.他の改修（内装・間仕切変更）に伴って
[6 empty] | J.その他（ | [8 empty] | ）
*2)改修工事の主要工事 | [5 empty] | A.給水設備 B.給湯設備 C.排水通気設備 D.衛生器具設備 E.消火設備
[6 empty] | F.厨房設備 G.ごみ処理設備 H.ガス設備 I.その他（ | [22 empty] | 設備）
*3)改修工事の具体的内容 | [5 empty] | A.設備の劣化 | [5 empty] | ： | 1.配管類の更新 2.機器類の更新 3.その他（ | [16 empty] | ）
[6 empty] | B.設備の能力不足 | [5 empty] | ： | 1.水槽容量の増加 2.その他（ | [11 empty] | ）
[6 empty] | C.機能追加・向上 | [5 empty] | ： | 1.配管材の高グレード化
2.サービスの向上洗浄便座（洗面器給湯、冷水供給、上質水供給など）
[13 empty] | 3.水槽の耐震性能向上 2.その他（ | [13 empty] | ）
[6 empty] | D.省力化 | [5 empty] | ： | 1.設備器具のユニット化 2.給水・ガス計量の隔測化
[13 empty] | 3.その他（ | [16 empty] | ）
[6 empty] | E.省エネルギー化 | [5 empty] | ： | 1.節水システムの採用（節水形便器、節水形水栓など）
[13 empty] | 2.雨水利用 3.排水再利用 4.その他（ | [16 empty] | ）
[6 empty] | F.法の遡及 | [5 empty] | ： | （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | G.耐震性向上 | [5 empty] | ： | （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | H.用途変更 | [5 empty] | ： | （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | I.他の改修に伴って | [5 empty] | ： | （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | J.その他 | [5 empty] | ： | （ | [16 empty] | ）
ご回答ありがとうございました。