## 共通
竣工設備データシート
（一社）建築設備技術者協会
はじめに
(1)アンケート対象施設
・建物主要用途：商業建築（店舗）
・竣工期間：2017年（平成29年）4月から2022年（令和4年）3月竣工のものとします。
・規 模：延床面積 2,000㎡以上 のものとします。
(複合施設であっても、商業建築の部分が2,000㎡以上の場合も対象とします)
・新築建物または増築建物（大規模改修も含む）
(2)アンケート期限
・お手数ですが 6月30日までに、ご回答下さるようお願い致します。
(3)記入要領
・必要箇所に○印または数字等をご記入ください。なお、Excel版をお使いの方は、
選択項目を ( ) や Ａ.〔 〕 内にアルファベットまたは数字でご入力ください。
・建物名称は、必ず記入して下さい。略称でもかまいません。（ただし、建物名は公表しません。）
・工事種類選択で、増改修の場合は「増築」と「改修」の両方を選択してください。
・増築、改修の場合、既設部分の竣工年を[ ]内にご記入ください。
既設部分との区分が困難な場合は「既設を含む全体」でお答え下さい。
◎回答内容について確認させて頂く場合があります。お手数ですが、貴殿の連絡先もご記入願います。
◎Ｅ-ｍａｉｌアドレスは来年度のアンケートをお送りすること以外、他の目的で使用いたしません。
◎下記にご記入いただいた個人情報はすべて、他の目的で使用いたしません。
回答者連絡先
ふ り が な
回 答 者 名： | [14 empty] | 社 名 ：
所 属： | [14 empty] | 連絡先電話番号：
F A X： | [14 empty] | E - m a i l ：
ふ り が な | [9 empty] | ふ り が な | [9 empty] | ふ り が な
空調回答者名： | [9 empty] | 衛生回答者名： | [9 empty] | 電気回答者名：
竣工設備データの活用についてご意見をお聞かせください。
建物概要
建物名称
建物案内 |  |  |  | 場 所： | [7 empty] | （都，道，府，県） | [6 empty] | 竣工年月：西暦 20 | [7 empty] | 年 |  |  | 月
（市，区，町，村）
|  |  |  | 工事種類： |  |  |  | 1.新築 2.増築 3.改修 | [17 empty] | [既設部分の竣工年：西暦 |  |  | 年]
種 別 |  |  |  | 1.百貨店 | [7 empty] | 2.ショッピングセンター（各種のﾃﾅﾝﾄが入居する建物）
|  |  |  | 3.大型量販店 | [7 empty] | 4.大型専門店
|  |  |  | 5.スーパーマーケット | [7 empty] | 6.その他 （ | [11 empty] | ）
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既設を含む全体）のデータとする。
建物規模 |  |  |  | 主要構造： |  |  |  | 1.ＳＲＣ 2.Ｓ 3.ＲＣ | [10 empty] | 階数：地上 | [5 empty] | 階、地下 |  |  |  |  | 階
|  |  |  | 特別な地震対策： | [5 empty] | 1.免震 （a.全体 b.部分（ | [11 empty] | )）
[10 empty] | 2.制震 （a.全体 b.部分（ | [11 empty] | )）
[10 empty] | 3.特になし | [15 empty] | /
|  |  |  | 延床面積： | [7 empty] | ㎡ |  |  |  | （内増築部分 |  |  |  |  | ㎡）
（同上には駐車場面積を含む）
|  |  |  | 全空調床面積： | [8 empty] | ㎡ |  |  |  | （内増築部分 |  |  |  |  | ㎡）
|  |  |  | 屋内駐車場： | [5 empty] | 1.有り（ |  |  |  | ㎡） | [7 empty] | 2.無し（または別棟（面積： |  |  |  | ㎡））
|  |  |  | 基準階 階 高： | [8 empty] | ｍ
|  |  |  | 天井高： | [8 empty] | ｍ
|  |  |  | 従業員数： | [7 empty] | 人 |  |  |  |  | 来客数（最大） |  |  |  |  | 人 |  |  | （平均） |  |  |  |  | 人
主要用途別床面積（区分の困難な場合はまとめてください。）
|  |  |  | 1.物販（食品） | [6 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 2.物販（食品以外） | [7 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 3.飲食店 | [6 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 4.映画館 | [7 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 5.ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ | [6 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 6.ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ | [7 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 7.ｱﾄﾘｳﾑ，ﾓｰﾙ | [6 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 8.スポーツ施設 | [12 empty] | （1.プール 2.ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 3. |  |  |  | ）
[25 empty] | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 9.その他（用途 | [16 empty] | ） |  |  |  | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | その他（用途 | [16 empty] | ） |  |  |  | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | その他（用途 | [16 empty] | ） |  |  |  | ：床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 駐車台数：屋内 | [6 empty] | 台、屋上 |  |  |  |  | 台、屋外 |  |  |  |  | 台、 （合計 | [5 empty] | 台）
[24 empty] | （ これらの内機械式駐車 |  |  | 台）
屋内駐車場とは地下駐車場、駐車場ビル、立体駐車場をいい、 機械式駐車とは立体駐車、複数段機械駐車をいう。
設 備 |  |  |  | 主機械室面積*1） ： | [6 empty] | 合計 |  |  |  |  | ㎡
スペース |  |  |  |  | （電気*2） |  |  |  |  | ㎡、衛生・消火*3） | [6 empty] | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡、 |  |  | 昇降機 |  |  | ㎡）
|  |  |  | 中央監視室（防災ｾﾝﾀｰを含む） 面積： | [15 empty] | ㎡
|  |  |  | 主機械室を除く機械室延面積：合計 | [15 empty] | ㎡
[7 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | 屋上機器設置スペース：合計 | [15 empty] | ㎡
[7 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | 屋外機器設置スペース：合計 | [15 empty] | ㎡
[7 empty] | 同上内訳（ |  |  |  | 電気 |  |  | ㎡、 |  |  |  | 衛生・消火 |  |  | ㎡、 |  | 空調 |  |  | ㎡ ）
|  |  |  | シャフトスペース：合計 | [15 empty] | ㎡（ＥＳ，ＰＳ，ＤＳの概算合計値）
|  |  | 注 | *1)主機械室は、熱源機械室、水槽室、電気室、発電機室、変電室、等とする。
*2)主電気室には、副電気室・蓄電池室等を含む。
*3)衛生・消火には厨房除害設備、中水道設備等を含む。
改修概要
改修概要 |  |  |  | 建築改修 の 動 機 |  |  |  | 1.用途変更 | [6 empty] | 2.内装・間仕切変更 | [8 empty] | 3.物理的劣化
[8 empty] | 4.法規制変更対応 | [6 empty] | 5.その他 （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 改修工事 項 目 |  |  |  | 1.外装改修 | [5 empty] | 2.内装・間仕切変更 | [6 empty] | 3.電気設備改修
[8 empty] | 4.空調設備改修 | [5 empty] | 5.衛生設備改修 | [6 empty] | 6.その他 （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | 対象範囲 |  |  |  | 1.全体 |  |  | 2.店舗のみ | [7 empty] | 3.店舗以外（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 工事方法 |  |  |  | 1.全館休止 |  |  |  |  | 2.一部休止 | [5 empty] | 3.休止ナシ
|  |  |  | 工 期 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  |  | 年 |  |  | 月
省エネルギー計画
計画値を下の欄に記入してください。
平成25年基準
|  |  |  | ＰＡＬ* | [6 empty] | BPI |  |  | 設計一次 | [6 empty] | 基準一次 | [6 empty] | BEI
|  |  |  | 外壁性能 | [9 empty] | エネルギー消費量 | [6 empty] | エネルギー消費量
物販店舗 | [7 empty] | (MJ/年・㎡) | [10 empty] | (GJ/年) | [6 empty] | (GJ/年)
飲食店 | [7 empty] | (MJ/年・㎡) | [10 empty] | (GJ/年) | [6 empty] | (GJ/年)
※ BEI ： 設計一次エネルギー消費量 / 基準一次エネルギー消費量
環境・省エネルギー評価システム | [10 empty] | 評価結果の数値を下の欄に記入してください。
1) ＣＡＳＢＥＥ（ｷｬｽﾋﾞｰ建築環境総合性能評価システム）
評価結果の数値を下の欄に記入してください。
ランク |  |  | BEE |  |  | Q1 室内環境 |  |  |  |  | Q2 ｻｰﾋﾞｽ性能 | [6 empty] | Q3 室外環境 | [6 empty] | 第三者機関による
認証の有無
[6 empty] | LR1 ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  |  |  | LR2 資源・ﾏﾃﾘｱﾙ | [6 empty] | LR3 敷地外環境 | [6 empty] | 1．有 |  |  | 2．無
2) BELS (建築物省エネルギー性能表示制度)
評価結果を下記に記載下さい。
表示方法 | [5 empty] | 評 価 結 果 | [18 empty] | 第三者機関による
☆による | [6 empty] | 1.☆☆☆☆☆ | [5 empty] | 2.☆☆☆☆ | [6 empty] | 3.☆☆☆ |  |  |  |  | 認証の有無
5段階のマーク | [6 empty] | 4.☆☆ | [5 empty] | 5.☆ | [11 empty] | 1．有 |  |  | 2．無
ZEBマークに | [6 empty] | 1. ZEB | [5 empty] | 2. Nearly ZEB | [6 empty] | 3. ZEB Ready
関する表示
3) LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)
認証システム |  |  |  | 1.BD+C ─ Building Design and Construction / 建築設計および建設
2.ID+C ─ Interior Design and Construction / インテリア設計および建設
3.O+M ─ Building Operations and Maintenance / 既存ビルの運用とメンテナンス
4.ND ─ Neighborhood Development / 近隣開発
認証レベル |  |  |  | 1.PLATINUM | [5 empty] | 2.GOLD |  |  |  |  | 3.SILVER | [5 empty] | 4.CERTIFIED
4) WELL ( WELL Building Standard )
認証システム |  |  |  | 1.New and Existing Buildings 「新築/既存建物版」
2.New and Existing Interiors 「新築/既存インテリア版」
3.Core & Shell 「コア＆シェル版」
評価 |  |  |  | 1.PLATINUM | [5 empty] | 2.GOLD |  |  |  |  | 3.SILVER
特殊機能
1）省エネルギーシステム ：採用されている機能を選んでください（複数回答）。
（電気設備） | [9 empty] | （空調設備）
1. | 照明の自動点滅 | [8 empty] | 14. | 外気冷房 | [8 empty] | 28. | BEMS・ビル管理システム
2. | 初期照度補正 | [8 empty] | 15. | 自然通風 | [8 empty] | 29. | ペリメータレスシステム(ｴｱﾌﾛｰ等)
3. | デマンド制御 | [8 empty] | 16. | CO2コントロール | [8 empty] | 30. | 地中熱の利用
4. | 昼光利用 | [8 empty] | 17. | 全熱交換器 | [8 empty] | 31. | その他
5. | ブラインドコントロール | [8 empty] | 18. | 高効率機器（熱源） | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
6. | 深夜電力利用と蓄熱槽 | [8 empty] | 19. | 都市廃熱の有効利用
7. | コージェネレーション | [8 empty] | 20. | 廃熱ボイラ | [8 empty] | （衛生設備）
8. | 太陽光発電 | [8 empty] | 21. | 排水熱回収 | [8 empty] | 32. | 排水再利用
9. | 高効率照明（LED等） | [8 empty] | 22. | 排熱回収ヒートポンプ | [8 empty] | 33. | 節水器具の採用
10. | 自動力率制御 | [8 empty] | 23. | 搬送でのVWV方式 | [8 empty] | 34. | 雨水利用
11. | 人感センサー | [8 empty] | 24. | 搬送でのVAV方式 | [8 empty] | 35. | 井水利用
12. | 超高効率トランス | [8 empty] | 25. | 水搬送での大温度差方式 | [8 empty] | 36. | 太陽熱の利用
13. | その他 | [8 empty] | 26. | 空気搬送での大温度差方式 | [8 empty] | 37. | その他
| （ | [7 empty] | ） | 27. | 太陽熱の利用 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
2）地球環境対応策 ：採用した対策を選んでください（複数回答）。
（設計時） | [19 empty] | （建設時）
1. | 代替フロンの使用 | [7 empty] | 6. | エコケーブルの採用 | [9 empty] | 10. | 建設時のゴミ発生量削減
2. | 脱ハロン消火 | [7 empty] | 7. | スマートエネルギーシステムの採用 | [9 empty] | 11. | 型枠材料の合理的使用
3. | 設備の長寿命化 | [7 empty] | 8. | 未利用エネルギーの活用 | [9 empty] | 12. | 材料のリサイクル
4. | 建物の長寿命化 | [7 empty] | 9. | 建物使用時のｺﾞﾐ発生量の削減策 | [9 empty] | 13. | ｸﾞﾘｰﾝ購入法の特定調達品採用
5. | 再生エネルギーの活用 | [18 empty] | 14. | その他
[21 empty] | （ | [7 empty] | ）
設備の信頼性・安全性向上策
設備の信頼性・安全性向上のために採用されている対策を選んでください（複数回答）。
（電気設備） | [9 empty] | （空調設備） | [9 empty] | （衛生設備）
1. | 引込の二重化 | [8 empty] | 11. | 配管の二重化・ループ化 | [8 empty] | 21. | 受水槽・高置水槽の二重化
2. | 配電系統の二重化ループ化 | [8 empty] | 12. | 熱源等バックアップ | [8 empty] | 22. | 受水槽・高置水槽の中仕切を設置
3. | 機器の複数分割設置 | [8 empty] | 13. | 空調機器の小型分散化 | [8 empty] | 23. | 給湯・厨房熱源分散／二重化
4. | 停電時のバックアップ | [8 empty] | 14. | エネルギー源の二重化 | [8 empty] | 24. | 貯水槽容量割り増し
| （自家発・蓄電池・CVCF等） | [8 empty] | 15. | エネルギーの備蓄（蓄熱槽） | [8 empty] | 25. | 排水の仮貯留槽の設置
5. | 機器の不燃化（オイルレス） | [8 empty] | 16. | エネルギー源（油）の備蓄 | [8 empty] | 26. | 雨水貯留槽の設置
6. | 機器の密閉化 | [8 empty] | 17. | 機器への自家発電源供給 | [8 empty] | 27. | 井水の利用
| （ﾓｰﾙﾄﾞ化、GIS化） | [8 empty] | 18. | 断水対策（空冷機器の採用） | [8 empty] | 28. | 蓄熱槽の転用（消火雑用水）
7. | 機器のメンテナンスフリー化 | [8 empty] | 19. | 空調機器の耐震グレード強化 | [8 empty] | 29. | 水槽の耐震グレード強化
8. | 機器の耐震グレード強化 | [9 empty] | （停電時のｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ防止) | [8 empty] | 30. | 水槽の緊急遮断弁取付
9. | 緊急速報(地震、台風、雷等) | [8 empty] | 20. | その他 | [8 empty] | 31. | 埋設配管沈下対策
10. | その他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ） | 32. | その他
| （ | [7 empty] | ） | [11 empty] | （ | [7 empty] | ）
設備機器耐震計画
設備機器の耐震クラスを選んでください。
「建築設備耐震設計・施工指針 2014年改訂版」による。
| 1. | 耐震クラス S
| 2. | 耐震クラス A
| 3. | 耐震クラス B

## ｴﾈﾙｷﾞｰ1
エネルギー・水 使用量（1） |  |  |  | （電力、燃料ガス、油）
種 別 |  | 電力 |  |  |  | 燃料ガス |  |  |  |  | 油 |  | その他
|  | （電力会社） |  |  | （自家発電設備） | 会社名 | （ |  | ガス）
[6 empty] | ガスの種類 | 1.都市ガス （ |  | ）*1 |  | 種類 *2
[7 empty] | 2.LPガス（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ） |  |  |  | （ | ）
[6 empty] | 高位発熱量 | （ |  | ｋJ/Nm3）
|  | 一般電力 | 深夜電力 |  | 自家発電機*3 | 冷温熱源 | 給 湯 | 厨房、他 | 自家発電機＊４ （電気・コジェネ）
単 位 |  | ｋＷｈ | ｋＷｈ |  | ｋＷｈ | Nｍ3 | Nｍ3 | Nｍ3 | Nｍ3 |  | （㍑）
月別使用量（ | 年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 | 年 月
年 月
月～ | 年 月
年 月
年 | 年 月
年 月
月） | 年 月
合 計
対象建物の合計延床面積
|  | ㎡ | ㎡ |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡
・エネルギー使用量は、できるだけ最近のデータでお願いします。また単位に注意してください。
*1 都市ガスの場合はガス会社名、ガスの種類（5A・5B・6A・6B・12A・13A等）または高位発熱量を記入して下さい。
*2 油の種類：① 特Ａ重油 ② Ａ重油 ③ Ｂ重油 ④ Ｃ重油 ⑤ 灯油 ⑥ その他（ | [9 empty] | )
*3 *4の自家発電機で発電した電力量をご記入ください。
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

## ｴﾈﾙｷﾞｰ2
エネルギー・水 使用量（2） | [5 empty] | （地域供給熱、、水道水、井水、再利用水、給湯水、未利用エネルギー）
種 別 |  | 地域供給熱 | [6 empty] | 水 ・ 給湯 |  |  |  |  | 再生可能エネルギー ・未利用エネルギー |  |  |  | その他
|  | 冷水 |  | 温水 |  |  | 蒸気 |  | 水道水 | 井水 | 再利用水 | 給湯水
[14 empty] | 電気 |  | 熱
|  | （ | ℃） | （ | ℃） |  | （ | kPA） |  |  | (雨水含む) | （ | ℃）
[14 empty] | 方式 |  | 方式
[14 empty] | （ | ） | （ | ）
単 位 |  | ×ＭＪ |  | ×ＭＪ |  |  | ×ＭＪ |  | ｍ3 | ｍ3 | ｍ3 | ｍ3 |  | ｋＷｈ |  | ×ＭＪ
月別使用量（ | 年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 | 年 月
年 月
月～ | 年 月
年 月
年 | 年 月
年 月
月） | 年 月
合 計
対象建物の合計延床面積
|  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡
・エネルギー使用量は、できるだけ最近のデータでお願いします。また単位に注意してください。
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

## ｴﾈﾙｷﾞｰ3
配 管 材 料
|  |  | 空調 | [11 empty] | 衛生 | [12 empty] | その他
[14 empty] | その他 | 供給系 |  |  |  | 排水系 |  |  |  |  | 消火・ガス |  |  | その他
|  |  | 冷 水 | 冷温水 | 温 水 | 冷却水 | 熱源水 | 蒸 気 | 凝縮水 | 冷房ドレン | 油 | 冷媒 | ブライン |  | 上 水 | 雑用水 | 給湯水 | 温泉水 | 汚 水 | 雑排水 | 厨房排水 | 通 気 | 雨 水 | 水消火 | ガス消火 | 燃料ガス
配管方法 密閉(○) 開放(×) （１次側開放で2次側密閉の場合(△))
水処理の有(○) 無(×)
鋼管類 |  | 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）
配管用炭素鋼鋼管（SGP黒）
水配管用亜鉛めっき鋼管（SGPW）
圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG）
ライニング・ | コーティング | 塩ビライニング鋼管（SGP-VA）
塩ビライニング鋼管（SGP-VB）
塩ビライニング鋼管（SGP-VD）
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 （PA・PB・PD)
ナイロンコーティング鋼管
耐熱塩ビライニング鋼管（HVA）
外面塩ビ（ポリ）ライニング鋼管
SUS |  | 一般配管用ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管(10S)*2
配管用ステンレス鋼管(40)*3
Ｃｕ/ Al |  | 銅管(Cu)アルミ管(Al)*4
冷媒用被覆管*4
高分子系 |  | 塩ビ管（VP）
耐衝撃性塩ビ管（HIVP）
耐熱塩ビ管（HTVP）
ポリエチレン管
ポリブテン管
排水用 |  | 排水用鋳鉄管（メカニカル）
耐火二層管（FDP）
排水用塩ビライニング鋼管（D-VA）
排水用タールエポキシ塗装鋼管
ドレン配管用結露防止層付塩ビ管 （ACドレン）
そ の 他
1） 使用配管材料を○印で記入してください。（用途各列配管材料については主として使用した材料をひとつあげてください）
| 2） 上記以外を使用のときは追加してください。 | 2） 上記以外を使用のときは追加してください。
*１ 採用配管材料の欄に、○では無く、「高圧」「中圧」「低圧」と記入してください。
*2 配管用ステンレス鋼管(10S)：スケジュール10S
*3 配管用ステンレス鋼管(40)：スケジュール40
*4 銅管を使用の場合はCu、アルミ管を使用の場合はAlを表に記載してください。
設 備
用 途
管 材 料
*1

## 電気
以下の内容はすべて（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既設を含む全体）のデータとする。
受変電設備 | 受電方式： 1．１回線 2．本線予備線 3．スポットネットワーク 4．ループ
受電方式： 1．70kV 2．60kV 3．30kV 4．20kV 5.6kV
| 契約電力： | [6 empty] | kW |  |  | 自家発補給電力： | [9 empty] | kW
| 契約種別： | [10 empty] | 1．業務用電力 2．その他 （ | [8 empty] | ）
| 特別高圧変圧器容量 ： | [10 empty] | kVA × | [6 empty] | 台
高圧変圧器合計容量：
|  | 1． | 一般電灯コンセント用変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 2． | 一般動力用変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 3． | 非常用電灯変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 4． | 非常用動力変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 5． | 売場（飲食店を含む）単相変圧器合 計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 6． | 売場（飲食店を含む）動力変圧器合 計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 7． | 昇降設備・運搬設備動力変圧器合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  | 8． | その他用合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
|  |  | 1～8の総合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
| デマンド制御: | [5 empty] | 1．有（方式： | [10 empty] | ） | 2．無
| コンデンサーの自動力率調整: | [7 empty] | 1．有 | [9 empty] | 2．無
| コンデンサ容量合計： | [11 empty] | kvar
| 高調波対策設備： | [8 empty] | 1．有（方式： | [7 empty] | ） | 2．無
| 電源車対応： | [8 empty] | 1．有（容量： | [5 empty] | ）kVA |  |  | 2．無
非常用自家 | 原 動 機 種 別： 1．ディーゼル 2．ガスタービン 3．ガスエンジン
発電設備 | 冷 却 方 式 ： 1．水冷 2．空冷
発 電 電 圧 ： 1．低圧 2．高圧
| 発 電 機 容 量： | [7 empty] | kVA× |  |  |  |  | 台、 |  |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
| 運 転 時 間 ： | [8 empty] | 時間
| 燃料タンク容量： | [8 empty] | kℓ
コージェネ | 非 常 用 兼 用： 1．有 2．無
設備 | 商 用 連 系 ： 1．有 2．無
原 動 機 種 別： 1．ディーゼル 2．ガスタービン 3．ガスエンジン 4．燃料電池
発 電 機 電 圧： 1．低圧 2．高圧
| 発 電 機 容 量： | [8 empty] | kVA × | [6 empty] | 台
| 運 転 時 間 ： | [8 empty] | 時間/日
| 廃 熱 利 用 ： 1．給湯 2．暖房 3．冷暖房 4．その他 （ | [21 empty] | ）
自然エネル | 発電装置設備 ： 1．太陽電池 2．風力 3．その他 （ | [21 empty] | ）
ギー利用 | 発 電 機 電 圧： 1．低圧 2．高圧
| 発 電 機 容 量： | [8 empty] | kVA × | [6 empty] | 台
商 用 系 統 ： 1．有 2．無
蓄電池 | 対 象 負 荷 ： 1．非常照明用 2．操作制御用 3．兼用
[5 empty] | 4．その他 （ | [11 empty] | ）
設備 | 容 量： | [8 empty] | Ah × | [6 empty] | 台
形 式： 1．開放 2．キュービクル
| 蓄 電 池 種 別： 1．アルカリ 2．鉛 3．その他（ | [21 empty] | ）
ＵＰＳ設備 | 用 途 分 類 ： 1．ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用 2．ｾｷｭﾘﾃｨ用 3．その他 （ | [21 empty] | ）
| 容 量： |  |  |  | 1． |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台 |  | 2． |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
[5 empty] | 3． |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台 |  | 4． |  |  |  | kVA× |  |  |  |  | 台
(注)自動充電装置と蓄電池がある据置型設備をいい可搬型のものは含みません。
動力設備 |  | 1． | 店舗等以外の共用動力負荷合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
|  | 2． | 非常用動力負荷合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW
主な用途別床面積当たりの電気容量
|  | 1． | 物販店舗 （食品以外） | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW/㎡
|  | 2． | 物販店舗 （食品 ） | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW/㎡
|  | 3． | 飲食店舗 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kW/㎡
|  | 4． | その他（ | [11 empty] | ） |  |  | ： | [5 empty] | kW/㎡
|  |  | その他（ | [11 empty] | ） |  |  | ： | [5 empty] | kW/㎡
|  |  | その他（ | [11 empty] | ） |  |  | ： | [5 empty] | kW/㎡
電灯 |  | 1． | 店舗等以外の共用単相負荷合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
コンセント |  | 2． | 非常用単相負荷合計 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA
主な用途別床面積当たりの電気容量
|  | 1． | 物販店舗 （食品以外） | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA/㎡
|  | 2． | 物販店舗 （食品 ） | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA/㎡
|  | 3． | 飲食店舗 | [14 empty] | ： | [5 empty] | kVA/㎡
|  | 4． | その他（ | [11 empty] | ） |  |  | ： | [5 empty] | kVA/㎡
|  |  | その他（ | [11 empty] | ） |  |  | ： | [5 empty] | kVA/㎡
|  |  | その他（ | [11 empty] | ） |  |  | ： | [5 empty] | kVA/㎡
計量設備 | 計量方式 ： 1．中央集中自動計量 2．保守員による個別計量の読み取り
3．設備なし
計量区分 ：
| 共用部分動力 1．面積按分 2．個別計量 3．その他（ | [21 empty] | ）
| 売場（飲食店を含む）部分動力 1．面積按分 2．個別計量 3．その他（ | [21 empty] | ）
| 共用部分電灯コンセント 1．面積按分 2．個別計量 3．その他（ | [21 empty] | ）
| 売場（飲食店を含む）部分電灯ｺﾝｾﾝﾄ 1．面積按分 2．個別計量 3．その他（ | [21 empty] | ）
電話設備 | 交換方式 ： 1．中継台 2．分散中継台 3．ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
4．ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾀﾞｲﾔﾙ 5．ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾗｲﾝ
| 局線数： |  |  | 1．一般回線 |  |  |  |  | 回線 |  | 2．ISDN |  |  |  |  | 回線 |  | 3．その他局線 | [6 empty] | 回線
| 内線数： |  |  | 1． |  |  | 回線 |  |  |  | 2．構内PHS | [6 empty] | 回線
監視設備 | 監視制御点数（電力・空調・衛生含む）： | [13 empty] | 点
（注）制御点数のカウント方法はON・OFF・表示・故障で4点とします。
自動火災 | 受 信 機 方 式： |  |  |  | 1．Ｐ型 回線数（防排煙含む） | [16 empty] | 回線
報知設備 |  |  |  |  | 2．Ｒ型 アドレス点数（防排煙含む） | [16 empty] | 回線
| 感知器方式： |  |  |  | 1．一般（デジタル）方式 2．アナログ方式
3.一般（デジタル）・アナログ方式併用
放送設備 | 出 力 容 量 ： | [7 empty] | W |  |  | 系 統 数 ： | [7 empty] | 系統
| 内線電話式ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ放送： | [6 empty] | 1．有 |  |  | 2．無
表示設備 | 館内表示設備 ： |  |  |  | 1．館内室内表示板 2．デジタルサイネージ
[5 empty] | 3.一般（デジタル）・アナログ方式併用 | その他（ | [12 empty] | ）
[6 empty] | その他（ | [12 empty] | ）
セキュリティ | 監 視 方 式 ： 1．外部侵入センサ 2．ITV設備 3．警備巡回
設備 | 4．カード管理 5．盗難警報設備 6．その他( | [24 empty] | )
昇降機設備 | エレベータ台数： |  |  |  | 1．乗用 |  |  |  |  | 台 |  | 2．乗用・荷物用 | [6 empty] | 台 |  | 3．荷物用 |  |  |  |  | 台
| エレベータ種類： |  |  |  | 1．ﾛｰﾌﾟ式 |  |  |  |  | 台 |  | 2．油圧式 |  |  |  |  | 台 |  | 3．機械室ﾚｽ式 | [6 empty] | 台
| エスカレータ台数： | [6 empty] | 台
■改修項目は増設工事に於いて既設部分を改修した場合及び大規模改修においてお答えください。（複数選択可）
改修の主目的 |  |  | 1．設備の劣化 | [6 empty] | 2．設備の能力不足
|  |  | 3．機能追加・向上 | [6 empty] | 4．省力化
|  |  | 5．省エネルギー化 | [6 empty] | 6．法の遡及
|  |  | 7．用途変更 | [6 empty] | 8．他の改修（内装・間仕切変更）に伴って
|  |  | 9．その他 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
改修の具体的 |  |  | 1．機器類の効率化 | [9 empty] | 2．バックアップ機能（二重化・電源対応）
内容 |  |  | 3．容量増に伴う・受変電・幹線対応 | [9 empty] | 4．照度のアップ
|  |  | 5．内装変更対応 | [9 empty] | 6．LAN対応
|  |  | 7．防犯・監視機能のアップ | [9 empty] | 8．耐震性能向上
|  |  | 9．その他 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
改修の主要 |  |  | 1. | 受変電設備 | [6 empty] | 2. | 非常用自家発電設備 | [7 empty] | 3. | コージェネ設備
工事 |  |  | 4. | 共用部分電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | [6 empty] | 5. | 売場部分電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | [7 empty] | 6. | 共用部分動力設備
|  |  | 7. | 売場部分動力設備 | [6 empty] | 8. | 幹線設備 | [7 empty] | 9. | 計量設備
|  |  | 10. | 電話設備 | [6 empty] | 11. | 監視設備 | [7 empty] | 12. | 自動火災報知設備
|  |  | 13. | 放送設備 | [6 empty] | 14. | ページング設備 | [7 empty] | 15. | セキュリティ設備
|  |  | 16. | 昇降機設備 | [6 empty] | 17. | その他 （ | [7 empty] | 設備）

## 空調
以下の内容はすべて（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
※複合建築の場合、商業用途に相当する部分について記載し、容量等などは適宜全体共用からの按分としてください。
熱源システム
1)主熱源方式が冷温熱源兼用の場合は、冷房能力の合計を冷熱源として、暖房能力の合計を温熱源として計上してください。
2)主熱源が２方式以上あると判断される場合は該当する全ての熱源について記入してください。
（同容量程度で中央熱源と個別熱源を併用する場合、異なる個別熱源方式を併用する場合など）
3)搬送については、該当する方式を○で囲んでください。Excel版の方はA.〔 〕内に入力してください。（複数選択可）
冷 熱 源 |  | 装置容量 |  |  | 1.電気 | [8 empty] | kW |  | 2.ガス | [10 empty] | kW
|  | （冷房能力） |  |  | 3．油 | [8 empty] | kW |  | 4．地域熱供給 | [10 empty] | kW
[5 empty] | 5．ｺｰｼﾞｪﾈ排熱 | [8 empty] | kW |  | 6．その他 （ | [6 empty] | ） |  |  |  | kW
[19 empty] | 蓄熱槽方式 |  |  | 1．有り*3） |  |  |  | （方式 |  | ）
|  | 合計装置容量（冷房能力） | [11 empty] | kW | [7 empty] | 2．無し
|  | 主熱源方式 *1） | [11 empty] | 冷水 |  |  |  |  | 蓄熱槽材質*4）
|  | ・その他特記すべき熱源機器の仕様*2） | [12 empty] | 往 |  |  | ℃ | 蓄熱槽容量 | [7 empty] | ㎥
[15 empty] | 還 |  |  | ℃ | （ |  |  | MJまたは |  |  |  |  | RT・H）
温 熱 源 |  | 装置容量 |  |  | 1.電気 | [8 empty] | kW |  | 2.ガス | [10 empty] | kW
|  | （暖房能力） |  |  | 3．油 | [8 empty] | kW |  | 4．地域熱供給 | [10 empty] | kW
[5 empty] | 5．ｺｰｼﾞｪﾈ排熱 | [8 empty] | kW |  | 6．その他 （ | [6 empty] | ） |  |  |  | kW
[19 empty] | 蓄熱槽方式 |  |  | 1．有り*3） |  |  |  | （方式 |  | ）
|  | 合計装置容量（暖房能力） | [11 empty] | kW | [7 empty] | 2．無し
|  | 主熱源方式 *1） | [11 empty] | 温水 |  |  |  |  | 蓄熱槽材質*4）
|  | ・その他特記すべき熱源機器の仕様*2） | [12 empty] | 往 |  |  | ℃ | 蓄熱槽容量 | [7 empty] | ㎥
[15 empty] | 還 |  |  | ℃ |  |  |  |  | （ |  |  |  | MJ）
搬 送 |  | 配管方式： | [5 empty] | 一次側（熱源）変流量制御： | [10 empty] | 二次側変流量制御：
|  | 1．2管式 | [5 empty] | 1．冷温水一次側ポンプ変流量制御 | [10 empty] | 1．冷温水二次側ポンプ台数制御
|  | 2．4管式 | [5 empty] | 2．冷却水ポンプ変流量制御 | [10 empty] | 2．冷温水二次側ポンプ回転数制御
*1） | 主熱源方式（アルファベットを記入してください。複数選択可）
冷熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 |  |  | Ａ． | 地域供給熱源（冷水） | [5 empty] | Ｄ． | 水冷冷専チラー（ターボ含む） | [8 empty] | Ｎ． | 吸収式冷凍機（蒸気）
[10 empty] | Ｅ． | 空冷冷専チラー | [8 empty] | Ｏ． | 吸収式冷凍機（温水）
個別式 | [9 empty] | Ｆ． | 水冷パッケージエアコン
温熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 |  |  | Ｂ． | 地域供給熱源（温水） | [5 empty] | Ｇ． | 電気ボイラ | [8 empty] | Ｐ． | ボイラ（温水）
|  |  | Ｃ． | 地域供給熱源（蒸気） | [15 empty] | Ｑ． | ボイラ（蒸気）
個別式 | [9 empty] | Ｈ． | 電気ヒーター | [8 empty] | Ｒ． | ファンヒーター
冷温熱源 |  |  | 地域熱供給 | [6 empty] | 電動式 | [9 empty] | ガス・油燃焼式
中央式 | [9 empty] | Ｉ． | 空冷ヒートポンプチラー | [8 empty] | Ｓ． | 直焚吸収式冷温水発生機
[10 empty] | Ｊ． | 水冷ヒートポンプチラー | [8 empty] | Ｔ． | 排熱投入型冷温水発生機
個別式 | [9 empty] | Ｋ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｕ． | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[11 empty] | （冷暖切替） | [9 empty] | （冷暖切替）
[10 empty] | Ｌ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｖ． | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[11 empty] | （冷暖同時） | [9 empty] | （冷暖同時）
[10 empty] | Ｍ． | 小型水冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [8 empty] | Ｗ． | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ
*2) | その他特記すべき熱源機器の仕様（熱回収ターボ、インバーターターボ、3重効用吸収式冷温水発生機など、採用した
熱源機器の特徴があれば記入してください。）
*3) | 蓄熱方式（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．水蓄熱（連結混合槽型） | [7 empty] | Ｂ．水蓄熱（温度成層型） | [8 empty] | Ｃ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ内融式）
| Ｄ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ外融式） | [7 empty] | Ｅ．氷蓄熱（ｽﾀﾃｨｯｸ内外融式） | [8 empty] | Ｆ．氷蓄熱（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ式）
| Ｇ．潜熱蓄熱 | [7 empty] | Ｈ．その他（ | [12 empty] | ）
*4) | 蓄熱槽材質（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．躯体 |  |  |  | Ｂ．パネル組立 |  |  |  |  | Ｃ．タンク一体成形 | [5 empty] | Ｄ．その他（ | [8 empty] | ）
空調システム
１） | それぞれの部門で、その代表的な方式についてお答えください。
２） | 同一部門で、２通り以上の方式がある場合は、「，」（コンマ）を入れて区分してください。
３） | 組合わせ方式の場合は、該当の記号を＋記号で接続して記入してください。
４） | 「標準空調容量」「予備空調容量」は対象部分の床面積当たりの空調実装容量を記入してください。
主用途 項目 |  |  |  |  | 物販 |  |  | 物販 |  |  | 飲食店舗 | [5 empty] | シネマ |  |  | バック オフィス |  | 共用 |  |  | その他 |  | 記入例
[5 empty] | （食品以外） |  |  | （食品） |  |  | 客席 |  |  | 厨房 |  |  | （映画館）
系統数 / 平均対象面積(㎡) | [26 empty] | 5/400
主な空調方式*1） | [26 empty] | A+G
空調機給気量*2） （㎥/ｈ・㎡） | [26 empty] | 25
外気量割合*3) （％） | [26 empty] | 25
主な外気 供給方式*4） | [26 empty] | D
換気回数 （回/ｈ）*5） | [26 empty] | 2
空調機ﾌｨﾙﾀｰ の種類*6） | [26 empty] | C
加湿方式*7） | [26 empty] | G
標準空調容量 （W/㎡） | [26 empty] | 200
予備空調対応*8） | [26 empty] | A
予備空調容量 （W/㎡） | [26 empty] | 30
計量方式ａ） 標準空調*9） | [26 empty] | A
計量方式ｂ） 予備空調*9） | [26 empty] | B(3)
*1） | 主な空調方式 （アルファベットを記入してください。また、冷媒方式の場合は採用冷媒を記入ください。）
|  |  |  | ゾーン式 | [8 empty] | 局所式 | [8 empty] | その他
冷温水方式 |  |  |  | Ａ． | 定風量単一ダクト | [7 empty] | Ｆ． | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（2管式） | [7 empty] | Q． | デシカント空調
|  |  |  | Ｂ． | 変風量単一ダクト（VAV） | [7 empty] | G． | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（4管式）
|  |  |  | Ｃ． | ダクトレス床吹出 | [7 empty] | Ｈ． | 床吹出ファン
|  |  |  | Ｄ． | ディスプレイスメント（置換） | [7 empty] | Ｉ． | その他( | [6 empty] | ) | ゾーン・局所併用式
|  |  |  | Ｅ． | その他( | [6 empty] | )
冷媒方式 |  |  |  | Ｊ． | パッケージ直吹き | [7 empty] | Ｎ． | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | [7 empty] | ※Ａ＋Ｃ、Ｆ＋Ｈなど
採用冷媒 |  |  |  | Ｋ． | パッケージダクト吹き | [7 empty] | Ｏ． | 水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | [7 empty] | のように記入してくだ
(R- |  |  | ) | Ｌ． | パッケージ床吹出し | [7 empty] | Ｐ． | その他( | [6 empty] | ) | さい。
|  |  |  | Ｍ． | その他( | [6 empty] | )
*2） | 空調機の㎡あたりの給気風量を記入してください。
ファンコイルユニット・水熱源ヒートポンプユニット等端末機器の循環風量は含まないでください。
*3） | 空調機の風量に占める割合とし、ファンコイルユニット・水熱源ヒートポンプユニット等端末機器の循環風量を含まないでください。
*4） | 外気供給方式（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．外調機（複数階一括） | [6 empty] | Ｂ．外調機（各階毎） | [5 empty] | Ｃ．空調機混合処理（複数階一括） | [7 empty] | Ｄ．空調機混合処理（各階毎）
| Ｅ．個別（全熱交換器付） | [6 empty] | Ｆ．個別（全熱交換器無し）
*5） | 換気回数（回／h）＝全室外気量／全室容積
*6） | 主フィルタの種類（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．粗塵のみ Ｂ．中性能(比色法50～80%) Ｃ．中性能(比色法80%以上) Ｄ．静電式 Ｅ．その他( | [26 empty] | )
*7） | 加湿方式（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．高圧水ｽﾌﾟﾚｰ式 | [5 empty] | Ｂ．気化式 |  |  |  |  | Ｃ．電気式加湿パン式 | [6 empty] | Ｄ．電気式蒸気発生器 | [5 empty] | Ｅ．中央式蒸気方式
| Ｆ．間接式蒸気方式 | [5 empty] | Ｇ．遠赤外線式 |  |  |  |  | Ｈ．その他( | [8 empty] | )
*8） | 予備空調の手段（アルファベットを記入してください。）
| Ａ．冷水主管サイズアップ＋想定階バルブ止め | [12 empty] | Ｂ．冷却塔＋冷却水配管（ともに実装）
| Ｃ．冷却塔スペース＋冷却水配管（実装） | [10 empty] | Ｄ．室外機スペース＋シャフトのみ | [8 empty] | Ｅ．その他( | [6 empty] | )
| Ｅ．その他( | [8 empty] | )
| Ａ．面積按分 |  |  |  | Ｂ．個別計量 |  |  |  | （1．熱量計 2．流量計 3．電力計 4．その他 ( | [16 empty] | ))
空調設備動力 |  |  |  |  | (注) ・各用途の電動機定格容量の合計を記入ください。kVA表示の機器は0.7を乗じてkW換算した
上で算入ください。
設 備 項 目 | [5 empty] | 冷温熱源機器 |  |  |  |  | 空調用ポンプ |  |  |  |  | 空調用ファン |  |  |  |  | 換気ファン |  |  |  | 排煙ファン
動 力 | [9 empty] | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  |  | ｋW |  |  |  | ｋW |  |  |  | ｋW
中央監視設備 |  |  |  |  | (注) ・電気設備他全て含む
監視点数
[6 empty] | 計 | [5 empty] | 点（ON・OFF・状態・警報で4点）
災害対応の状況
災害対策 対応項目*10） | [14 empty] | 災害対策対応 空調系統*11）
*10）空調設備の災害対策対応項目（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
| Ａ．エネルギー源（油）の確保 | [7 empty] | Ｂ．エネルギーの備蓄（蓄熱槽） | [8 empty] | Ｃ．電気熱源機器の付加
| Ｄ．機器への保安電源供給 | [7 empty] | Ｅ．配管の二重化 | [8 empty] | Ｆ．配管のループ化
| Ｇ．機器本体およびアンカーの耐震グレード強化 | [16 empty] | Ｈ．その他( | [7 empty] | )
*11）災害対策対応空調系統（アルファベットを上の表に記入して下さい。）
| Ａ．中央管理室 |  |  |  |  | Ｂ．帰宅困難者受け入れスペース | [9 empty] | C．救護室
| Ｄ．その他( | [12 empty] | )
改修工事
改修工事の 動機*12） | [14 empty] | 改修工事の 内容*13）
*12）改修工事の動機（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
| Ａ．設備の劣化 | [5 empty] | Ｂ．設備の能力不足 | [6 empty] | Ｃ．機能追加・向上
| Ｄ．他の改修（内装、間仕切変更）に伴って | [12 empty] | Ｅ．用途変更 | [5 empty] | Ｆ．省エネルギー化 |  |  |  |  | Ｇ．省力化
| Ｈ．法の遡及 | [5 empty] | Ｉ．その他( | [8 empty] | )
*13）改修工事の内容（アルファベットを上の表に記入してください。複数選択可）
| Ａ．熱源設備 | [6 empty] | Ｂ．空調機器設備 | [6 empty] | Ｃ．空調ダクト設備 | [6 empty] | Ｄ．空調配管設備
| Ｅ．換気機器設備 | [6 empty] | Ｆ．換気ダクト設備 | [6 empty] | Ｇ．排煙設備 | [6 empty] | Ｈ．自動制御設備
| Ｉ．その他( | [8 empty] | )

## 衛生
* | 質問に小数字がついているものは、それに該当する番号の項目の中から選んで、解答欄にアルファベットもしくは数字で記入してください。尚、回答が複数となる場合は複数の項目を記入してください。
以下の内容は全て（１．新築 ２．増築部分のみ ３．改修部分のみ ４．既存を含む全体）のデータとする。
給水設備
水源*1） |  |  | 上水用 |  | （ |  |  |  | ） | [6 empty] | 雑用水用 |  |  | （ |  |  |  | ）
給水方式*2） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | [6 empty] | 雑用水用 |  |  | （ |  |  |  | ）
設計計画 給水量*3） |  |  | 種別 | [7 empty] | 上水 | [6 empty] | 雑用水 | [6 empty] | 合計*4-1）
|  |  | 客1人1日当り給水量*3-1） | [7 empty] | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日
|  |  | 従業員1人1日当り給水量*3-2） | [7 empty] | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日 |  |  | （ |  |  |  | ）Ｌ/人・日
|  |  | 用途別 床面積当り 給水量 *4-2） |  |  |  |  | (用途：売場（物販） | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
[8 empty] | (用途：売場（食品） | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
[8 empty] | (用途：飲食店 | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
[8 empty] | (用途：カルチャーセンター | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
[8 empty] | (用途：バックオフィス | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
[8 empty] | (用途：スポーツ施設 | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
[8 empty] | (用途：映画館 | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
[8 empty] | (用途： | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
[8 empty] | (用途： | [6 empty] | 、上水 |  |  |  | ℓ/㎡、雑用水 | [5 empty] | ℓ/㎡、合計 |  |  |  |  | ℓ/㎡）
水槽*5） |  |  | 種別 |  |  |  |  | 上 水 用
|  |  | 種類 |  |  |  |  | 受水槽 | [7 empty] | 高置水槽 | [7 empty] | 圧力水槽
|  |  | 容量 |  |  |  |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
[8 empty] | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
|  |  | 材質*6） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 種別 |  |  |  |  | 雑 用 水 用
|  |  | 種類 |  |  |  |  | 受水槽 | [7 empty] | 高置水槽 | [7 empty] | 圧力水槽
|  |  | 容量 |  |  |  |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
[8 empty] | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基 |  | （ |  |  | ）㎥×（ |  |  | ）基
|  |  | 材質*6） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
設計計画管内流速*7） | [8 empty] | （ |  |  |  | ）m/s
設計負荷流量算定方法 |  |  | 1.水使用時間率と器具給水負荷単位による方法 | [13 empty] | 2.器具給水負荷単位による方法
|  |  | 3.器具利用から予想する方法 | [13 empty] | 4.その他（ | [6 empty] | ）
計量区分*8） |  |  | 売場（物販） |  |  |  |  | ( |  |  | ） | 売場（食品） | [5 empty] | ( |  |  | ） | 飲食店 | [5 empty] | ( |  |  | ）
|  |  | カルチャーセンター |  |  |  |  | ( |  |  | ） | バックオフィス | [5 empty] | ( |  |  | ） | スポーツ施設 | [5 empty] | ( |  |  | ）
|  |  | 映画館 |  |  |  |  | ( |  |  | ） | その他 | [5 empty] | ( |  |  | ） | その他 | [5 empty] | ( |  |  | ）
災害時における水確保対策 |  |  | 上水 | [9 empty] | 水確保対策*9） （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | 水確保日数*10） （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 雑用水 | [9 empty] | 水確保対策*9） （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | 水確保日数*10） （ |  |  |  |  | ）
*1）水源 | [5 empty] | Ａ.公共水道 Ｂ.井水 Ｃ.再利用水 Ｄ.雨水 Ｅ.その他 | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*2）給水方式 | [5 empty] | Ａ.高置水槽方式 Ｂ.圧力水槽方式 Ｃ.ポンプ直送方式
[6 empty] | Ｄ.水道直結直圧方式 Ｅ.水道直結増圧方式 Ｆ.その他（ | [21 empty] | ）
*3）設計計画給水量 | [5 empty] | 計画時の値を記入してください。
[6 empty] | *3-1） |  |  | Ａ.5以下 | [5 empty] | B.6～10 | [5 empty] | C.11～15 | [5 empty] | D.16～20
[9 empty] | E.21～25 | [5 empty] | F.26～30 | [5 empty] | G.31～35 | [5 empty] | H.36～40
[9 empty] | I.41～45 | [5 empty] | J.46～50 | [5 empty] | K.51～55 | [5 empty] | L.56～60
[9 empty] | M.61～65 | [5 empty] | N.66～70 | [5 empty] | O.71～75 | [5 empty] | P.76～80
[9 empty] | Q.81～85 | [5 empty] | R.86～90 | [5 empty] | S.91～95 | [5 empty] | T.96～100
[9 empty] | U.その他（ | [5 empty] | ）
[6 empty] | *3-2） |  |  | Ａ.10以下 | [5 empty] | B.11～20 | [5 empty] | C.21～30 | [5 empty] | D.31～40
[9 empty] | E.41～50 | [5 empty] | F.51～60 | [5 empty] | G.61～70 | [5 empty] | H.71～80
[9 empty] | I.81～90 | [5 empty] | J.91～100 | [5 empty] | K.101～110 | [5 empty] | L.111～120
[9 empty] | M.121～130 | [5 empty] | N.131～140 | [5 empty] | O.141～150 | [5 empty] | P.151～160
[9 empty] | Q.161～170 | [5 empty] | R.171～180 | [5 empty] | S.181～190 | [5 empty] | T.191～200
[9 empty] | U.その他（ | [5 empty] | ）
*4-1）合計 | [5 empty] | 内訳が困難な場合は１人１日当たりの合計値を記入してください。
*4-2）用途別 | [5 empty] | 用途別面積当たりの計画値を記入してください。
*5）水槽 | [5 empty] | 上水、雑用水が共用の場合は上水用に記入してください。
*6）材質 | [5 empty] | Ａ.ステンレス Ｂ.鋼鈑 Ｃ.FRP(単板) Ｄ.FRP(複合板) Ｅ.コンクリート
[6 empty] | Ｆ.木製 Ｇ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*7）設計計画管内流速 | [5 empty] | 配管口径を決定する際に設定した流速(m/s)を記入してください。
[9 empty] | Ａ. 0.6以下 |  |  |  | B. 0.61～0.8 |  |  |  |  | C. 0.81～1.0 |  |  |  |  | D. 1.01～1.2 |  |  |  |  | E. 1.21～1.4
[9 empty] | F. 1.41～1.6 |  |  |  |  | G. 1.61～1.8 |  |  |  |  | H. 1.81～2.0 |  |  |  |  | I. 2.01以上
*8）計量区分 | [8 empty] | Ａ.面積按分 Ｂ.個別計量 Ｃ.その他 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*9）水確保についての対策 | [8 empty] | Ａ.災害対策井戸 Ｂ.ペットボトルに備蓄 Ｃ.給水槽に備蓄
[9 empty] | Ｄ.蓄熱槽に備蓄 |  |  |  |  | Ｅ．その他( | [8 empty] | )
*10）備蓄量 | [5 empty] | Ａ. 0.5日分 |  |  |  | B.1日分 |  |  |  |  | C.2日分 |  |  |  |  | D.3日分 |  |  |  |  | E.4日分
[6 empty] | F. 5日分 |  |  |  | G.6日分 |  |  |  |  | H.7日分 |  |  |  |  | I. 8～14日分 |  |  |  |  | J.15日分以上
給湯設備 |  |  | *給湯方式が中央式と局所式の併用の場合は両方に記入してください。
給湯方式*1） |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
局所式の 場合 |  |  | 供給方式*2） |  |  |  | 貯湯式 |  |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  | 利用の方法 |  |  |  | 貯湯式 |  |  |  | 1.飲用 2.雑用 3.その他 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 瞬間式 |  |  |  | 1.飲用 2.雑用 3.その他 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 設計計画 給湯量*3） |  |  |  | 1.飲用 |  |  | （ |  |  |  | ）ℓ/人・日 |  |  |  |  | 2.雑用 |  | （ |  |  |  | ）ℓ/人・日
[7 empty] | 3.その他 |  |  | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ）ℓ/（ |  |  |  | ）
|  |  | 容量、能力、 設置台数 |  |  |  | 貯湯式 |  |  |  | 貯湯容量（ℓ） |  |  |  |  | 5ℓ |  |  |  | 10ℓ |  |  |  | 15ℓ |  |  |  | 20ℓ
[11 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[11 empty] | 貯湯容量（ℓ） |  |  |  |  | 25ℓ |  |  |  | 30ℓ |  |  |  | 40ℓ |  |  |  | 50ℓ
[11 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[7 empty] | 瞬間式 |  |  |  | 出湯能力（号） |  |  |  |  | 3号 |  |  |  | 5号 |  |  |  | 10号 |  |  |  | 16号
[11 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
[11 empty] | 出湯能力（号） |  |  |  |  | 20号 |  |  |  | 24号 |  |  |  | 32号 |  |  |  | 50号
[11 empty] | 台数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
|  |  | 使用時の給湯温度*4） | [7 empty] | 貯湯式 |  |  |  | （ |  |  | ）℃ |  | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  | ）℃
|  |  | 燃料の種類*5） | [7 empty] | 貯湯式 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 瞬間式 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
中央式の 場合 |  |  | 供給方式*6） | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 設計計画給湯量*3） | [7 empty] | 客1人1日当り給湯量 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）ℓ/人・日
[11 empty] | 従業員1人1日当り給湯量 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）ℓ/人・日
[11 empty] | 合計*7-1） | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）ℓ/人・日
|  |  | 用途別床面積当り 給湯量 *7-2） | [7 empty] | (用途：厨房 |  |  |  |  | 、 |  |  | ℓ/㎡） |  | (用途： | [5 empty] | 、 |  |  | ℓ/㎡）
[11 empty] | (用途： |  |  |  |  | 、 |  |  | ℓ/㎡） |  | (用途： | [5 empty] | 、 |  |  | ℓ/㎡）
[11 empty] | (用途： |  |  |  |  | 、 |  |  | ℓ/㎡） |  | (用途： | [5 empty] | 、 |  |  | ℓ/㎡）
|  |  | 貯湯槽の給湯温度*4） | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）℃
|  |  | 設計計画管内流速*8） | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）m/s
|  |  | 利用の方法 | [7 empty] | 1.飲用 2.雑用 3.その他 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 給湯加熱器 |  |  |  | 種類*9）
[7 empty] | 容量（*合計値を記入してください） | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）ｋW
[7 empty] | 1日使用量の割合*10） | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 燃料の種類*5） | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 貯湯槽 |  |  |  | 容量 | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） ㎥× （ |  |  |  | ）基
[7 empty] | 1日使用量の割合*10） | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 材質 |  |  |  | 1.ステンレス（304・316・444・クラッド） 2.鋼板（ライニング）
[11 empty] | 3.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
都市ガス供給遮断時の燃料確保の対策*11） | [13 empty] | （ |  |  |  | ）
*1）給湯方式 | [5 empty] | Ａ.中央給湯方式 Ｂ.局所給湯方式 Ｃ.中央と局所の併用方式
*2）供給方式 | [5 empty] | Ａ.壁掛け式 Ｂ.置き台式 Ｃ.床置き式 Ｄ.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*3）設計計画給湯量 | [5 empty] | 計画時の値を記入してください。
[9 empty] | Ａ.2以下 | [5 empty] | B.3 | [5 empty] | C.4 | [5 empty] | D.5
[9 empty] | E.6 | [5 empty] | F.7 | [5 empty] | G.8 | [5 empty] | H.9
[9 empty] | I.10 | [5 empty] | J.11～15 | [5 empty] | K.16～20 | [5 empty] | L.21～30
[9 empty] | M.31～40 | [5 empty] | N.41～50 | [5 empty] | O.51～60 | [5 empty] | P.61～70
[9 empty] | Q.71～80 | [5 empty] | R.81～100 | [5 empty] | S.その他（ |  |  |  |  | ）
*4）給湯温度 | [5 empty] | 設定温度を記入してください。
Ａ.30以下 Ｂ.31～35 Ｃ.36～40 Ｄ.41～45 Ｅ.46～50 Ｆ.51～55 Ｇ.56～60
Ｈ.61～65 Ｉ.66～70 Ｊ.71～75 Ｋ.76～80 Ｌ.81～85 Ｍ.86～90 Ｎ.91以上
*5）燃料の種類 | [5 empty] | Ａ.都市ガス Ｂ.ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ Ｃ.灯油 Ｄ.重油 Ｅ.蒸気 Ｆ.温水 Ｇ.電気 Ｈ.ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
[6 empty] | Ｉ.太陽熱 Ｊ.その他 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*6）供給方式 | [5 empty] | Ａ.上向き供給方式 Ｂ.下向き供給方式 Ｃ.その他 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*7-1）合計 | [5 empty] | 内訳が困難な場合は1人1日当たりの合計値を記入してください。
*7-2）用途別 | [5 empty] | 用途別面積当たりの計画値を記入してください。
*8）設計計画管内流速 | [5 empty] | 配管口径を決定する際に設定した流速(m/s)を記入してください。
[9 empty] | Ａ. 0.6以下 |  |  |  | B. 0.61～0.8 |  |  |  |  | C. 0.81～1.0 |  |  |  |  | D. 1.01～1.2 |  |  |  | E. 1.21～1.4
[9 empty] | F. 1.41～1.6 | [5 empty] | G. 1.61～1.8 |  |  |  |  | H. 1.81～2.0 |  |  |  |  | I. 2.01以上
*9）加熱器の種類 | [6 empty] | Ａ.ボイラ |  |  |  | Ｂ.瞬間給湯機（連結形含む） | [8 empty] | C. ヒートポンプ給湯機 | [7 empty] | D. 熱交換器
[7 empty] | E.その他 ( | [9 empty] | )
*10）1日使用量の割合 | [5 empty] | Ａ.１/１５ Ｂ.１/１０ Ｃ.１/８ Ｄ.１/７ Ｅ.１/６ Ｆ.１/５ Ｇ.１/４ Ｈ.１/３
[6 empty] | Ｉ.３/１０ Ｊ.１/２ Ｋ.２/５ Ｌ.３/５ Ｍ.３/４ Ｎ.４/５ Ｏ.１.０ Ｐ.その他 | [18 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*11）都市ガス供給遮断時 | [6 empty] | Ａ.都市ガスと油の切替又は混焼 Ｂ.油と都市ガスのそれぞれの機器を設置
の燃料確保の対策 | [6 empty] | C.油のみの機器設置 | [9 empty] | D．その他( | [6 empty] | )
排水通気設備
放流先*1） |  |  | 生活排水 | [8 empty] | （ |  |  | ） | 雨水 | [11 empty] | （ |  |  | ）
屋内排水方式 |  |  | 汚水/雑排水の方式*2） | [8 empty] | （ |  |  | ） | 分流の場合の区分*3） | [11 empty] | （ |  |  | ）
通気方式 |  |  | 通気方式*4） | [8 empty] | （ |  |  | ）
一般排水 （汚水/雑排水）処理施設 |  |  | 1.有 2.無 | [12 empty] | 処理方法*5） | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  |  | 処理水質 |  |  |  |  | ＢＯＤ*7） |  |  |  | （ |  |  | ） | ＣＯＤ*8） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | ＳＳ*9） |  |  | （ |  |  | ）
厨房排水 処理施設 |  |  | 1.有 2.無 | [12 empty] | 処理方法*5） | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  |  | 処理水質 |  |  |  |  | ＢＯＤ*10） |  |  |  | （ |  |  | ） | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ*11） |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ＳＳ*12） |  |  | （ |  |  | ）
雨水再利用 処理施設 |  |  | 1.有 2.無 | [12 empty] | 利用方法 *13) |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | 集水場所*14） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 集水面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡
|  |  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  |  | 処理水質 |  |  |  |  | 遊離残留塩素*15）（ | [6 empty] | ） | BＯＤ*16） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 濁度*17） |  |  | （ |  |  | ）
生活排水（厨房排水を含む）再利用処理施設 |  |  | 1.有 2.無 | [10 empty] | 利用方法*13） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 原水の種類*18） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  | 処理方式*6） | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 処理能力 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎥/日
|  |  | 処理水質 |  |  |  |  | 遊離残留塩素*15）（ | [6 empty] | ） | BＯＤ*7） |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 濁度*17） |  |  | （ |  |  | ）
管径決定法 | [6 empty] | 1.器具単位法 2.定常流量法 3.その他 | [11 empty] | （ | [5 empty] | ）
排水の放流規制 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [10 empty] | 放流規制*19） |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
災害時における公共下水道遮断の排水確保対策 | [6 empty] | 対策： 1.緊急用排水貯留槽を設置 2.その他 | [12 empty] | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 災害時における水確保日数*20） | [20 empty] | （ |  |  | ）
*1）排水の放流先 | [6 empty] | A.公共下水道 B.河川 C.その他 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*2）汚水/雑排水方式 | [6 empty] | A.合流排水方式 B.分流排水方式 C.その他 | [11 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*3）分流区分 | [6 empty] | A.汚水 B洗面・手洗い C.厨房 D.その他 | [12 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*4）通気方式 | [6 empty] | A.各個通気方式 B.伸頂通気方式 C.特殊継ぎ手での一管方式
D.ループ通気方式（通気管取出し位置の直近で立ち上げて通気立管に接続したもの）
E．床下通気方式（通気管取出し位置から床下で横引きしたのち立ち上げて通気立管に接続したもの）
[7 empty] | F．その他（ | [6 empty] | ）
*5）処理方法 | [6 empty] | A.単独方式 B.合併方式
*6）処理方式 | [6 empty] | A.長時間ばっき方式 B.標準活性汚泥方式 C.回転板接触方式 D.接触ばっき方式
E.散水濾床方式 F.凝集濾過方式 G.凝集加圧浮上方式 H.活性汚泥方式
I．微生物処理方式 J.急速濾過方式 K.沈砂方式 L.中和沈殿方式 M．滅菌処理（薬品）
N.滅菌処理（熱） O.貯留減衰方式 P.希釈方式 Q.焼却方式 R.砂ろ過
[7 empty] | S．その他（ | [6 empty] | ）
*7) BOD(ppm) | [6 empty] | A. 10 B. 20 C. 30 D. 60 E. 90 F. 120 G. その他（ | [21 empty] | ）
*8) COD(一般) (ppm) | [6 empty] | A. 15 B. 30 C. 45 D. 60 E. その他 （ | [16 empty] | ）
*9) SS(一般) (ppm) | [6 empty] | A. 20 B. 50 C. 60 D. その他（ | [13 empty] | ）
*10) BOD(厨房) (ppm) | [6 empty] | A. 300 B. 600 C. その他 （ | [11 empty] | ）
*11) ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ(厨房) (ppm) | [6 empty] | A. 20 B. 30 C. その他 （ | [11 empty] | ）
*12) SS(厨房) (ppm) | [6 empty] | A. 300 B. 600 C. その他 （ | [11 empty] | ）
*13) 利用方法 | [6 empty] | A. 便所洗浄水 B. 散水用水 C. 池・噴水用水 D. その他 （ | [21 empty] | ）
*14) 集水場所 | [6 empty] | A.屋根（人の利用無し） B.屋根（人の利用有り） C.バルコニー D.駐車場
[7 empty] | E．その他（ | [6 empty] | ）
*15) 遊離残留塩素(ppm) | [6 empty] | A. 0.1 B. 0.2 C. 0.4 D.その他（ | [14 empty] | ）
*16) BOD(雨水) (ppm) | [6 empty] | A. 3 B. 10 C. 15 D. 20 E. その他（ | [17 empty] | ）
*17) 濁度 | [6 empty] | A. 2度 B. 5度 C.10度 D. その他 | [10 empty] | （ |  |  |  | ）
*18)原水の種類 | [6 empty] | A.汚水 B.雑排水 C.厨房排水 D.浴槽排水 E.冷却塔ブロー排水 F.プール排水
[7 empty] | G.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
*19)放流規制 | [6 empty] | A.夜間放流 B.排出基準の上乗せ C.雨水浸透 D.雨水貯留 E.その他 | [17 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*20)排水貯留日数 | [6 empty] | A. 0.5日分 B. 1日分 C. 2日分 D. 3日分 E. 4日分
F. 5日分 G. 6日分 H. 7日分 I. 8～14日分 J. 15日分以上
|  | 参 考 | [15 empty] | 散水用水 |  |  |  | 修景用水 |  |  |  | 親水用水
|  | ｢排水再利用・雨水利用システム計画基準・同解説｣による雨水利用における水質基準 | [11 empty] | 遊離残留塩素 |  |  |  | 0.1mg/L以上 |  |  |  | ─ |  |  |  | ─
[14 empty] | BOD |  |  |  | ─ |  |  |  | 10mg/L以下 |  |  |  | 3mg/L以下
[14 empty] | 濁度 |  |  |  | ─ |  |  |  | 10度以下 |  |  |  | 5度以下
|  | 参 考 | [15 empty] | 散水・修景・清掃用 | [7 empty] | 便所洗浄水
|  | ｢ビル管法｣による雑用水の水質規定（平成15年４月改正） | [11 empty] | 遊離残留塩素 |  |  |  | 0.1mg/L以上 | [7 empty] | 0.1mg/L以上
[14 empty] | 濁度 |  |  |  | 2度以下 | [7 empty] | 2度以下
[14 empty] | 備考 |  |  |  | し尿を含む原水は不可 | [7 empty] | ─
衛生器具設備
衛生器具 の個数 |  |  | 種別 |  |  |  |  | 洋風大便器 |  |  |  | 洋風大便器 |  |  |  | 和風大便器 |  |  |  | 小便器 |  |  |  | 洗面器 |  |  |  | 車椅子便所
[8 empty] | （一般便座） |  |  |  | （洗浄便座） | [15 empty] | （便器、手洗一式）
|  |  | 客用男子便所 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
|  |  | 客用女子便所 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
|  |  | 従業員用男子便所 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
|  |  | 従業員用女子便所 |  |  |  |  | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個 | ( |  |  | )個
洗浄方式 及び形式 |  |  | 客用 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 洗浄方式*1） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 形式*2） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[8 empty] | 小便器 |  |  |  | 洗浄方式*3） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 形式*4） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | 従業員用 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 洗浄方式*1） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 形式*2） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[8 empty] | 小便器 |  |  |  | 洗浄方式*3） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 形式*4） |  |  |  | （ |  |  |  | ）
節水の有無 |  |  | 大便器 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 大便器節水方式*5）
|  |  | 小便器 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 小便器節水方式*6）
|  |  | 水栓 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.自動感知式 2.節水コマ 3.自閉式 4.全自動洗面器*7）
[12 empty] | 5.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
設備ユニット の有無 |  |  | 客用 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.洋風大便器 2.和風大便器 3.洗面器 4.掃除流し
[12 empty] | 5.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 従業員用 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.洋風大便器 2.和風大便器 3.洗面器 4.掃除流し
[12 empty] | 5.その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
洗浄便座の 有無 |  |  | 客用 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.全ての便所 2.男子便所 3.女子便所 4.その他
|  |  | 従業員用 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 1.全ての便所 2.男子便所 3.女子便所 4.その他
共用部の 多機能トイレ *8) | [7 empty] | 利用形態別の有無 |  | 車椅子利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
|  |  | 1.有 2.無 | [6 empty] | オストメイト利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | 乳児連れ(ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｰｱ)利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
|  |  | （ |  |  | ）個所 |  |  |  | 介助(高齢者・障害者)利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | 小児・子供利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | 性的マイノリティ(LGBT)利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ(着替え)利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
洗面所 | [7 empty] | 利用形態別 の有無 |  | 給湯利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | 自動水栓利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | 自動石鹸利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | ペーパータオル利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | エアタオル利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
[10 empty] | パウダーコーナー利用 | [11 empty] | 1.有 2.無
注）JIS A 5207-2019 「衛生器具-便器・洗面器類」において、大便器の洗浄方式区分が廃止されるとともに洗浄水量区分 が変更されましたが、竣工期間を考慮して従来通りのアンケート内容とします。
*1)大便器洗浄方法 | [5 empty] | A.洗浄弁方式 B.ﾛｰﾀﾝｸ方式 C.ﾊｲﾀﾝｸ方式 D.フラッシュﾀﾝｸ方式
E.専用洗浄弁方式
（専用の給水装置を使用し、水道の給水圧力などによって便器に給水する方式。タンクレス式）
[6 empty] | F.その他（ | [8 empty] | ）
*2)大便器形式 | [5 empty] | A.洗い出し式 B.洗い落し式 C.ｻｲﾎﾝ式 D.旋回式 E.その他（ | [24 empty] | ）
*3)小便器洗浄方法 | [5 empty] | A.洗浄弁方式 B.自動ｻｲﾎﾝ方式 C.専用洗浄弁方式 D.その他 | [16 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*4)小便器形式 | [5 empty] | A.床置ｽﾄｰﾙ式 B.壁掛ｽﾄｰﾙ式 C.壁掛式(小型) D.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*5)大便器節水方式 | [5 empty] | A.一般大便器 B.節水Ⅰ形大便器(洗浄水量8.5L以下)
C.節水Ⅱ形大便器(洗浄水量6.5L以下) D.自動洗浄システム
[6 empty] | E.擬音装置 F.その他（ | [12 empty] | ）
*6)小便器節水方式 | [5 empty] | A.節水小便器
B.自動洗浄装置（ｾﾝｻｰ感知ｼｽﾃﾑを個々の小便器に取付け感知して洗浄を制御する方式）
[6 empty] | C.その他（ | [8 empty] | ）
*7)全自動洗面器 | [5 empty] | 手を差し出すだけで手洗乾燥まで器具に手をふれないで使用できる全自動一体型洗面器。
*8) 多機能トイレ | [5 empty] | 利用形態欄に表す機能を有する独立した(単独設置された)トイレ
消火設備
設置した 消火設備の有無 と適用対象*1) |  |  |  | 1号消火栓 | [6 empty] | 易操作性1号消火栓 | [6 empty] | 2号消火栓 | [6 empty] | 広範囲型2号消火栓
|  |  |  | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
|  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ閉鎖型（乾式） | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ閉鎖型（湿式） | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ閉鎖型（予作動） | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ開放型
|  |  |  | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
|  |  |  | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ放水型 | [6 empty] | 粉末 | [6 empty] | 水噴霧 | [6 empty] | 泡
|  |  |  | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
|  |  |  | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 二酸化炭素 | [6 empty] | 窒素ガス | [6 empty] | ハロンガス | [6 empty] | 新ガス
|  |  |  | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
|  |  |  | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ） | *1)（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 簡易ガス消火 | [6 empty] | 連結送水 | [6 empty] | 連結散水 | [6 empty] | 屋外消火栓
|  |  |  | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無 | [6 empty] | 1.有 2.無
|  |  |  | *1)（ | [5 empty] | ）
既設ハロゲン消火設備対応 | [6 empty] | 1.ハロンバンクの利用 2.代替設備への改善 3.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*1)建物内の適用対象 | [5 empty] | Ａ.全館 Ｂ.サーバー室 Ｃ.電気室 Ｄ.発電機室 Ｅ.MDF室 Ｆ.駐車場 Ｇ.厨房
その他の場合は直接回答欄に記入してください。
厨房設備
食堂数 |  |  | 直営食堂（ |  |  |  |  | ）箇所 |  |  | 専門店食堂（ | [5 empty] | ）箇所 |  |  | 職員食堂（ |  |  |  |  | ）箇所
厨房 総面積*1） |  |  | 一般厨房（直営、専門店、職員厨房） | [11 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
|  |  | 食品売場下処理厨房 | [11 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
1日の給食数 |  |  | 直営食堂（ |  |  |  |  | ）食/日 |  |  | 専門店食堂（ | [5 empty] | ）食/日 |  |  | 職員食堂（ |  |  |  |  | ）食/日
厨房床の方式 |  |  | 直営食堂 |  |  |  |  | 1.キープドライ方式 2.ウエット方式 3.併用*2） （ | [17 empty] | ）
[8 empty] | 4.その他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 専門店食堂 |  |  |  |  | 1.キープドライ方式 2.ウエット方式 3.併用*2） （ | [17 empty] | ）
[8 empty] | 4.その他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 職員食堂 |  |  |  |  | 1.キープドライ方式 2.ウエット方式 3.併用*2） （ | [17 empty] | ）
[8 empty] | 4.その他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 食品売場下処理厨房 |  |  |  |  | 1.キープドライ方式 2.ウエット方式 3.併用*2） （ | [17 empty] | ）
[8 empty] | 4.その他（ | [5 empty] | ）
厨房の冷房 |  |  | 直営食堂 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | ｛ 1.スポット空調 2.厨房全域空調 3.その他 （ | [15 empty] | ） ｝
|  |  | 専門店食堂 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | ｛ 1.スポット空調 2.厨房全域空調 3.その他 （ | [15 empty] | ） ｝
|  |  | 職員食堂 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | ｛ 1.スポット空調 2.厨房全域空調 3.その他 （ | [15 empty] | ） ｝
|  |  | 食品売場下処理厨房 |  |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | ｛ 1.スポット空調 2.厨房全域空調 3.その他 （ | [15 empty] | ） ｝
グリース 阻集器 |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  |  | 1.工場製品 形式*3） （ | [8 empty] | ） | 設置台数 |  |  |  | （ |  |  | ）
[8 empty] | 2.現場施工 | [9 empty] | 設置台数 |  |  |  | （ |  |  | ）
加熱機器 の熱源 |  |  | 1.全電気 2.全ガス 3.全蒸気 4.電気・ガス併用 5.ガス・蒸気併用
|  |  | 6.その他（ | [6 empty] | ）
冷蔵庫の 冷却方式 |  |  | 1.空冷式 2.水冷式 3.空冷・水冷式併用 4.その他 | [15 empty] | （ |  |  |  | ）
都市ガス供給遮断時の燃焼機器燃料の確保*4） | [12 empty] | （ |  |  | ）
*1）厨房総面積 | [5 empty] | パントリー、食品庫、食器保管庫、冷蔵冷凍庫を含みます。
*2）併用 | [5 empty] | キープドライ、ウエットの併用方式の場合、ウエット部分の範囲を次から選択してください。
[6 empty] | Ａ.下処理 Ｂ.食器洗浄 Ｃ.調理 Ｄ.配膳 Ｅ.その他 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*3)ｸﾞﾘｰｽ阻集器の形式 | [5 empty] | Ａ.ステンレス Ｂ.FRP Ｃ.鋳物 Ｄ.その他 | [11 empty] | （ |  |  |  |  | ）
*4）都市ガス供給遮断時 の燃焼機器燃料の確保 | [5 empty] | Ａ.電気熱源機器を併設 Ｂ.プロパン熱源機器を併設 Ｃ.プロパンガスを備蓄
[6 empty] | Ｄ.その他（ | [7 empty] | ）
ごみ処理設備
分別の有無 |  |  | 1.有 2.無 | [7 empty] | 分別方法*1) |  |  |  |  | （ |  |  | ）
分別の種類 |  |  | 一般廃棄物 |  |  |  | 1.厨芥物 2.その他紙屑など
|  |  | 再生可能 廃棄物*2) |  |  |  | 1.ﾋﾞﾝ類 2.缶類 3.ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類 4.発泡ｽﾁﾛｰﾙ 5.新聞雑誌 6.ｺﾋﾟｰ用紙
[7 empty] | 7.ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類 8.その他 （ | [11 empty] | ）
|  |  | 非再生廃棄物 |  |  |  | 1.OA機器、机、金属くず等 2.その他 （ | [15 empty] | ）
分別ごみの 処理方法*3) |  |  | 一般廃棄物 |  |  |  | 厨芥物 |  |  | （ |  |  | ） | その他紙屑など |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  | 再生可能 廃棄物 |  |  |  | ビン類 |  | （ |  |  | ） |  | 缶類 |  | （ |  |  | ） |  | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類 |  |  |  | （ |  |  | ）
[7 empty] | 発泡ｽﾁﾛｰﾙ |  |  |  | （ |  |  | ） | 新聞雑誌 |  |  | （ |  |  | ） | ｺﾋﾟｰ用紙 |  |  | （ |  |  | ）
[7 empty] | ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類 |  |  |  | （ |  |  | ） | その他 |  | （ |  |  | ）
|  |  | 非再生廃棄物 |  |  |  | OA機器、机、金属くず等 | [6 empty] | （ |  |  | ） |  | その他 |  | （ |  |  | ）
排出量 |  |  | 一般廃棄物 |  |  |  | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日*4) |  |  | 厨芥物 （ |  |  |  |  | ）kg/日 | [5 empty] | その他紙屑等 （ |  |  | ）kg/日
|  |  | 再生可能 廃棄物 | [11 empty] | ビン類 （ | [5 empty] | ）kg/日 |  |  |  |  | 缶類 （ |  |  | ）kg/日
[7 empty] | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日*4) |  |  | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類（ | [5 empty] | ）kg/日 |  |  |  |  | 発泡ｽﾁﾛｰﾙ（ |  |  | ）kg/日
[15 empty] | 新聞雑誌（ | [5 empty] | ）kg/日 |  |  |  |  | ｺﾋﾟｰ用紙 （ |  |  | ）kg/日
[15 empty] | ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類（ | [5 empty] | ）kg/日 |  |  |  |  | その他 （ |  |  | ）kg/日
|  |  | 非再生廃棄物 |  |  |  | 計 | （ |  |  |  | ）kg/日
処理装置 |  |  | 厨芥生物 処理装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[11 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
|  |  | 脱水装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[11 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
|  |  | 圧縮装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[11 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
|  |  | 粉砕装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[11 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
|  |  | 溶解装置 |  |  |  | 1.有 2.無 |  |  |  | 対象物*5) （ | [8 empty] | ）
[11 empty] | 処理能力 |  |  | （ |  |  | ）kg/時、 |  |  | 動力 |  | （ |  |  | ）kW
*1)分別方法 |  |  |  |  | A.ごみ箱を分ける B.回収作業時に分ける C.その他（ | [20 empty] | ）
*2)分別の種類 |  |  |  |  | 記載例 A．〔１、２、４、７〕
*3)分別ごみの処理方法
A.未処理で建物外に搬出 B.厨芥生物処理 C.脱水処理 D.圧縮処理 E.粉砕処理
[5 empty] | F.溶解処理 G.その他 （ | [11 empty] | ）
*4)排出量 |  |  |  |  | 右欄の内訳の記入が困難な場合は、合計値のみ記入してください。
*5)対象物 |  |  |  |  | A.厨芥 B.紙屑 C.ビン類 D.缶類 E.ダンボール類 F.発泡スチロール G.新聞雑誌 H.コピー用紙
[5 empty] | I.プラスティック類 J.その他 （ | [11 empty] | ）
衛生設備動力
動力種別 |  |  | 一般動力 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）kW | [5 empty] | 非常動力 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）kW
改修工事
＊改修工事項目は増築工事に於いて既設部分を改修した場合及び大規模改修においてお答えください。（複数選択可）
改修工事の主目的*1） | [7 empty] | （ | [6 empty] | ） | 改修工事の主要工事*2） | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
改修工事の具体的内容*3） | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）*Ａ～Ｊの記載
[8 empty] | （ | [14 empty] | ）*内容の記載
*1）改修工事の |  |  |  |  | Ａ.設備の劣化 Ｂ.設備の能力不足 Ｃ.機能追加・向上 Ｄ.省力化 E.省エネ化
| 主目的 |  |  |  | F.法の遡及 G.耐震性向上 Ｈ.用途変更 Ｉ.他の改修（内装・間仕切変更）に伴って
[5 empty] | Ｊ.その他（ | [9 empty] | ）
*2）改修工事の |  |  |  |  | Ａ.給水設備 Ｂ.給湯設備 Ｃ.排水通気設備 Ｄ.衛生器具設備 E.消火設備
| 主要工事 |  |  |  | Ｆ.厨房設備 G.ごみ処理設備 H.ガス設備 I.その他（ | [23 empty] | 設備）
*3）改修工事の |  |  |  |  | Ａ.設備の劣化 | [5 empty] | ： |  | 1.配管類の更新 2.機器類の更新 3.その他（ | [16 empty] | ）
| 具体的内容 |  |  |  | B.設備の能力不足 | [5 empty] | ： |  | 1.水槽容量の増加 2.その他（ | [11 empty] | ）
[5 empty] | C.機能追加・向上 | [5 empty] | ： |  | 1.配管材の高グレード化
2.サービスの向上洗浄便座（洗面器給湯、冷水供給、上質水供給など）
[13 empty] | 3.その他（ | [16 empty] | ）
[5 empty] | D.省力化 | [5 empty] | ： |  | 1.設備器具のユニット化 2.給水・ガス計量の隔測化
[13 empty] | 3.その他（ | [16 empty] | ）
[5 empty] | E.省エネルギー化 | [5 empty] | ： |  | 1.節水システムの採用（節水形便器、節水形水栓など）
[13 empty] | 2.雨水利用 3.排水再利用 4.その他（ | [16 empty] | ）
[5 empty] | F.法の遡及 | [5 empty] | ： |  | 1.水槽の6面点検確保 2.新ガス消火 3.身障者便所の設置
[13 empty] | 4.その他（ | [16 empty] | ）
[5 empty] | G.耐震性向上 | [5 empty] | ： |  | 1.受水槽 2.高架水槽 3.その他（ | [16 empty] | ）
[5 empty] | H.用途変更 | [5 empty] | ： |  | （ | [16 empty] | ）
[5 empty] | Ｉ.他の改修に伴って | [5 empty] | ： |  | （ | [16 empty] | ）
[5 empty] | Ｊ.その他 | [5 empty] | ： |  | （ | [16 empty] | ）
ご回答ありがとうございました。